《金鹿大厦1号楼样板房装修工程招标文件》答疑纪要（一）

1、根据投标须知中指出“5.6报价清单中的相同项目的单价必须保持一致” ，若相同项目名称的备注栏描述不一致，是否属于不同项？
答：是。
2、请明确具体开具税票的要求？
答：增值税专用发票。

3、请明确若清单描述与图纸矛盾时，以何为准?

答：以更高要求为准。

4、保修金预留比例能否由5%调整为3%。

答：不能。

5、若本司顺丰快递寄投标文件到贵司，投标截止时间是否以寄件时间为准?

答：否，以招标单位收到时间为准。

6\天花吊顶中的钢骨架是否已经包含在清单的钢骨架工程当中，天花项目的报价是否无需考虑钢骨架？

答：天花吊顶报价单价须含钢骨架费用。

7、请明确投标文件份数，几正几副？

答：一正三副，技术标、经济标需独立密封。

8、酒店清单中“入户门电子智能锁”无物料表，图纸无具体参数。
答：报价时需含入户门电子智能锁。
9、酒店清单中“壁灯”无物料表，图纸无具体参数。
答：壁灯不在招标范围内。

10、浪漫房清单中第185项“洗手盆龙头、下水器一套”该项是否包含洗手盆？如不包含，清单是否漏项？（亲子房清单第201项，标准双人房第219项等同样出现本条疑问）。

答：包含。

11、清单中未对卫生间回填及砂浆找平列子项，清单中未对卫生间墙身涂刷防水列子项，清单铺地毯或铺木地板处是否考虑需要砂浆找平，清单未明确。

答：报价清单虽未单列，但报价时应包含其内容。

12、标准双人房IE-01立面，扣10mm不锈钢处是否考虑整面墙夹板打底？

答：看平整度，如果平整度达标不需要打底找平。

13、工程清单中“标准双人房样板间门前公共走道”清单列项为“5F-IE-”是否更改为“6F-IE-”？

答：是。

14、材料清单中部分甲定材料无法询到价格，请给指导价，便于公平竞争投标。

答：材料清单中主材均有供应商联系方式，其它均为常用辅助，市场上均可询价。

15、材料清单表中各项种材料多个品牌是否选哪个？是否有指定型号？或有指定哪个系列？

答：根据材料清单效果及品牌范围内选型。

16、轻钢龙骨和石膏板、硅酸钙板、玻璃门的地弹簧及五金配件、户内配电箱里的空开、卫生间内的五金配件用什么品牌的，请明确。

答：材料清单表中有明确。

17、入户木饰面平开门的样式,能否提供。

答：详见招标图纸。

18、木饰面是面漆板面还是烤漆面。

答：按实物样版要求，木饰面底层必须有三防处理。

19、强电的电线用哪个品牌？用BV线还是WDZB线？
答：强电电线品牌：珠江、新威讯、鸿安达。具体用BV线还是WDZB线，详见招标图纸。

18、弱电的RCU箱是否就装空箱？里面的配件是否由第三方安装。

答：空箱。

19、弱电的网线是否有品牌范围？

答：弱电网线品牌：爱谱华顿、普天、一舟。

20、能否提供详细物料表物品实物图片。

答：请详见招标图纸。

21、招标文件1.4条提出工期不超过45天，能否改为55天？

答：不能。

22、付款方式能否调整？

答：不能。

23、招标文件4.9条提出的结算条款不合理，建议修改为乙方送审的结算工程量不超过双方认可审定结算工程量的8%。

答：同意。

24、木地板基层是否包含自流平工艺？

答：报价清单虽未单列，但报价时应包含其内容。

25、石材是否包含六面防水及晶面工艺？

答：包含。

26、石材厚度2.0是否可以优化？

答：可以优化。

27、所有不锈钢金属是否包含防指纹工艺？

答：包含。

28、电线能否使用成天泰平品牌，漏电开关能否使用正泰品牌？

答：按招标文件材料品牌要求。

29、请明确空调风口采购安装是否在招标范围内？

答：不在招标范围内。

30、请明确亲子房和标准双床房床头柜是否在招标范围，若在招标范围，请补充床头柜图纸。
答：。床头柜是通用做法，招标图纸有体现，请详查。
31、根据图纸客房床背景墙乳胶漆为不做木基层，但是不做木基层无法满足不锈钢线条对的施工要求，建议床背景墙整面做木基层。

答：根据现场实际土建的施工情况来确定，如果可以满足平整度，建议不要增加木基层。（1.节省造价。2.减少客房环境污染）。

32、瓷砖及其他标品材料品牌及型号是否以按图纸中材料表的描述为准填报价格?

答：是。

33、请业主明确竣工结算审计时间，是否可以适用《建设工程价款结算暂行办法》的相关规定。

答：可以。

34、合同条款5.1、5.2、6.25、10.2条款违约金比例能否调整？另10.7条款与5.1、5.2内容重复，建议删除10.7条款。

答：不能。10.7款内容与5.1、5.2款内容无重复，不同意删除10.7条款。

35、合同条款8.4条款建议改为工程保修期自工程竣工验收合格或实际交付使用之日（以日期在前者为准）起两年。保修期内因乙方原因产生的保修事宜，由乙方承担。

答：不同意。

36、合同条款十二条款建议改为乙方如无合理原因停工超过10天，甲方有权单方解除合同，双方就已施工部分，据实结算。

答：停工时间可调整为5天，其它内容不变。

37、合同条款3.10.3条款施工、维修期间发生的所有费用；暴雨对乙方施工内容破坏后的恢复以及其它任何措施费等；因人为因素或8级以上台风、暴雨造成乙方施工内容的破坏，乙方负责免费施工维修，但主材费用由甲方承担。暴雨及台风均属不可抗力，由此造成的损失应由招标方承担。
答：同意。

38、中标后能否修改合同条款？

答：不能。若有偏离，请务必须《投标偏离表》中提出。无负偏离的单位将获得优先中标考虑。

39、请明确投标文件的技术标及经济标递交截止时间。

答：递交截止时间为2018年8月7日15时。

东莞市御鹿酒店投资有限公司                          

2018年8月1日

..............................................................................

收文回执

东莞市御鹿酒店投资有限公司：

我司已收到贵司《<金鹿大厦1号楼样板房装修工程招标文件>答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                                收文人员（签名）：

                                收文单位（盖章）：

                                                   2018年   月   日

