《常平工业园东区厂房变配电工程招标文件》补充通知（五）

各投标单位：

经研究，我司2018年9月20日发布的《<常平工业园东区厂房变配电工程招标文件>补充通知（四）》中的《可投标品牌范围》作废，由本通知附件代之。

特此通知。

随附附件《可投标品牌范围》。
东莞市荣欣实业投资有限公司

2018年9月21日

附件

可投标品牌范围

	序号
	名   称
	品   牌
	型号及要求
	备  注

	1
	变压器
	许继电气、江苏中电、 海鸿
	SCB12
	高低压线圈全部用铜铂或铜线绕制

	2
	高压电缆
	广东电缆厂、南洋、新南达电缆
	
	含铜99%以上

	3
	密集型母线槽
	顺德默勒夫、广州半径、江苏华鹏
	
	国标全铜

	4
	高压配电柜
	广州白云、TCL罗格朗、许继
	XGN-12/KYN-28
	南网入围品牌

	5
	低压配电柜
	广州白云、TCL罗格朗、许继
	GCK
	南网入围品牌

	6
	低压框架式断路器
	ABB、施耐德、TCL罗格朗、西门子（标准型）
	1、Lcu≥65KA

2、Ue≥690V

3、Ui≥1000V

4、Uimp≥12KV
	合资

	7
	低压塑壳式断路器
	ABB、施耐德、TCL罗格朗、西门子（标准型）
	1、Lcu≥50KA

2、Ue≥690V

3、Ui≥800V
	合资

	8
	高压开关
	ABB、施耐德、TCL罗格朗、西门子
	
	合资

	9
	综合继保
	国电南瑞Nsr612RF

许继电气WGB-871

北京四方CSC-211
	ACX6300
	详细配置按招标图纸要求

	10
	电容电抗
	捷尼查、许继低压、爱普科斯
	动态补偿
	详细配置按招标图纸要求

	11
	直流屏
	深圳海泰林、泰莱源、易事特
	
	详细配置按招标图纸要求

	12
	多功能仪表
	安科瑞、许昌电器、北京爱博机电
	
	详细配置按招标图纸要求


注：

1、为保证产品质量，产品进场前须提供生产厂家的供货证明原件给甲方留存，否则甲方有权拒绝产品进场且不延长工期。

2、请投标单位在经济标书的《投标品牌表》中明确所选品牌。（只能从本表中选）。
