
《常平工业园1台40T燃气锅炉工程招标文件》补充通知（四）
各投标单位：

根据工程现场实况，现对锅炉的部分要求调整如下：   

一、燃烧机

1、鼓风机品牌为“法国风力嘉”，配电机功率110KW，变频器品牌为“ABB” 或 “施耐德”或“西门子”。

2、电子比例调节燃烧。

二、给水泵

功率45KW，扬程180M，流量50T/H，变频控制，品牌为“ABB”或“施耐德”或“西门子”。

全自动软水机

软水指标＜0.03mmoI/L。

总配电柜

电柜接触器、继电器、开关等电气配件品牌为“ABB”或“施耐德”或“西门子”，PLC品牌为“西门子”。

备品备件

中标单位须负责质保期内（最少两年）备品备件（含易损件）的更换（含人工、材料），相关费用含于投标总价中。           

根据上述要求，请各单位明确是否调整原投标价，如调整，请按招标文件中的《投标报价清单》格式详细列明最新报价。 

另，请各单位提供所投锅炉的主要技术参数，包括但不限于：蒸发量、给水温度、工作压力、受热面积、设计热效率、排烟温度、容水量、设计使用寿命、燃料消耗量等。相关参数将作为合同验收标准执行。

请各单位将本通知要求明确的事项和提供的资料于2018年10月16日17时前书面（加盖公章）提交至我司邮箱heyuecaigou@163.com。逾期提交将影响评标得分。

特此通知。

东莞市森力环保科技有限公司 

                                                  2018年10月15日

第1页


