《豪丰工业园A02-06至A03-04地块施工围挡工程招标文件》

补充通知（二）
各投标单位：

现对《豪丰工业园A02-06至A03-04地块施工围挡工程招标文件》内容作出如下修改:

本次招标的施工围挡采用Φ89*4钢管桩,往地面打入1m长的钢管起到支撑围挡的受力,延长立柱500mm，入地500mm安装，40mm*40mm*3mm角铁后支撑的方式进行固定。

投标文件最迟须于2019年1月13日前密封送至招标人（可快递）。如有在本通知发出之前快递了投标文件的单位，可在接收到本通知后再编制一份含围挡固定安装费用的投标报价密封后快递至招标人，开标后以含围挡安定安装费用的投标报价为准。
招标文件递交地址：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心17楼前台，陈雄风（招采中心）收。

4、本次招标不议价，请勿留议价空间，以免遗憾。

  特此通知。

附件一：报价格式

附件二：新建临时围挡骨架布置图

东莞市豪丰环保投资有限公司

2018年1月11日
