## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：豪丰制桶宿舍变配电工程 | 第 1 页 共 1 页
一、编制依据： 1）广东省建筑工程计算通则（2010版） 2）广东省市政工程综合定额（2010版）、 广东省安装工程综合定额（2010版）等 3）广东省、东莞市有关文件及法律法规和省站的有关定额解释 4）信息价采用《东莞建设工程价格信息》2019年第1期，税金费率为营改增税率10%。 二、主要内容： 1、高低压配电房方案设计； 2、配电房高压开关柜、变压器、低压柜的安装； 3、配电房内高压柜与变压器之间的电缆敷设及安装； 4、配电房内变压器与低压柜之间母线槽的电缆敷设及安装； 5、配电房接地系统安装； 6、绝缘工具箱、电房绝缘漆、警告指示牌、电缆标示牌、灭火器具、防火泥堵料等； 7、电气设备交接试验及调试、报装通电费及设计审图费； 8、电房照明通风系统； 9、具体详见图纸、技术要求及满足验收要求。 三、其他说明： 1、本工程为配电房改造工程，工程量清单是根据图纸来编制的，结合现场实际按供电局验收要求需改造部分投标单位自行综合考虑在投标单价中，本次报价为总价大包干工程（即包图纸优化、包报建、包申请高压电源接入点、报审图含审图时设计修改、包工包料、包机械设备及各类材料设备检验、包安全文明施工、包质量、包工期、包维护、包验收合格及通电、包保修、包与相关单位协调配合、包办相关管理部门得一切手续等本工程应有得全部内容）；
表-01