## 汇总表
东莞市豪丰环保投资有限公司B栋办公楼一、五楼改造工程汇总表
序号 | 项目名称 | 合价（元） | 备注
1 | 一层大堂，五层大堂及办公室改造
2 | 阳台改造
3 | 五层老总办公室
4 | 空调工程
5 | LED显示屏及广播系统
| 合计 | 0
填表须知：1、投标单位根据招标文件、图纸、技术要求及工程现场实际情况自行填报本清单。凡递交投标文件者，即表示除招标单位原因的设计变更或招标文件、合同另有约定外，工程量漏报、少报、错报或项目漏项致使工程无法通过验收和实现合同目的的，由投标单位负责免费补足和完成，招标单位不补偿任何费用和延长工期，合同总价不因此增加。2、所有材料结构工艺等以甲方签字确认的施工图为准。
投标单位（盖章）：
日期：

## 一层大堂，五层大堂及办公室改造
报价清单
工程名称:东莞市豪丰环保投资有限公司B栋办公楼一、五楼改造工程
序号 | 工程项目或费用名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 人工 | 材料 | 总价 | 备注
基础部分
一 | 一层
1 | 拆除原雨棚 |  | M2 | 31.5 |  |  |  | 人工和机械、拆除钢构桁架，玻璃，及连墙件，拆除雨棚结构梁
2 | 拆除原玻璃大门幕墙及装饰（8100高） |  | M2 | 77 |  |  |  | 人工和机械
3 | 拆除原外墙干挂大理石 |  | M2 | 48.7 |  |  |  | 人工和机械
4 | 拆除原外墙砖 |  | M2 | 15 |  |  |  | 人工和机械
5 | 拆除原铺面招牌，卷闸门 |  | M2 | 27 |  |  |  | 人工和机械
6 | 拆除原造型天花 |  | M2 | 185 |  |  |  | 人工和机械、拆除石膏板天花
7 | 拆除原地面砖 |  | M2 | 185 |  |  |  | 人工和机械
8 | 拆除原墙面砖及造型 |  | M2 | 100 |  |  |  | 人工和机械
9 | 铲除原墙面乳胶漆 |  | M2 | 105 |  |  |  | 人工和机械
10 | 铲除原墙面踢脚 |  | M | 25 |  |  |  | 人工和机械
11 | 拆除200原砖隔墙 |  | M2 | 72 |  |  |  | 人工和机械
12 | 拆除原夹层栏杆 |  | M | 9 |  |  |  | 二层过道栏杆
13 | 拆除原夹层铝合金卷闸门 |  | M2 | 24 |  |  |  | 二层过道防火卷闸
14 | 拆除原灯具线路工程 |  | M2 | 185 |  |  |  | 人工和机械
15 | 拆除原电梯厅门洞 |  | M2 | 2.64 |  |  |  | 原残疾人通道门洞(1200*2200mm)
16 | 封门洞（200砖墙） |  | M2 | 2.64 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙，红砖(1200*2200mm)
17 | 建筑垃圾外运 |  | 项 | 1
18 | 原打卡机移位 |  | 台 | 1 |  |  |  | 原打卡机移动指定位置
19 | 挖槽 |  | M | 9 |  |  |  | 幕墙基础开挖，开挖至地梁(9000*900*500mm)
20 | 倒C30钢筋混凝土地梁 |  | M | 9 |  |  |  | 幕墙基础地梁，人工倒C30钢筋混凝土(高700*宽350mm)
21 | 平台地面回填石粉150mm厚 |  | M2 | 8.1 |  |  |  | 人工，石粉
22 | 平台地面倒C25钢筋混凝土200mm厚 |  | M2 | 8.1 |  |  |  | 人工，钢筋，C25混凝土
23 | 砖砌台阶 |  | M2 | 13.5 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙，红砖
小计
二 | 五层
1 | 拆除原玻璃窗 |  | M2 | 36 |  |  |  | 人工和机械
2 | 拆除150原墙体 |  | M2 | 115 |  |  |  | 人工和机械
3 | 拆除原石膏板隔墙 |  | M2 | 13 |  |  |  | 原打印室及杂物间隔墙
4 | 拆除背景墙 |  | M2 | 13 |  |  |  | 前台背景墙
5 | 拆除原门套 |  | M | 16.4 |  |  |  | 主通道两端的门(3000*2600MM)
6 | 保护性拆除原玻璃门 |  | M2 | 13.52 |  |  |  | 通道门利用原玻璃(2600*2600MM)
7 | 拆除原地砖 |  | M2 | 300 |  |  |  | 人工和机械
8 | 拆除原石膏板天花 |  | M2 | 300 |  |  |  | 人工和机械
9 | 拆除原墙面乳胶漆 |  | M2 | 76 |  |  |  | 人工和机械
10 | 拆除墙面瓷砖 |  | M2 | 292 |  |  |  | 人工和机械
11 | 拆除原洁具 |  | 套 | 22 |  |  |  | 人工和机械、拆除蹲位及尿斗
12 | 拆除原洗手台 |  | M | 2.98 |  |  |  | 人工和机械
13 | 拆除原卫生间隔断 |  | M2 | 70.56 |  |  |  | 人工和机械
14 | 拆除原门 |  | M2 | 1.98 |  |  |  | 卫生间出入口(900*2200mm)
15 | 开门洞及门洞修复 |  | M2 | 2.42 |  |  |  | 新会议室开门洞(1100*2200mm)
16 | 建筑垃圾外运 |  | 项 | 1
17 | 原摄像头移位 |  | 台 | 1 |  |  |  | 原摄像头移动指定位置
18 | 砌筑150mm厚轻质砖墙 |  | M2 | 38.52 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙，轻质砖
19 | 砌筑120mm厚轻质砖墙 |  | M2 | 49.8 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙，轻质砖
20 | 双面批荡 |  | M2 | 176.64 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
21 | 新做铝合金落地窗 | 凤铝、坚美、伟业 | M2 | 55.53 |  |  |  | 人工，70系列1.4mm厚铝合金框烤白色亮光漆，8+8 low-e中空玻璃，颜色为淡绿与四楼玻璃相同，玻璃胶，辅材
22 | 拆除原栏杆玻璃 |  | M | 18 |  |  |  | 人工拆除栏杆玻璃
23 | 原栏杆翻新 |  | M | 18 |  |  |  | 人工打磨，防锈底漆一遍，面油白色油漆二遍
24 | 栏杆底部贴抛光砖砖（150*160mm） | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M | 18 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙，抛光砖
小计
基础部分小计
装修部分
一层
一 | 展厅
1 | 中空造型天花（H=7100mm） | 可耐福、龙牌、拉法基 | M2 | 51.03 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，12厘石膏板及夹板造型
2 | 艺术造型天花（H=3000mm） | 可耐福、龙牌、拉法基 | M2 | 88.5 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，12厘石膏板及夹板造型
3 | 软膜天花 | 国产优质产品 | M2 | 5.86 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，夹板底，面贴白色透光软膜，不锈钢收边
4 | 天花乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 139.53 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
5 | 暗藏灯槽 | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M | 25 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨及夹板造型（展开360mm）
6 | 天花不锈钢装饰（展开40mm） | 宇航、联合、宝钢、海利 | M | 14.38 |  |  |  | 含人工，9厘夹板底，面粘304#黑色拉丝不锈钢，玻璃胶
7 | 地面铺1000*1000仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 55.53 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
8 | 地面铺1000*1000仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 55.53 |  |  |  | 1000*1000仿大理石瓷砖 （厚度：10mm）
9 | 地面铺800*800仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 59.24 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
10 | 地面铺800*800仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 59.24 |  |  |  | 800*800仿大理石瓷砖（厚度：10mm）
11 | 地面铺800*400仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 22.21 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
12 | 地面铺800*400仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 22.21 |  |  |  | 800*400仿大理石瓷砖（厚度：10mm）
13 | 地面铺1000*500仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 18.5 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
14 | 地面铺1000*500仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 18.5 |  |  |  | 1000*1000仿大理石瓷砖一开为二，含瓷砖加工费
15 | 200mm宽门槛石 | 国产优质产品 | M | 3 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙，200mm宽黑金沙大理石（厚度20mm）
16 | 铝合金玻璃幕墙 | 凤铝、坚美、伟业 | M2 | 101.68 |  |  |  | 人工，150系列（150*65mm，T=2.5mm）铝合金框烤深灰色漆，8+8low-e中空玻璃，颜色为淡绿与四楼玻璃相同，玻璃胶，辅材
17 | 墙面干挂600*1200mm木纹瓷砖人工及辅材费 |  | M2 | 79.5 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙，200mm宽黑金沙大理石（厚度20mm）
18 | 墙面干挂600*1200mm木纹瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 79.5 |  |  |  | 600*1200mm木纹瓷砖 （厚度：10mm）
19 | 瓷砖加工费 |  | M2 | 79.5 |  |  |  | 磨5mm边加工费
20 | 夹层通道水晶字 | 国产优质产品 | 项 | 1 |  |  |  | 人工安装水晶字“豪丰环保集团”及LOGO（字体高度480mm，厚度10mm）
21 | 墙面透光灯片造型 | 国产优质产品 | M2 | 3.68 |  |  |  | 人工，夹板底，面贴3mm白色透光片，暗藏灯管
22 | 夹层石膏板墙 | 可耐福、龙牌、拉法基 | M2 | 36 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材，12厘石膏板
23 | LED显示屏结构基础 |  | M2 | 10.16 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材，铝合金收边
24 | 墙面干挂金蜘蛛大理石人工及辅材 |  | M2 | 11.26 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材
25 | 墙面干挂金蜘蛛大理石 | 国产优质产品 | M2 | 11.26 |  |  |  | 金蜘蛛大理石（厚度20mm）
26 | LED屏幕水晶字（发光） | 国产优质产品 | 项 | 1 |  |  |  | 人工安装水晶字“豪丰环保专业基地”（字体高度300mm，厚度10mm）
27 | 检修暗门结构（600*1800mm） |  | 套 | 1 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材，五金配件
28 | 墙面仿石透光灯片造型 | 国产优质产品 | M2 | 8.23 |  |  |  | 人工，夹板，拉丝不锈钢，3mm透光灯片，辅材
29 | 设备柜制作 |  | M | 1.6 |  |  |  | 15厘大芯板条状形框架结构及9-12厘夹板底,3厘饰面板饰面,详见具体样板及施工图。
30 | 设备柜大理石 | 国产优质产品 | M2 | 4.2 |  |  |  | 人工，云石胶，浅啡网大理石（厚度20mm）
31 | 墙面干挂金蜘蛛大理石人工及辅材 |  | M2 | 11.26 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材
32 | 墙面干挂金蜘蛛大理石 | 国产优质产品 | M2 | 11.26 |  |  |  | 金蜘蛛大理石（厚度20mm）
33 | 柱面干挂浅啡网大理石人工及辅材 |  | M2 | 60.51 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材
34 | 柱面干挂浅啡网大理石 | 国产优质产品 | M2 | 60.51 |  |  |  | 浅啡网大理石（厚度20mm）
35 | 墙面干挂600*1200mm仿大理石瓷砖人工及辅材费 |  | M2 | 5.8 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材
36 | 墙面干挂600*1200mm仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 5.8 |  |  |  | 600*1200mm仿大理石瓷砖 （厚度：10mm）
37 | 管井暗门（600*1800mm） |  | 套 | 1 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材 ，五金配件
38 | 展厅造型墙木框结构 |  | M2 | 71.32 |  |  |  | 人工，木方，9-12厘夹板制作框架，辅材
39 | 展厅造型墙乳胶漆饰面 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 12.32 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
40 | 展厅造型墙铝塑板饰面 | 国产优质产品 | M2 | 49.75 |  |  |  | 含人工，3厘厚蓝色和绿色铝塑板，辅材
41 | 展厅造型墙灯膜 | 国产优质产品 | M2 | 20.32 |  |  |  | 人工，木方，夹板底，白色透光膜，铝合金收边，暗藏灯管
42 | 展厅造型墙透光灯片收边 | 国产优质产品 | M | 36.15 |  |  |  | 人工，夹板底，3mm白色透光片，暗藏灯管
43 | LOGO水晶字 | 国产优质产品 | 项 | 1 |  |  |  | 人工安装水晶字“公司简介、发展历程、客户品牌、厂区介绍、品牌理念”详查施工图纸（字体高度130mm，厚度3mm）
44 | 12厘钢化玻璃隔墙 | 深圳南玻、信义、南耀 | M2 | 19.85 |  |  |  | 人工，12mm钢化玻璃，玻璃胶，U型槽，防震胶垫
45 | 龙门架角铁底 |  | M | 10.2 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材
46 | 龙门架包不锈钢 | 宇航、联合、宝钢、海利 | M2 | 10.29 |  |  |  | 含人工，9厘夹板底，面粘304#本色拉丝不锈钢，玻璃胶
47 | 不锈钢12厘钢化玻璃门 ( 960×2520mm) | 深圳南玻、信义、南耀 | 扇 | 4 |  |  |  | 12mm钢化玻璃包开孔磨边及安装，304不锈钢收边
48 | 自动门套装 | 松下、多玛、史丹利 | 项 | 1 |  |  |  | 人工，控制器、马达、感应器、滑轮、轨道及配套附件，包测试，感应范围5米内，门2520*960mm
49 | 门禁 | 中控、大华、依时利 | 个 | 1 |  |  |  | 人工安装带卡门禁（20张卡）
50 | 铝合金幕墙玻璃门 ( 1800×2200mm) | 深圳南玻、信义、南耀 | 扇 | 1 |  |  |  | 含人工，12mm钢化玻璃包开孔磨边及安装，及配件安装费
51 | 不锈钢地弹簧 | 皇冠、GMT、坚朗 | 个 | 2 |  |  |  | 只含材料费
52 | 不锈钢门一字夹 | 皇冠、GMT、坚朗 | 个 | 2 |  |  |  | 只含材料费
53 | 不锈钢门拉手 | 宇航、联合、宝钢、海利 | 副 | 2 |  |  |  | 只含材料费，H:0.9M,现场安装。
54 | 不锈钢门门锁 | 皇冠、GMT、坚朗 | 副 | 1 |  |  |  | 只含材料费
55 | 移动茶水柜 | 国产优质产品 | 个 | 1 |  |  |  | 安装成品移动茶水柜
56 | 沙盘基础制作(2200*4000*550mm) |  | 个 | 1 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材，9-12厘夹板底，含10厘钢化玻璃
57 | 沙盘大理石 | 国产优质产品 | M2 | 10.72 |  |  |  | 人工，云石胶，浅啡网大理石（厚度20mm）
58 | 沙盘不锈钢装饰（展开100mm） | 宇航、联合、宝钢、海利 | M | 11.3 |  |  |  | 含人工，9厘夹板底，面粘304#拉丝不锈钢，玻璃胶
59 | 沙盘模型制作 | 国产优质产品 | 项 | 1 |  |  |  | 含人工，安装模型（底盘尺寸3.5mX2m，比例 1:500，模型适当拉大核心区比例，弱化外围区域；模型区域分重点分别表达设计制作。沙盘实体建筑表达要真实化、精细化，虚拟表达部分或未来建筑要可替换。水系和海面处理利用仿真水技术结合灯光体现。道路依图纸中交通路网按适当比例制作。主干道路面制作路灯，次干道利用不制作路灯。灯光分区控制。
60 | 满堂脚手架 |  | M3 | 345 |  |  |  | 钢脚手架
61 | 外墙脚手架 |  | M2 | 135 |  |  |  | 钢脚手架
62 | 一层消防喷淋改造 |  | M2 | 183 |  |  |  | 人工，增加喷淋头和消防管道，辅材（展厅及电梯厅）
小计
二 | 一楼电梯厅
1 | 艺术造型天花 | 可耐福、龙牌、拉法基 | M2 | 38.43 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，12厘石膏板及夹板造型
2 | 天花乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 38.43 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
3 | 暗藏灯槽 | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M | 32 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨及夹板造型（展开360mm）
4 | 地面铺1000*1000仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 9.24 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
5 | 地面铺1000*1000仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 9.24 |  |  |  | 1000*1000仿大理石瓷砖 （厚度：10mm）
6 | 地面铺800*800仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 14.78 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
7 | 地面铺800*800仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 14.78 |  |  |  | 800*800仿大理石瓷砖（厚度：10mm）
8 | 地面铺800*400仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 3.7 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
9 | 地面铺800*400仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 3.7 |  |  |  | 800*400仿大理石瓷砖（厚度：10mm）
10 | 地面铺1000*500仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 4.62 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
11 | 地面铺1000*500仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 4.62 |  |  |  | 1000*1000仿大理石瓷砖一开为二，含瓷砖加工费
12 | 地面铺1000*600仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 2.77 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
13 | 地面铺1000*600仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 2.77 |  |  |  | 1000*600仿大理石瓷砖一开为二，含瓷砖加工费
14 | 200mm宽门槛石 | 国产优质产品 | M | 6.3 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙，200mm宽黑金沙大理石（厚度20mm）
15 | 墙面干挂600*1200mm仿大理石瓷砖人工及辅材费 |  | M2 | 32.98 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材
16 | 墙面干挂600*1200mm仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 32.98 |  |  |  | 600*1200mm仿大理石瓷砖 （厚度：10mm）
17 | 墙面瓷砖加工费 |  | M2 | 32.98 |  |  |  | 拉槽20x5mm加工费
18 | 墙面不锈钢装饰（80*600/420mm） | 宇航、联合、宝钢、海利 | 块 | 25 |  |  |  | 含人工，9厘夹板底，面粘304#拉丝不锈钢，玻璃胶
19 | 电梯不锈钢门套（展开160mm） | 宇航、联合、宝钢、海利 | M | 18 |  |  |  | 含人工，9厘夹板底，面粘304#拉丝不锈钢，玻璃胶
20 | 电梯门头干挂浅啡网大理石人工和辅材 |  | M2 | 4.54 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材
21 | 电梯门头干挂浅啡网大理石 | 国产优质产品 | M2 | 4.54 |  |  |  | 浅啡网大理石（厚度20mm）
22 | 定制双开消防木门及门套（1500*2150mm） |  | 套 | 1 |  |  |  | 6-12厘防火板、3厘胶合板、阻燃杉木、珍珠岩及防火 膨胀密封件及配件安装费（含消防供货证明）
23 | 门锁 | 皇冠、GMT、坚朗 | 副 | 1 |  |  |  | 首层门，只含材料费，执手锁
24 | 门吸 | 皇冠、GMT、坚朗 | 副 | 1 |  |  |  | 首层门，只含材料费，不锈钢门吸
25 | 拉手 | 宇航、联合、宝钢、海利 | 副 | 2 |  |  |  | 首层门，只含材料费，不含门锁，H:1.72M,现场安装。
26 | 保安登记台制作（530/700*360*1200mm） |  | 个 | 1 |  |  |  | 15厘大芯板条状形框架结构及9-12厘夹板底,3厘饰面板饰面,详见具体样板及施工图。
27 | 保安登记台大理石 | 国产优质产品 | M2 | 2 |  |  |  | 胶水及人工,浅啡网大理石（含磨边、抛光）（厚度20mm）
28 | 楼层指示牌（900*1820mm） | 凤铝、坚美、伟业 | 个 | 1 |  |  |  | 含人工安装，铝合金材质
29 | 电梯到站灯改造 |  | 项 | 1 |  |  |  | 3台电梯，增加电梯到站灯，含调试
小计
一层装修小计
五层 | [8 empty] | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 |  | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层 | 一层
一 | 大堂
1 | 艺术造型天花 | 可耐福、龙牌、拉法基 | M2 | 123.94 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，12厘石膏板及夹板造型
2 | 软膜天花 | 国产优质产品 | M2 | 3.67 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，夹板底，面贴白色透光软膜，不锈钢收边
3 | 天花乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 123.94 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
4 | 暗藏灯槽 | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M | 24.36 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨及夹板造型（展开360mm）
5 | 天花不锈钢装饰（展开40mm） | 宇航、联合、宝钢、海利 | M | 42.73 |  |  |  | 含人工，9厘夹板底，面粘304#本色拉丝不锈钢，玻璃胶
6 | 地面铺800*800仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 127.61 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
7 | 地面铺800*800仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 127.61 |  |  |  | 800*800仿大理石瓷砖（厚度：10mm）
8 | 500mm宽门槛石 | 国产优质产品 | M | 6.5 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙，200mm宽黑金沙大理石（厚度20mm）
9 | 背景墙干挂雅士白大理石人工及辅材 |  | M2 | 15.29 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材
10 | 背景墙干挂雅士白大理石 | 国产优质产品 | M2 | 15.29 |  |  |  | 雅士白大理石 （厚度20mm）
11 | 墙面干挂600*1200mm仿大理石瓷砖人工及辅材费 |  | M2 | 72.8 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材
12 | 墙面干挂600*1200mm仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 72.8 |  |  |  | 600*1200mm仿大理石瓷砖 （厚度：10mm）
13 | 墙面瓷砖加工费 |  | M2 | 72.8 |  |  |  | 拉槽20x5mm加工费
14 | 墙面荣誉墙 | 国产优质产品 | M2 | 5.65 |  |  |  | 人工，夹板，面刷乳胶漆和贴3厘铝塑板饰面，辅材
15 | 墙面木饰面装饰 | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M2 | 10.28 |  |  |  | 人工，夹板，厂家定制木饰面板，辅材
16 | 墙面透光片装饰（90mm宽） |  | M2 | 10.4 |  |  |  | 人工，夹板，厂家定制木饰面板，3mm透光片辅材
17 | 卫生间不锈钢门套（展开160mm） | 宇航、联合、宝钢、海利 | M | 6.76 |  |  |  | 含人工，9厘夹板底，面粘304#拉丝不锈钢，玻璃胶
18 | 浅啡网大理石门套人工及辅材 |  | M2 | 31.42 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材
19 | 浅啡网大理石门套 | 国产优质产品 | M2 | 31.42 |  |  |  | 浅啡网大理石（厚度20mm）
20 | 管井暗门（600*1800mm） |  | 套 | 2 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材，600*1200mm仿大理石瓷砖 ，五金配件
21 | 背景墙LOGO水晶字 | 国产优质产品 | 项 | 1 |  |  |  | 人工安装水晶字“广东环保集团有限公司”（字体高度330mm，厚度10mm）
22 | 安装原双开玻璃门 | 深圳南玻、信义、南耀 | 套 | 2 |  |  |  | 人工安装原玻璃门
23 | 接待台基础制作 |  | M | 3.6 |  |  |  | 15厘大芯板条状形框架结构及9-12厘夹板底,3厘饰面板饰面,详见施工图。
24 | 接待台大理石 | 国产优质产品 | M2 | 10.42 |  |  |  | 胶水及人工,雅士白大理石（含磨边、抛光）（厚度20mm）
25 | 接待台不锈钢 | 宇航、联合、宝钢、海利 | M2 | 0.55 |  |  |  | 含人工，9厘夹板底，面粘304#拉丝不锈钢，玻璃胶
26 | 定制双开消防木门及门套（1500*2150mm） |  | 套 | 1 |  |  |  | 6-12厘防火板、3厘胶合板、阻燃杉木、珍珠岩及防火膨胀密封件及配件安装费（含消防供货证明）
27 | 门锁 | 皇冠、GMT、坚朗 | 副 | 1 |  |  |  | 五层楼梯间门，只含材料费，执手锁
28 | 门吸 | 皇冠、GMT、坚朗 | 副 | 1 |  |  |  | 五层楼梯间门，只含材料费，不锈钢门吸
29 | 拉手 | 宇航、联合、宝钢、海利 | 副 | 2 |  |  |  | 五层楼梯间门，只含材料费，不含门锁，H:1.72M,现场安装。
30 | 五层消防喷淋改造 |  | M2 | 297 |  |  |  | 人工，增加喷淋头和消防管道，辅材（电梯厅、大堂、会议室、茶水间）
小计
二 | 五楼电梯厅
1 | 艺术造型天花 | 可耐福、龙牌、拉法基 | M2 | 38.43 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，12厘石膏板及夹板造型
2 | 天花乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 38.43 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
3 | 暗藏灯槽 | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M | 29.04 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨及夹板造型（展开360mm）
4 | 地面铺1000*1000仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 9.24 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
5 | 地面铺1000*1000仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 9.24 |  |  |  | 1000*1000仿大理石瓷砖 （厚度：10mm）
6 | 地面铺800*800仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 14.78 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
7 | 地面铺800*800仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 14.78 |  |  |  | 800*800仿大理石瓷砖（厚度：10mm）
8 | 地面铺800*400仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 3.7 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
9 | 地面铺800*400仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 3.7 |  |  |  | 800*400仿大理石瓷砖（厚度：10mm）
10 | 地面铺1000*500仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 4.62 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
11 | 地面铺1000*500仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 4.62 |  |  |  | 1000*1000仿大理石瓷砖一开为二，含瓷砖加工费
12 | 地面铺1000*600仿大理石瓷砖人工及辅材 |  | M2 | 2.77 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
13 | 地面铺1000*600仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 2.77 |  |  |  | 1000*600仿大理石瓷砖一开为二，含瓷砖加工费
14 | 200mm宽门槛石 | 国产优质产品 | M | 6.3 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙，200mm宽黑金沙大理石（厚度20mm）
15 | 墙面干挂600*1200mm仿大理石瓷砖人工及辅材费 |  | M2 | 31.75 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材
16 | 墙面干挂600*1200mm仿大理石瓷砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 31.75 |  |  |  | 600*1200mm仿大理石瓷砖 （厚度：10mm）
17 | 墙面瓷砖加工费 |  | M2 | 31.75 |  |  |  | 拉槽20x5mm加工费
18 | 墙面铝塑板饰面 | 国产优质产品 | M2 | 11.38 |  |  |  | 含人工，20*40镀锌方通，3厘厚蓝色和绿色铝塑板，辅材
19 | 墙面造型墙透光灯片收边 | 国产优质产品 | M | 6.7 |  |  |  | 人工，夹板底，3mm白色透光片，暗藏灯管
20 | 墙面不锈钢装饰（80*600/420mm） | 宇航、联合、宝钢、海利 | M2 | 5.71 |  |  |  | 含人工，9厘夹板底，面粘304#拉丝不锈钢，玻璃胶
21 | 电梯不锈钢门套（展开160mm） | 宇航、联合、宝钢、海利 | M | 18 |  |  |  | 含人工，9厘夹板底，面粘304#拉丝不锈钢，玻璃胶
22 | 电梯门头干挂浅啡网大理石人工和辅材 |  | M2 | 4.54 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材
23 | 电梯门头干挂浅啡网大理石 | 国产优质产品 | M2 | 4.54 |  |  |  | 浅啡网大理石（厚度20mm）
24 | 窗台石 | 国产优质产品 | M | 1.8 |  |  |  | 人工，防水，黑色大理石（厚度20mm），云石胶
25 | LOGO水晶字 |  | 项 | 1 |  |  |  | 人工安装水晶字“豪丰环保集团”（字体高度180mm，厚度3mm）
26 | 电梯到站灯改造 |  | 项 | 1 |  |  |  | 3台电梯，增加电梯到站灯，含调试
27 | 新做90系列铝合金推拉窗 | 凤铝、坚美、伟业 | M2 | 3.6 |  |  |  | 含人工，1.4mm厚铝合金框烤白色亮光漆、6厘钢化、颜色为淡绿与四楼玻璃相同
小计
三 | 会议室1、2
1 | 造型天花 | 可耐福、龙牌、拉法基 | M2 | 18.81 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，12厘石膏板及夹板造型
2 | 平板天花 | 可耐福、龙牌、拉法基 | M2 | 12.96 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，12厘石膏板及夹板造型
3 | 天花乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 31.77 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
4 | 暗藏灯槽 | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M | 14.3 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨及夹板造型（展开360mm）
5 | 窗帘盒 | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M | 4.1 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨及夹板造型
6 | 地面铺800*800抛光砖人工及辅材费 |  | M2 | 30.87 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
7 | 地面铺800*800抛光砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 30.87 |  |  |  | 800*800抛光砖
8 | 抛光砖地脚线人工及辅材费 |  | M | 22.08 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
9 | 抛光砖地脚线 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M | 22.08 |  |  |  | 深色抛光砖开条100mm宽
10 | 墙面乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 57.88 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
11 | 成品铝合金玻璃高隔断 | 国产优质产品 | M2 | 13.74 |  |  |  | 安装成品铝合金玻璃高隔断（83系，5厘双玻+百叶）（外框壁厚：1.5mm，大柱：2.0mm厚钢制大柱，铝材喷砂处理，颜色：炭黑色）
12 | 成品高隔断配套单开门 | 国产优质产品 | 套 | 1 |  |  |  | 安装成品铝合金玻璃高隔断门，含五金配件（铝材喷砂处理，颜色：炭黑色）
13 | 成品单开木门（1000*2320mm） | 国产优质产品 | 套 | 1 |  |  |  | 含人工安装成品木门，及配件安装费
14 | 门锁 | 皇冠、GMT、坚朗 | 副 | 1 |  |  |  | 仅材料费，执手锁
15 | 门吸 | 皇冠、GMT、坚朗 | 副 | 1 |  |  |  | 仅材料费，不锈钢门吸
16 | 304不锈钢门套（展开290mm） | 宇航、联合、宝钢、海利 | M | 6.2 |  |  |  | 人工，9厘夹板底，面粘304本色拉丝不锈钢，玻璃胶
17 | 单开木门上方木饰面装饰（1000*280mm） | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M2 | 0.96 |  |  |  | 人工，9厘夹板底，面粘饰面板，辅材
| 小计 | [29 empty] | 0
四 | 杂物间
1 | 平板天花 | 可耐福、龙牌、拉法基 | M2 | 15.2 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，12厘石膏板及夹板造型
2 | 天花乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 15.2 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
3 | 窗帘盒 | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M | 4.4 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨及夹板造型
4 | 地面铺800*800抛光砖人工及辅材费 |  | M2 | 15.2 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
5 | 地面铺800*800抛光砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 15.2 |  |  |  | 800*800抛光砖
6 | 抛光砖地脚线人工及辅材费 |  | M | 5.26 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
7 | 抛光砖地脚线 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M | 5.26 |  |  |  | 深色抛光砖开条100mm宽
8 | 墙面乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 13.67 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
9 | 成品铝合金玻璃高隔断 | 国产优质产品 | M2 | 5.92 |  |  |  | 安装成品铝合金玻璃高隔断（83系，5厘双玻+百叶）（外框壁厚：1.5mm，大柱：2.0mm厚钢制大柱，铝材喷砂处理，颜色：炭黑色）
10 | 成品高隔断配套单开门 | 国产优质产品 | 套 | 1 |  |  |  | 安装成品铝合金玻璃高隔断门，含五金配件（铝材喷砂处理，颜色：炭黑色）
| 小计 | [29 empty] | 0
五 | 文印室
1 | 平板天花 | 可耐福、龙牌、拉法基 | M2 | 14.81 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，12厘石膏板及夹板造型
2 | 天花乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 14.81 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
3 | 窗帘盒 | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M | 4.4 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨及夹板造型
4 | 地面铺800*800抛光砖人工及辅材费 |  | M2 | 14.81 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
5 | 地面铺800*800抛光砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 14.81 |  |  |  | 800*800抛光砖
6 | 抛光砖地脚线人工及辅材费 |  | M | 2.27 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
7 | 抛光砖地脚线 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M | 2.27 |  |  |  | 深色抛光砖开条100mm宽
8 | 墙面乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 5.9 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
9 | 成品铝合金玻璃高隔断 | 国产优质产品 | M2 | 8.46 |  |  |  | 安装成品铝合金玻璃高隔断（83系，5厘双玻+百叶）（外框壁厚：1.5mm，大柱：2.0mm厚钢制大柱，铝材喷砂处理，颜色：炭黑色）
10 | 成品高隔断配套单开门 | 国产优质产品 | 套 | 1 |  |  |  | 安装成品铝合金玻璃高隔断门，含五金配件（铝材喷砂处理，颜色：炭黑色）
| 小计 | [29 empty] | 0
六 | 茶水间
1 | 平板天花 | 可耐福、龙牌、拉法基 | M2 | 14.28 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，12厘石膏板及夹板造型
2 | 天花乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 14.28 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
3 | 窗帘盒 | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M | 4.3 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨及夹板造型
4 | 地面铺800*800抛光砖人工及辅材费 |  | M2 | 14.28 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
5 | 地面铺800*800抛光砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 14.28 |  |  |  | 800*800抛光砖
6 | 抛光砖地脚线人工及辅材费 |  | M | 10.9 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
7 | 抛光砖地脚线 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M | 10.9 |  |  |  | 深色抛光砖开条100mm宽
8 | 墙面乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 28.45 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
9 | 吊柜 | 国产优质产品 | M | 4.87 |  |  |  | 由专业公司制作
10 | 橱柜 | 欧派、佳家乐、志邦 | M | 4.87 |  |  |  | 由专业公司制作，含双槽304不锈钢水槽、龙头及下水配件等。
| 小计 | [29 empty] | 0
七 | 男女卫生间
1 | 轻钢龙骨硅酸钙板天花 | 可耐福、龙牌、拉法基 | M2 | 53.23 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，硅酸钙板
2 | 天花防水乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 53.23 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
3 | 暗藏灯槽 | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M | 9.1 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨及夹板造型（展开360mm）
4 | 地面贴400*800防滑砖人工及辅材费 |  | M2 | 53.23 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
5 | 地面贴400*800防滑砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 53.23 |  |  |  | 400*800防滑砖（厚度：10mm）
6 | 卫生间地面抬高150mm |  | M2 | 18.86 |  |  |  | 人工，回填陶粒，32.5水泥、河沙 ，砖
7 | 防水工程 | 黑豹、宝嘉莉、德高 | M2 | 157.53 |  |  |  | 含人工，防水涂料，四周沿墙上翻1800高
8 | 地漏 | 九牧、箭牌、潜水艇 | 个 | 4 |  |  |  | 人工，不锈钢地漏（尺寸：100*100mm）
9 | 墙面贴400*800抛光砖人工及辅材费 |  | M2 | 151.42 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，辅材
10 | 墙面贴400*800抛光砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 151.42 |  |  |  | 400*800抛光砖 （厚度：10mm）
11 | 墙面干挂毛石人工及辅材费 |  | M2 | 10.82 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，50*5国标角钢，拉爆螺丝等辅材
12 | 墙面干挂毛石 | 国产优质产品 | M2 | 10.82 |  |  |  | 毛石（厚度25mm）
13 | 小便斗处贴大理石（190mm宽） | 国产优质产品 | M | 4.85 |  |  |  | 人工，云石胶，浅啡网大理石（厚度20mm）
14 | 整体式卫生间隔断(H=2M) | 中格 、富家美、佳丽福 | M2 | 21 |  |  |  | 含人工安装,抗倍特卫生间隔断（厚度25mm），不锈钢五金配件
15 | 蹲位包304不锈钢门套（展开370mm） | 宇航、联合、宝钢、海利 | M | 60.4 |  |  |  | 人工，9厘夹板底，面粘304本色拉丝不锈钢，玻璃胶
16 | 成品蹲位木饰面门（740*2250mm） | 国产优质产品 | 套 | 10 |  |  |  | 含人工安装,双层木饰面防火板，不锈钢配件
17 | 小便斗隔断 | 中格 、富家美、佳丽福 | 块 | 4 |  |  |  | 含人工安装，成品隔断，不锈钢五金配件、厚度：25mm
18 | 银镜 | 深圳南玻、信义、南耀 | M2 | 5.84 |  |  |  | 含人工，9厘夹板底，5厘银镜
19 | 大理石洗手台面 | 国产优质产品 | M | 4.12 |  |  |  | 人工，角铁底，国产爵士白大理石，胶水等辅材，含磨边（厚度20mm）
20 | 洗手盆 | 科勒、TOTO、美标、箭牌 | 个 | 4 |  |  |  | 含人工安装洁具
21 | 洗手盆水龙头 | 科勒、TOTO、美标、箭牌 | 个 | 4 |  |  |  | 含人工安装洁具
22 | 洗手盆中型弹跳下水 | 科勒、TOTO、美标、箭牌 | 个 | 4 |  |  |  | 含人工安装洁具
23 | 洗手盆塑钢管 | 九牧、箭牌、潜水艇 | 条 | 8 |  |  |  | 含人工安装洁具
24 | 蹲便器 | 科勒、TOTO、美标、箭牌 | 个 | 8 |  |  |  | 含人工安装洁具
25 | 蹲便器水箱 | 科勒、TOTO、美标、箭牌 | 个 | 8 |  |  |  | 含人工安装洁具
26 | 马桶 | 科勒、TOTO、美标、箭牌 | 个 | 2 |  |  |  | 含人工安装洁具
27 | 立式小便斗 | 科勒、TOTO、美标、箭牌 | 个 | 4 |  |  |  | 含人工安装洁具
28 | 小便斗感应器 | 科勒、TOTO、美标、箭牌 | 个 | 4 |  |  |  | 含人工安装洁具
29 | 备用水龙头 | 九牧、箭牌、潜水艇 | 个 | 2 |  |  |  | 含人工安装洁具
30 | 手纸箱 | 科勒、TOTO、美标、箭牌 | 个 | 2 |  |  |  | 含人工安装洁具
31 | 成品单开木门（1000*2320mm） | 国产优质产品 | 套 | 2 |  |  |  | 安装成品木门，及配件安装费
32 | 门锁 | 皇冠、GMT、坚朗 | 副 | 2 |  |  |  | 只含材料费，执手锁
33 | 门吸 | 皇冠、GMT、坚朗 | 副 | 2 |  |  |  | 只含材料费，不锈钢门吸
34 | 304不锈钢门套（展开290mm） | 宇航、联合、宝钢、海利 | M | 12.4 |  |  |  | 人工，9厘夹板底，面粘304本色拉丝不锈钢，玻璃胶
35 | 单开木门上方木饰面装饰（1000*480mm） | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M2 | 1.92 |  |  |  | 人工，9厘夹板底，面粘饰面板，辅材
36 | 窗台石 | 国产优质产品 | M | 3.6 |  |  |  | 人工，防水，黑色大理石（厚度20mm），云石胶
37 | 新做90系列铝合金推拉窗 | 凤铝、坚美、伟业 | M2 | 5.4 |  |  |  | 含人工，1.4mm厚铝合金框烤白色亮光漆、6厘钢化、颜色为淡绿与四楼玻璃相同
| 小计 | [29 empty] | 0
八 | 拖把间及工具间
1 | 轻钢龙骨硅酸钙板天花 | 东上、埃特尼特、台荣、汉德邦 | M2 | 5.33 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，硅酸钙板
2 | 天花防水乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 5.33 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
3 | 地面贴400*800防滑砖人工及辅材费 |  | M2 | 5.33 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
4 | 地面贴400*800防滑砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 5.33 |  |  |  | 400*800防滑砖（厚度：10mm）
5 | 卫生间地面抬高150mm |  | M2 | 18.86 |  |  |  | 人工，回填陶粒，32.5水泥、河沙 ，砖
6 | 防水工程 | 黑豹、宝嘉莉、德高 | M2 | 13.36 |  |  |  | 含人工，防水涂料，四周沿墙上翻1800高
7 | 地漏 | 九牧、箭牌、潜水艇 | 个 | 1 |  |  |  | 人工，不锈钢地漏（尺寸：100*100mm）
8 | 墙面贴400*800抛光砖人工及辅材费 |  | M2 | 16.53 |  |  |  | 人工，瓷砖胶，辅材
9 | 墙面贴400*800抛光砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 16.53 |  |  |  | 400*800抛光砖
10 | 抛光砖地脚线人工及辅材费 |  | M | 5.59 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
11 | 抛光砖地脚线 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M | 5.59 |  |  |  | 深色抛光砖开条100mm宽
12 | 墙面乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 15.83 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
13 | 拖把池 | 九牧、箭牌、东鹏 | 个 | 1 |  |  |  | 含人工安装洁具
14 | 拖把池水龙头 | 九牧、箭牌、潜水艇 | 个 | 1 |  |  |  | 含人工安装洁具
15 | 整体式卫生间隔断(H=2M) | 中格 、富家美、佳丽福 | M2 | 2.82 |  |  |  | 含人工安装,抗倍特卫生间隔断，不锈钢五金配件、厚度：25mm
16 | 成品单开木门（1000*2320mm） | 国产优质产品 | 套 | 1 |  |  |  | 安装成品木门，及配件安装费
17 | 门锁 | 皇冠、GMT、坚朗 | 副 | 1 |  |  |  | 只含材料费，执手锁
18 | 门吸 | 皇冠、GMT、坚朗 | 副 | 1 |  |  |  | 只含材料费，不锈钢门吸
19 | 304不锈钢门套（展开290mm） | 宇航、联合、宝钢、海利 | M | 6.2 |  |  |  | 人工，9厘夹板底，面粘304本色拉丝不锈钢，玻璃胶
20 | 单开木门上方木饰面装饰（1000*480mm） | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M2 | 0.96 |  |  |  | 人工，9厘夹板底，面粘饰面板，辅材
| 小计 | [29 empty] | 0
五层装修小计
装修合计
安装部分
1 | 一层电箱 （尺寸：700*600*200mm） | 施耐德、西门子、正泰、德力西 | 个 | 1 |  |  |  | 冷轧钢板电箱、按图纸配件及空气开关。
2 | 五层电箱 （尺寸：700*700*200mm） | 施耐德、西门子、正泰、德力西 | 个 | 1 |  |  |  | 冷轧钢板电箱、按图纸配件及空气开关。
3 | 开关、插座、灯具电线路敷设安装 | 深圳成天泰，珠江，民兴、深圳金环宇 | M2 | 480 |  |  |  | 含人工打槽、包管、拉线、安装底盒批挡。
4 | 空调线路敷设安装 | 深圳成天泰，珠江，民兴、深圳金环宇 | M | 220 |  |  |  | 含人工打槽、包管、拉线、安装底盒批挡。
5 | 弱电安装（电话、网络等） | 昇达腾飞、驰讯、新宏远 | M | 300 |  |  |  | 含人工打槽、包管、拉线、安装底盒批挡。
6 | 给水管安装 | 联塑 、南塑、日丰 | M | 150 |  |  |  | 管件及配件
7 | 排水管安装 | 联塑 、南塑、日丰 | M | 120 |  |  |  | 管件及配件
8 | 50*50*0.7厚镀锌桥架 | 国产优质产品 | M | 58 |  |  |  | 人工安装、镀锌线槽、角铁、配件
9 | 200*100*1.0厚镀锌桥架 | 国产优质产品 | M | 57 |  |  |  | 人工安装、镀锌线槽、角铁、配件
10 | 暗藏日光灯带（1000MM长) | 飞利浦、松下、欧普 | 支 | 208 |  |  |  | 安装灯具(含T5灯管)
11 | LED射灯 | 飞利浦、松下、欧普 | 套 | 52 |  |  |  | 安装灯具
12 | LED筒灯 | 飞利浦、松下、欧普 | 套 | 69 |  |  |  | 安装灯具
13 | 三头格栅灯 | 飞利浦、松下、欧普 | 套 | 5 |  |  |  | 安装灯具
14 | 300*1200LED平板灯 | 飞利浦、松下、欧普 | 套 | 75 |  |  |  | 安装灯具
15 | 600*600LED平板灯 | 飞利浦、松下、欧普 | 套 | 2 |  |  |  | 安装灯具
16 | 一位开关 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 2 |  |  |  | 安装开关
17 | 二位开关 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 3 |  |  |  | 安装开关
18 | 三位开关 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 14 |  |  |  | 安装开关
19 | 四位开关 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 3 |  |  |  | 安装开关
20 | 2+3插座 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 42 |  |  |  | 安装插座
21 | 2+3带开关插座 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 20 |  |  |  | 安装插座
22 | 2+3地插 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 6 |  |  |  | 安装插座
23 | 电话插座 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 6 |  |  |  | 安装插座
24 | 网络插座 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 14 |  |  |  | 安装插座
25 | 网络地插 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 3 |  |  |  | 安装插座
26 | 无线网络发射器 | 华为、D-LINK、TP-LINK | 个 | 3 |  |  |  | 安装无线网络发射器
27 | 排气扇 | 正野、艾美特、松日 | 个 | 6 |  |  |  | 含人工安装,8寸排气扇
28 | 白色铝合金百叶 | 国优 | M2 | 7.5 |  |  |  | 白色铝合金百叶（宽度150mm）
安装部分工程合计
其他工程部分
1 | 展板内容设计及施工安装 |  | 项 | 1 |  |  |  | 首层及五楼所有展板、展台、展架等内容设计与制安等，设计成果归甲方所有。
其他工程部分合计
合计
| 管理费(费率 %)总计 | [6 empty] | 投标单位自行取费率
未含税工程合计
税金(费率10%)总计
含税工程合计
备注：

## 阳台改造
报价清单
工程名称:东莞市豪丰环保投资有限公司B栋办公楼一、五楼改造工程（五层阳台）
序号 | 工程项目或费用名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 人工 | 材料 | 总价 | 备注
1 | 拆除原玻璃窗 |  | M2 | 251.22 |  |  |  | 人工和机械
2 | 拆除原墙体 |  | M2 | 175.29 |  |  |  | 人工和机械
3 | 拆除原栏杆玻璃 |  | M | 150.34 |  |  |  | 人工拆除栏杆玻璃
4 | 原栏杆翻新 |  | M | 150.34 |  |  |  | 人工打磨，防锈底漆一遍，面油白色油漆二遍
5 | 拆除原阳台地砖 |  | M2 | 198.2 |  |  |  | 人工和机械
6 | 建筑垃圾外运 |  | 项 | 1
7 | 地面铺800*800抛光砖人工及辅材费 |  | M2 | 198.2 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
8 | 地面铺800*800抛光砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M2 | 198.2 |  |  |  | 800*800抛光砖（厚度10mm）
9 | 墙面乳胶漆翻新 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 94.23 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
10 | 栏杆底部贴抛光砖砖（150*160mm） | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M | 150.34 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙，抛光砖（厚度10mm）
11 | 新做石膏板天花 | 可耐福，龙牌，拉法基 | M2 | 198.2 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，12厘石膏板及夹板造型
12 | 天花乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 198.2 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
13 | 窗帘盒 | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M | 131.89 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨及夹板造型
14 | 新做铝合金落地窗 | 凤铝、坚美、伟业 | M2 | 450.76 |  |  |  | 人工，70系列1.4mm厚铝合金框烤白色亮光漆，8+8 low-e中空玻璃，颜色为淡绿与四楼玻璃相同，玻璃胶，辅材
15 | 开关、灯具电线路敷设安装 | 深圳成天泰，珠江，民兴、深圳金环宇 | M2 | 198.2 |  |  |  | 含人工打槽、包管、拉线、安装联塑底盒批挡。民兴电线，联塑线管
16 | LED平板灯盘 | 飞利浦、松下、欧普 | 套 | 54 |  |  |  | 安装灯具
17 | 一位开关 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 6 |  |  |  | 安装开关
18 | 二位开关 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 4 |  |  |  | 安装开关
19 | 三位开关 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 3 |  |  |  | 安装开关
20 | 四位开关 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 1 |  |  |  | 安装开关
21 | 排水管改造 | 联塑 、南塑、日丰 | M | 42 |  |  |  | 人工和材料
合计
| 管理费(费率 %)总计 | [6 empty] | 投标单位自行取费率
未含税工程合计
税金(费率10%)总计
含税工程合计
备注：
1 | 以上报价清单提供的工程量及施工内容仅供投标人参考，各投标人自行全面核算施工设计图的工程量及施工内容并进行比对。 投标人对报价清单工程量数据疑问的在澄清答疑截止时间前书面报告招标人
2 | 所有材料结构工艺等以甲方签字施工图为准。

## 五层老总办公室
报价清单
工程名称:东莞市豪丰环保投资有限公司B栋办公楼一、五楼改造工程（老总办公室改造）
序号 | 工程项目或费用名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 人工 | 材料 | 总价 | 备注
1 | 拆除原高柜 |  | M2 | 50 |  |  |  | 人工和机械
2 | 拆除原石膏板天花 |  | M2 | 56 |  |  |  | 人工和机械
3 | 铲除原墙面乳胶漆 |  | M2 | 102 |  |  |  | 人工和机械
4 | 铲除原踢脚 |  | M | 31.8 |  |  |  | 人工和机械
5 | 建筑垃圾外运 |  | 项 | 1
6 | 地面瓷砖修复 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | 项 | 1 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙，800*800瓷砖
7 | 过道石膏板天花修复 | 可耐福，龙牌，拉法基 | M | 4.19 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，12厘石膏板及夹板造型
8 | 砌筑150mm厚轻质砖墙 |  | M2 | 12.57 |  |  |  | 人工，水泥，砂浆，轻质砖,过道一侧柜面拆除后补齐砖墙。
9 | 双面批荡 |  | M2 | 25.14 |  |  |  | 人工，水泥，砂浆
10 | 造型天花 | 可耐福，龙牌，拉法基 | M2 | 63.23 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨，12厘石膏板及夹板造型
11 | 天花乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 63.23 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
12 | 暗藏灯槽 | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M | 23.73 |  |  |  | 含人工，轻钢龙骨及夹板造型（展开360mm）
13 | 50*80铝格栅天花 | 国产优质产品 | M2 | 3.4 |  |  |  | 人工，吊杆，50*80铝格栅，辅材
14 | 抛光砖地脚线人工及辅材费 |  | M | 20.75 |  |  |  | 人工，32.5水泥、河沙
15 | 抛光砖地脚线 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | M | 20.75 |  |  |  | 深色抛光砖开条100mm宽
16 | 墙面乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 77.49 |  |  |  | 含人工，内墙腻子两道，乳胶漆两道
17 | 墙面刷光油 | 多乐士、立邦、德高 | M2 | 7.65 |  |  |  | 人工，油光油
18 | 墙面贴墙布 | 国产优质产品 | M2 | 7.65 |  |  |  | 人工，环保胶水，贴高级墙布
19 | 墙面木饰面板 | 伟业（伟正）、骏丰、辉安 | M2 | 5.5 |  |  |  | 人工安装厂家定制木饰面板
20 | 墙面木饰面板不锈钢收边 | 宇航、联合、宝钢、海利 | M | 4 |  |  |  | 人工，9厘夹板底，面粘304#1.0厚不锈钢，玻璃胶
21 | 背景高柜 |  | M2 | 19.4 |  |  |  | 厂家定制木饰面板及木饰面柜，不含挂画
22 | 窗台大理石 | 国产优质产品 | M2 | 2.57 |  |  |  | 人工，防水，云石胶，浅啡网大理石（厚度20mm）
23 | 开关、插座、灯具电线路敷设安装 | 深圳成天泰，珠江，民兴、深圳金环宇 | M2 | 90 |  |  |  | 含人工打槽、包管、拉线、安装底盒批挡。电线，联塑线管
24 | 暗藏日光灯带（1000MM长) | 飞利浦、松下、欧普 | 支 | 25 |  |  |  | 安装灯具(含T5灯管)
25 | LED筒灯 | 飞利浦、松下、欧普 | 套 | 14 |  |  |  | 灯具
26 | 双筒灯 | 飞利浦、松下、欧普 | 套 | 3 |  |  |  | 灯具
27 | LED平板灯盘 | 飞利浦、松下、欧普 | 套 | 3 |  |  |  | 灯具
28 | 四位开关 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 1 |  |  |  | 安装开关
29 | 2+3带开关插座 | 施耐德、西门子、德力西 | 个 | 3 |  |  |  | 安装插座
30 | 消防喷淋改造 |  | M2 | 56 |  |  |  | 人工，增加喷淋头和消防管道，辅材
合计
| 管理费(费率 %)总计 | [6 empty] | 投标单位自行取费率
未含税工程合计
税金(费率10%)总计
含税工程合计
备注：
1 | 以上报价清单提供的工程量及施工内容仅供投标人参考，各投标人自行全面核算施工设计图的工程量及施工内容并进行比对。 投标人对报价清单工程量数据疑问的在澄清答疑截止时间前书面报告招标人
2 | 所有材料结构工艺等以甲方签字施工图为准。

## 空调工程
报价清单
工程名称:东莞市豪丰环保投资有限公司B栋办公楼一、五楼改造工程（空调）
序号 | 工程项目或费用名称 | 单位 | 数量 | 人工 | 材料 | 总价 | 备注
1 | 5HP风管内机 DL-125 | 台 | 6 |  |  |  | 格力、美的、海信
2 | 3HP风管内机 DL-71 | 台 | 3 |  |  |  | 格力、美的、海信
3 | 2HP风管内机 DL-50 | 台 | 1 |  |  |  | 格力、美的、海信
4 | 1.5HP风管内机 DL-36 | 台 | 5 |  |  |  | 格力、美的、海信
5 | 多联外机 DL-500W | 台 | 1 |  |  |  | 格力、美的、海信
6 | 多联外机 DL-560W | 台 | 1 |  |  |  | 格力、美的、海信
7 | 镀锌钢板 | ㎡ | 90 |  |  |  | 0.6mm，武钢、河钢、攀钢、鞍钢
8 | B1级橡塑保温板 | ㎡ | 90 |  |  |  | 20mm，宝龙、华美、阿乐斯
9 | 铜管 | m | 32 |  |  |  | φ28.6，飞轮、宏泰、金阳
10 | 铜管 | m | 16 |  |  |  | φ22.2，飞轮、宏泰、金阳
11 | 铜管 | m | 10 |  |  |  | φ19.1，飞轮、宏泰、金阳
12 | 铜管 | m | 83 |  |  |  | φ15.9，飞轮、宏泰、金阳
13 | 铜管 | m | 20 |  |  |  | φ12.7，飞轮、宏泰、金阳
14 | 铜管 | m | 73 |  |  |  | φ9.5，飞轮、宏泰、金阳
15 | 铜管 | m | 20 |  |  |  | φ6.4，飞轮、宏泰、金阳
16 | 空调排水 | m | 140 |  |  |  | φ25，联塑、南塑、日丰
17 | 室外机基础 | 台 | 2
18 | 内机线控安装 | 台 | 15
19 | 送回风口 | 项 | 1
20 | 支吊架 | 项 | 1
21 | 分岐器 | 个 | 13
22 | 冷媒 | 项 | 1
23 | 安装辅材 | 项 | 1
合计
| 管理费(费率 %)总计 | [5 empty] | 投标单位自行取费率
未含税工程合计
税金(费率10%)总计
含税工程合计
备注：

## LED显示屏及广播系统
报价清单
工程名称:东莞市豪丰环保投资有限公司B栋办公楼一、五楼改造工程（LED显示屏及广播系统）
序号 | 工程项目或费用名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 人工 | 材料 | 总价 | 备注
一 | LED拼接屏
1 | 46寸超窄边LED背光液晶拼接单元(3.5mm)，包括屏接处理器 | 三星、京东方、LG | 台 | 12
2 | 大屏幕控制软件 |  | 套 | 1 |  |  |  | 控制软件技术要求： 1）大屏控制软件可以安装在 PC机（工作站） 可一台控制终端。 2）所有类型的显示画面都能从单屏显示相应比例无极放大到全屏显示图形不变形。采用软件控制窗口的拼接与分割。 信号窗口可实现多功能操作 （用户可直接在客户端软件上对网络、 RGB信号和视频信号窗口进行任意缩放、漫游、隐藏、切换等，并可存储为预案） 3）大屏控制软件提供多用户的认证和授权机制，可为不同的操作者分配特定的操作和访问权限。提供模式和预案的管理。软件具有二次开发接口， 4）：大屏幕控方式可采用 RS232或者 TCP/IP 的方式进行控制，大屏幕软件可以实现大屏定时开关机， 预案轮训和编辑功能， 预案数量可达到 255 种，大屏幕软件界面可显示大屏幕当前显示状态信息， 软件增加多用户管理模式， 对于不同用户拥有不同的管理权限。
3 | 液压前维护支架 | 国优 | 套 | 1 |  |  |  | 大屏配套安装五金挂架，根据现场尺寸定制。材质采用优质钢材管和优质铝型材，具有上下，左右，前后调节功能。
4 | HDMI矩阵（ |  | 台 | 1 |  |  |  | 规格：4进16出
5 | 高清线材 | 国优 | 批 | 1
6 | 技术调试费用 |  | 项 | 1
7 | 控制电脑 | 国优 | 台 | 1
| 小计 | [7 empty] | 0
二 | 背景音乐广播
| 10路带效果带MP3调音台 | 台湾精格SHOW 、惠威、先科 | 台 | 1
| 8路电源时序器（带空气开关） | 台湾精格SHOW 、惠威、先科 | 台 | 1
| 一拖二无线话筒 | 台湾精格SHOW 、惠威、先科 | 台 | 1
| 4通道带DSP数字功放 | 台湾精格SHOW 、惠威、先科 | 台 | 1
| 天花喇叭 | 惠威、DSP、先锋 | 台 | 6
| 天花喇叭开关 | 惠威、DSP、先锋 | 台 | 1
| 音箱线 | 国优 | Ｍ | 150
| 小计 | [7 empty] | 0
合计
| 管理费(费率 %)总计 | [6 empty] | 投标单位自行取费率
未含税工程合计
税金(费率10%)总计
含税工程合计
备注：

## 材料品牌表
材料品牌表
工程名称：东莞市豪丰环保投资有限公司B栋办公楼一、五楼改造工程
序号 | 主要材料名称 | 品牌 | 规格 | 备注
装修部分
1 | 2 | 3 | 4 | 按图及清单
2 | 大理石 | 国产优质产品 | 15-20mm厚 | 按图及清单
3 | 乳胶漆 | 多乐士、立邦、德高 |  | 按图及清单
4 | 地砖，墙面砖 | 马可波罗，东鹏瓷砖、冠珠、罗马 | 1000*1000，800*800 800*400 300*600 厚度（9mm--12mm） | 按图及清单
5 | 腻子 | 美巢、汉高、立邦 |  | 按图及清单
6 | 石膏板 | 可耐福，龙牌，拉法基 | 12厘（122*244CM) | 按图及清单
7 | 轻钢龙骨 | 美雅朗特，锦鳞，青钢 |  | 按图及清单
8 | 玻璃 | 深圳南玻、信义，南耀 | 外里面玻璃 | 按图及清单
9 | 铝塑板 | 国产优质产品 |  | 按图及清单
10 | 抗倍特板、卫生间隔断 | 中格 、富家美、佳丽福 |  | 按图及清单
11 | 不锈钢 | 宇航、联合、宝钢、海利 |  | 按图及清单
12 | 螺丝及其它五金 | 国产优质产品 |  | 按图及清单
13 | 水泥 | 海螺、润丰、英建、华润 |  | 按图及清单
14 | 砂 | 一级 |  | 按图及清单
15 | 瓷砖胶 | 德高、科顺、东方雨虹 |  | 按图及清单
16 | 玻璃胶 | 白云、之江、中原、安泰 |  | 按图及清单
17 | 铝材 | 凤铝、坚美、伟业 |  | 按图及清单
安装部分
1 | 洁具 | 科勒、TOTO、美标、箭牌 |  | 按图及清单
2 | 电线 | 深圳成天泰，珠江，民兴，深圳金环宇 | 1.5-4mm² | 按图及清单
3 | 灯具 | 飞利浦、松下、欧普 |  | 按图及清单
4 | 开关插座 | 施耐德、西门子、德力西 |  | 按图及清单
5 | 漏电开关 | 施耐德、西门子、德力西 |  | 按图及清单
6 | PPR给水管 | 联塑 、南塑、日丰 |  | 按图及清单
7 | PVC排水管 | 联塑 、南塑、日丰 |  | 按图及清单
8 | LED拼接屏 | 三星、京东方、LG |  | 按图及清单