《豪丰工业园标准电镀厂房3号楼结构加固工程招标文件》

补充通知（一）

各投标单位：

现对《豪丰工业园标准电镀厂房3号楼结构加固工程招标文件》（以下简称“原招标文件”）作出如下补充说明：

- 投标单位须按我司提供的技术要求（详见原招标文件附件八）、图纸（详见原招标文件附件十）和清单（初稿详见本通知附件一。该清单定稿后将作为各投标单位的统一投标报价清单。请各单位务必对初稿中的不合理之处提出意见。）进行投标报价和施工，非经我司书面同意不得对图纸进行变更。

- 工程完工后，由中标人（合同乙方）委托专业的第三方检测鉴定机构对本工程的加固项目进行鉴定并出具鉴定报告，相关费用由中标人（合同乙方）承担。

- 本次招标范围包含消防及所有恢复工程。

- 本工程不需要报建。

- 投标单位必须按原招标文件的要求踏勘现场。

- 为确保工程质量，我司拟订了本次招标的可投标主材品牌意向范围，详见本通知附件二。

- 投标单位如对原招标文件及本通知有不明之处、修改建议（如材料、设备的品牌，投标报价清单不合理之处等）或希望变更部分合同条款（如付款方式、违约责任等），请于2019年3月29日17时前书面向我司陈雄风提出，相关疑问和建议请发至heyuecaigou@163.com。我司将于4月1日17:30前统一书面公开答复。

- 投标文件递交时间由原定的2019年4月1日15时变更为2019年4月9日14时30分起至15时止，不得提前和延迟。开标会开始时间为2019年4月9日15时，逾期不候。

- 递交投标文件及开标会地点：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心17楼东侧会议室。

- 投标单位务必派代表（限一名）亲自递交投标文件并参与开标会，投标单位所派代表可以是法人代表，也可以是其委托代理人。如法人代表参会，须携带本人身份证原件核验，通过后方可递交文件和参会；如委托代理人参会，须携带本人身份证原件及《授权委托书》（格式详见原招标文件附件二）原件核验，通过后方可递交标书和参会。

11、我司将视情况对报价的计算过程进行复核，对错讹之处按如下办法修正：

①《投标书》的包干总价与《投标报价清单》的总价金额不一致时，以《投标书》的金额为准；

②《投标报价清单》中，单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，修改合价，但若单价有明显的小数点位数错误，则修正单价的小数点位数并调整合价；

③《投标报价清单》的合价、合计金额累加错误时，以累加修正值为准。

附件：

附件一《投标报价清单（格式）》初稿；

附件二《主要材料、设备意向品牌清单》。

东莞市豪丰环保投资有限公司

2019年3月27日

附件二

豪丰工业园标准电镀厂房3号楼

结构加固工程主要材料、设备意向品牌清单

| 材料、设备名称 | 数量 | 意向品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 全部 | 华润、穗华、英洲、台泥、鸿马、海螺、金鲤 |  |
| 钢材 | 全部 | 韶钢、广钢、马钢、宝华、大兴、友钢、东上、英东、亿兴、鹰翔、桂鑫、德润、华美、源鑫、嘉晨、新澎辉、鑫涌、营口、敬业、红嘴、万钢 |  |
| 塑料电线管、塑料给水管、塑料排水管 | 全部 | 南塑、联塑、台塑 | A管（PVC-U、PP-R、PE） |
| 吸顶灯、荧光灯 | 全部 | 雷士、三雄极光、九佛 | 国标 |
| 翘板开关、强电插座、弱电插座 | 全部 | 西门子远景系列、施耐德E1500系列、TCL美淳系列 | 国标 |
| 弱电桥架、强电桥架、镀锌线槽 | 全部 | 协和、广东广信、东莞鼎盛方、广东咏基 | 国标 |
| 热浸镀锌钢管、内外壁热浸镀锌钢管 | 全部 | 广钢、珠江、中山华捷 | 镀锌钢管厚度要求如下： |
|  |  |  | 1、DN15、DN20为2.75 |
|  |  |  | 2、DN25、DN32为3.25 |
|  |  |  | 3、DN40、DN50为3.5 |
|  |  |  | 4、DN65为3.75 |
|  |  |  | 5、DN80、DN100为4.0 |
|  |  |  | 6、DN125、DN150为4.5 |
|  |  |  | 7、DN200为6.0 |
| 镀锌电线管 | 全部 | 默勒夫、广东合兴、广东广信 | 国标 |
| 弱电线缆 | 全部 | 华达、广东电缆、新南达 | 国标 |
| 消防应急灯、诱导灯、出口指示灯 | 全部 | 雷士、易含照明、广东点亮 | 国标 |
| 小型断路器、小型漏电断路器、塑壳断路器、双电源自动切换开关 | 全部 | TCL罗格朗、施耐德、西门子 | 国标 |
| 浪涌保护器（SPD） | 全部 | 罗格朗TLU2、施耐德TPR、ABB、OVR | 国标 |
| 火灾漏电保护 | 全部 | 小武松、北京崇正零和、上海零线 | 国标 |
| 各类水利阀门（含电磁阀、浮球阀、过滤器） | 全部 | 上海冠龙阀门机械、沧州市兴水阀门厂、南海永兴 | 国标 |
| 弱电配电箱、弱电箱 | 全部 | 白云、东莞开关厂 | 尺寸按规格订做 |
| 智能自复位开关 | 全部 | TCL罗格朗、ABB、施耐德、西门子 | 具备在线监测功能 |
| 水表 | 全部 | 宁波宁诚 | 国标 |
| 消防泵组、潜污泵 | 全部 | 山东双轮、格兰富 | 含水泵配套控制柜 |
| 不锈钢成品水箱 | 全部 | 广州聚源、广州昌宁、上海森松 | 国标 |
| 干粉灭火器 | 全部 | 永安、天光、平安 | 国标 |
| 室内消火栓、水泵接合器 | 全部 | 永安、天光、闽山 | 国标 |
| 风机、封口、风阀、排气扇、静压箱等通风防排烟系统 | 全部 | 云峰、东莞雅高、东莞飞达 | 含风机配套控制柜 |
| 挡烟垂壁、防火卷帘 | 全部 | 深圳恒昌达、深圳兴舞、中盾 | 国标 |
| 信号阀、水流指示器、湿式报警阀、喷头 | 全部 | 永安、天广、平安 | 国标 |
| 卡箍及配件 | 全部 | 山西、玛钢江西赣玛、南粤 | 国标 |
| 气体灭火器系统 | 全部 | 广州兴进、番禺振兴、广东胜捷 | 国标 |
| 烟感、温感、主机、模块、等火灾自动报警系统 | 全部 | 海湾、松江、北大青鸟 | 国标 |
| UPS、EPS电源 | 全部 | 易事特、动力源、柏克电源 | 国标 |
| 成品塑料检查井 | 全部 | 浙江天井、常州海波井、江苏河马井 | 不得采用非标产品 |

注：

- 为保证工程质量，材料、设备进入工程现场时须提供生产厂家的供货证明原件给建设单位留存。

- 上表所列仅为招标单位目前的意向品牌，若有不符合政府主管部门要求或招标要求的，请投标单位在2019年3月29日17时前书面向招标单位提出，否则，中标后须无条件负责更换为符合招标单位要求的材料设备。欢迎投标单位在2019年3月29日17时前书面推荐与意向品牌同档次的、价格相差不超过±15%的其他品牌。如投标单位认为上表品牌不在同一档次或有其他不公平问题，请务必书面提出，招标单位将在公平且满足招标要求的前提下尽量将更多品牌纳入可投标范围及剔除不适用品牌。

- 招标单位将在2019年4月1日17:30前书面公开明确最终可投标的品牌范围，逾期提出将不予接受。