豪丰工业园大数据平台一期工程

招 标 文 件

招标编号:2019-006

建设单位：东莞市豪丰环保投资有限公司

时间：二零一九年六月

投  标  须  知

一、前 附 表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标形式 | 邀请招标 |
| 2 | 投标资格 | - 具有合法的经营资格及独立的法人资格，非联合体； - 具有有效的《安全生产许可证》； - 符合政府主管部门相关要求。 |
| 3 | 踏勘现场 | 地点：东莞市麻涌镇豪丰工业园；联系人：韦镜樑；电话：13713112947。 |
| 4 | 招标答疑 | 投标单位须在2019年6月28日16时前将对招标文件的疑问和建议向招标单位书面提出，详见招标文件第三条和附件八。 |
|  |  | 招标单位将于2019年7月2日17时前统一公开答复有关疑问，如有必要，招标单位可酌情调整答复时间。 |
| 5 | 投标文 件递交 | 1、递交地点：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心17楼前台，陈雄风收。 2、递交时间：2019年（待定）月（待定）日14时30分至15时止，不得提前及迟到。（具体日期另行通知）。 |
| 6 | 招标信息获取方式 | 招标文件（含补充通知、答疑、修改文件等）的电子版请从网址：work.nanfeng.cn的“采购信息”版下载。电子版只供参考，最终以加盖招标单位公章的纸质文件为准。 |
| 7 | 招标单位联系人及联系方式 | 专业技术答疑联系人：韦镜樑 商务及其它方面联系人：陈雄风 电话号码：13713112947 电话号码：0769-23663666-862 传真号码：0769-23662666 |
| 8 | 其他 | - 本次招标不议价，请勿留议价空间，以免遗憾。 - 招标单位人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害投标单位合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉。 3、招标期间，招标单位的唯一官方电子邮箱为：heyuecaigou@163.com，该邮箱负责招标单位电子邮件的收发：投标单位提供电子资料给招标单位时，以该邮箱收到为准（招标文件/采购要求另有规定的，从其规定），发至其他邮箱（如招标单位员工的个人邮箱、QQ等，下同）的，招标单位视为未收到；招标单位如以电子邮件发送招标信息（如通知、表格等）的，亦仅以该邮箱发出的为准。 |

- 工程概况、内容、技术要求、范围、承包方式、工期、保修要求详见附件八和附件九。

三、招标说明

3.1 甲方提供施工用水、用电的接驳口。中标单位自行承担工地现场有关的水、电接线和水电表安装，并须准时交纳水电费。

3.2踏勘现场及招标文件的解释与澄清

3.2.1投标单位必须到现场踏勘，认真了解现场建筑物情况、现场通道、周围环境、现有地下管道的位置、储存和施工的工作区域，并检查工地上或邻近的建筑及其他物品等，仔细考虑现场情况对施工的影响及可能影响投标报价和签订合同的一切情况。投标后，投标单位不得以不清楚或未考虑现场实况为由提出增加费用或延长工期的要求。无论是否踏勘现场，投标单位自行承担相关后果。

3.2.2投标单位自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。经招标单位允许后，投标单位方可进入现场和有关场地。投标单位应遵守现场有关管理规定并做好安全防护，由于现场踏勘而引致的人身伤亡、财产及其他损失由投标单位自行承担全部责任，招标单位不承担任何责任。

3.2.3招标单位在踏勘现场时所介绍的工程现场及相关周边环境等情况，仅供投标单位编制投标文件时参考，招标单位不对投标单位据此作出的判断和决策负责。

3.2.4投标单位获得招标文件后，若有疑问应按“前附表”的规定向招标单位提出，否则视为投标单位已认可招标文件的全部内容。因此引起的损失由投标单位自行负责。

3.3招标文件解释权归招标单位，若各分项文件不一致，其解释顺序按发出时间的相反顺序。

3.4招标答疑

3.4.1答疑时间、联系人、联系方法详见“前附表”。

3.4.2投标单位若对招标文件有任何疑问（不含技术和图纸疑问）或希望变更部分合同条款（如付款方式、违约责任等，详见附件九），请于“前附表”第3条规定的时间前，以加盖公章的书面形式向招标单位联系人陈雄风提出（可传真），同时将问题的电子版发送至heyuecaigou@163.com。

3.4.3投标单位若对招标文件有技术和图纸疑问或建议（如技术要求、图纸、主材品牌要求等），请于“前附表”第3条规定的时间前，以加盖公章的书面形式向招标单位提出（可传真），同时将疑问或建议的电子版发送至heyuecaigou@163.com。

3.4.4招标单位在投标单位踏勘现场时所作的说明、介绍及对招标文件的澄清、答疑、说明、补充、解释、变更等，均以招标单位发出的书面内容为准。投标单位因听信招标单位人员的口头内容而造成的损失和后果，由投标单位自行承担。

3.5招标文件的修改

3.5.1无论出于何种原因，招标单位可主动或在答疑时对招标文件进行修改，修改后的内容视为招标文件的组成部分，均以书面形式通知投标单位并对投标单位具有约束力。投标单位收到上述修改通知后，应立即以招标单位提供的格式发送书面回执。

3.5.2投标文件的有效期为投标截止之日起九十天内。在此期限内，投标文件对提交该投标文件的投标单位有约束力，如被授予合同，投标单位不得拒绝。

3.5.3如有必要，招标单位可酌情延后投标截止时间，适用于原定投标截止时间的约定将适用至延后的投标截止时间。

3.6投标文件的装订要求

3.6.1投标文件分两袋封装（技术标书、经济标书各一袋），每种标书一式三份，正本一份，副本二份，加盖骑缝章后密封提交（密封封口加盖公章）。

3.6.2投标文件均须投标单位法人代表（或其授权的委托代理人）亲笔签名并加盖法人公章。

3.7投标保证金

3.7.1投标单位须在2019年6月28日前提交人民币壹万元整作为投标担保至以下账户：

开户名称：东莞市豪丰环保投资有限公司；

开户银行：农商行东莞清溪分行；

银行帐号：1800 101900 10029 734。

3.7.2投标单位送交投标文件给招标单位后，在投标截止时间前撤回投标的，须交投标保证金的50%给招标单位作为补偿费。

3.7.3若投标单位存在下列行为之一，招标单位可没收其投标保证金，因此造成的招标单位损失由投标单位承担：

3.7.3.1弄虚作假或与其他投标单位串通骗取中标；

3.7.3.2投标截止日至投标有效期终止日期间撤销其投标文件；

3.7.3.3因中标单位过错被废除授标；

3.7.3.4在投标期间向有关人员行贿或以其它手段谋取不正当利益；

3.7.3.5法律法规规定其它损害招标单位利益的情形。

3.7.4由于中标单位原因，中标单位在规定的时限内不与建设单位签订合同（格式详见附件九），视为自行放弃受标，属严重违规行为，投标保证金将不予退还。

3.7.5中标单位与建设单位签订合同之日起，其投标保证金无息转为合同履约保证金，落标单位的投标保证金将在建设单位与中标单位签订合同后按落标单位所提供信息（格式见附件三）无息退还。

3.8无论是否中标，所有投标文件归招标单位无偿所有。

四、招标工程的质量目标及安全生产、文明施工目标详见附件九。

五、投标文件的技术标书应包括下列内容，其中不得含任何投标价格信息，否则视为废标。请按以下顺序装订标书：

6.1授权委托书；（格式见附件二）

6.2投标偏离表；（格式见附件六）

6.3质量目标、安全文明目标及保证措施；

6.4施工组织设计的详细说明：施工工序与方法、施工工具要求、本工程的重点及难点等；

6.5工期安排：设计时间不得超过    个日历天，施工工期（包括材料采购、安装、调试、验收）不得超过60个日历天，能提供更短设计时间和施工工期的投标单位将获得优先中标考虑。投标单位须在投标文件中详细列出各阶段的明细工期。

6.6劳动力（含项目管理人员)安排计划；

6.7投标单位进场施工所需的现场条件（即需要招标单位提供的现场条件，包括土建、水、电、气、道路、材料机械存储场地等条件，请务必详细）；

6.8投标单位近3年内管理体系认证有效证明；

6.9投标单位近3年同类工程业绩一览表；（格式见附件五）

6.10拟派项目经理资质证书复印件及其业绩一览表；

6.11投标保证金递交证明文件；

6.12工程验收计划；

6.13保修期服务承诺表；（格式见附件四）

6.14投标单位的营业执照（三证合一）、相关资质证书复印件；

6.15招标文件补充通知或答疑纪要（如有）签收回执原件；

6.16退还投标保证金承诺书；（格式见附件三）

6.17招标文件（如附件八）要求提供的其他技术资料。

七、投标文件的经济标书应包括以下内容：

7.1投标书；（格式详见附件一）

7.2投标报价清单；（按招标单位另行发布的统一格式填报）

7.3投标文件（含经济标书、技术标书）的电子版光盘或U盘一份（投标报价清单的格式须为EXCEL格式）。

（注：所有复印件须加盖投标单位公章方为有效。）

八、投标报价

8.1投标价以人民币计价。投标价须包括完成本工程的设计费、人工费、材料费、设备费、管理费、机械设备使用费、场内搬运费、措施费、安全文明施工费、测试费、报装报建费、验收费、调试费、税金、规费、利润、保险费及风险等费用，包括承担合同义务、责任、风险的费用。

8.2投标单位须对全部招标内容进行报价，对于本工程竣工验收合格所需的项目，即使招标文件、投标文件未列出或数目不足，中标单位仍须在履行合同时补足，相关费用视为包含在投标总价内。如投标单位的报价有缺项、漏报或未报价的项目，任何缺项、漏报、未报价项目费用视为已包含在其他项目报价内，不再另行计算。

8.3投标单位选用的材料和设备质量不得低于国标要求，同时须达到招标文件要求的品质。投标时须逐项注明材料和设备的品牌、规格、型号、生产制造商、产地、价格等，若有未按要求注明的，施工时必须使用建设单位指定的材料和设备且不得调升合同价款。

8.4建设单位有权根据实际需要指定材料、设备的品牌，价差多退少补后以独立费计算。

8.5投标单位依据国家及东莞地区的有关政策及规定、招标文件、合同文件、踏勘情况等资料并自行考虑风险因素，按照招标文件要求、设计方案、工程量清单并逐项填写单价及合价。符合招标文件/合同规定的全部费用和利润都应包括在具有标价的工程量清单所列的各项目中，招标文件/合同规定应由承包方承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润视为已包括在其它有关项目的单价和合价中而不予支付。投标价将不会因下列因素/情况而调整：

(1)工资、物价、费率或汇率的变动；

(2)施工条件的变化；

(3)法定节假日期间施工；

(4)为整个项目的进度或配合其他工程进度而调整施工组织设计或延长工期；

(5)投标单位对招标文件、合同条款、技术规范要求、质量要求、政府规定、现场情况等本工程相关资料及实况没有全面考虑或正确理解（如投标单位未能充分了解/考虑本工程所在地相关规定、工地实况等各种可能影响施工成本、工期的因素等）；

(6)政府相关计费程序或取费标准等的调整；

(7)中标单位设计失误导致工程量增加或工程造价上升。

8.6投标文件中对同一内容或项目的价格表述不一致的，以金额较低者为准。

附件：

附件一《投标书》格式；

附件二《授权委托书》格式；

附件三《退还投标保证金承诺书》格式；

附件四《服务承诺表》格式；

附件五《近三年同类工程业绩一览表》格式；

附件六《投标偏离表》格式；

附件七《投标文件密封封面》格式；

附件八《设计需求方案》；

附件九《合同》格式；

附件十《工程量清单》（后补）。

附件一

投  标  书

致：

1.经勘察现场，详阅《               工程招标文件》（以下简称“招标文件”）全部内容及其他有关资料，在充分考虑各种影响因素后，我司愿按照招标要求以总金额人民币(大写)：       (RMB     元，详见随附的《投标报价清单》)完成招标内容并达到招标要求。

2.我司同意，在规定截标日期起的90天内遵守本投标书及我司提交的投标文件，此期限届满前，投标书及投标文件对我司具有约束力，并可随时被接纳。

3.直到制订并签署了一项正式协议书前，如根据上述第2条本投标书被接纳，本投标书连同贵司的书面接纳文件、招标期间双方往来的函件、招标文件和投标文件，将成为对双方具有约束力的合同文件。

4.我司同意贵司无义务接受价格最低的投标文件或任何投标文件，同时不需为此作出任何解释。

5.贵司不负担我司任何投标费用。

6.如果我司在接到中标通知后，未按贵司要求签署正式合同，或坚持提出附加条件，或提出修改意见，则贵司有另选中标单位的权利，同时我司按招标文件的规定赔偿贵司由此遭受的一切损失。

投标单位（盖章）：

营业执照编号：

注册地址：

法定代表人或委托代理人

签        字：

姓 名（正楷）：

职        务：

日        期：

附：A、《法定代表人资格证明书》；

B、《投标报价清单》。

附件二

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的        （委托代理人姓名）代表我司参加“        工程”的招标活动。委托代理人全权负责针对该工程的投标、谈判、签约等具体工作，其所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我均承认。

委托代理人无转委权。本委托书原件由招标单位留存。

特此委托。

委托代理人：         性别：            出生日期：

单位：

职务：

委托代理人身份证号码：

投标单位（单位公章）：

法定代表人（签字、盖章）：                     委托代理人（签字、盖章）：

法定代表人身份证号码：

年     月     日

法定代表人及委托代理人身份证复印件：

（身份证复印件粘贴处）

附件三

退还投标保证金承诺书

若我司未中标，请将我司交纳的投标保证金无息全额转入以下帐户：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

以上账户信息完全正确，若有讹误，由我司自行承担全部责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人

签        字：

职        务：

日        期：

递交投标保证金银行回执单复印件粘贴处

附件四

保修期服务承诺表

| 培训计划及售后服务内容 |  |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 |  |

东莞售后服务点的地址：

联系电话：                     联络人：

我司承诺：①保证按合同施工；②保证工程质量达到合同要求；③保证如实提供上述售后服务；如违反上述三点，我司愿承担违约责任，且贵司有权没收所有保证金及保修金。

投标单位：（盖章）                      法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　　月 　　日

附件五

近三年同类工程业绩一览表

| 序号 | 项目名称及概述 | 使用单位及地点 | 工程规模 | 实施 时间 | 完成 情况 | 使用单位电话及联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

填表须知：（1）请附上相关业主的评价等证明材料及质量认定证书、获奖证书复印件，并加盖投标单位法人公章；

（2）如被发现虚假将取消成交资格。

（3）请提供可供招标单位随时实地考察的业绩，以便核实。

投标单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　  　月 　　日

附件六

投标偏离表（格式）

| 招标文件条目号 |  | 招标要求 | 投标内容 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 技术部分 |  |  |  |  |
| B 合同条款部分 |  |  |  |  |
| C 商务及其他部分 |  |  |  |  |

填表须知：投标单位如对招标文件完全响应，请在本表“投标内容”栏注明无任何偏离(A、B、C三部分均须注明无偏离)；如有偏离，请在本表相应栏中注明偏离内容。本表填写盖章后请附于投标文件的技术标书中。

投标单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　  　月 　　日

附件七

投标文件密封封面      正(副)本

| 投标项目名称： 投标文件分类： 【 】技术标书 【 】经济标书 投标单位全称（盖章）： 法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）： 投标单位地址： 电话： 邮编： 投标联系人： 电话: |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 1.投标文件密封封面必须用永久性墨水详细填写或打印； 2.涂去不需要的“正”或“副”字样； 3.在确定的“技术标书”、“经济标书”前打“√”； 4.投标文件封装袋各封口处须加盖投标单位公章。 |

附件八

豪丰工业园大数据平台一期工程

设计需求方案

目录

1. 项目背景	3

2. 项目方案	4

2.1. 总体架构	4

2.1.1 系统架构	4

2.1.2 应用终端	5

2.2 主要技术路线	6

2.2.1 远程采集	6

2.2.2 通讯协议	7

2.2.3 大数据架构	7

2.3 主要设备	7

2.3.1 采集终端要求	7

2.3.2 水表要求	8

2.4 大数据平台功能架构	8

2.4.1 系统管理	8

2.4.2 用户管理	9

2.4.3 电表集抄	9

2.4.4 变压器测温	9

2.4.5 水表集抄	10

2.4.6 水压监测	10

2.4.7 废气塔监测	10

2.4.8 设备管理	11

2.4.9 计费方案	11

2.4.10 收费管理	11

2.4.11 告警预警	11

2.4.12 园区数据看板	12

3.系统性能	12

3.1 系统可靠性	12

3.2 系统先进性	13

3.3系统安全性	13

3.4系统可扩展性	13

4.项目验收及服务要求	13

4.1 项目验收	13

4.2 培训售后	14

5. 主要监测点清单	14

5.1远程监测及抄表电表清单	14

5.2需改为智能集抄的水表清单	14

5.3需改为智能监控的废气塔数量清单	22

- 项目背景

豪丰工业园以打造环保基地、共创碧水蓝天的经营宗旨，经过多年诚信经营，现已步入稳步发展的快车道。随着园区内企业的增多，如何通过一套大数据智能监控和管理平台对各个企业的水、电、气（汽）、热等各类能源进行自动数据采集、集中监控和统计、分析，能够让园区管理者快速、直观、全面的了解各个企业的用能情况和排污状况，是园区目前的迫切需求。通过一套大数据平台园区管理者可以把对各入园企业的服务与各企业自身的生产工艺、使用过程有机结合起来，应用科学的方法，通过能效评估进行体系化的节能诊断，实现有效能源管理，节能增效，降低成本，提高企业和整个园区的的竞争力。

园区现有水电气（汽）的用能日常管理中，通常只能得到粗犷的园区用户每月用能数据，数据比较单薄，缺乏必要的过程数据，不能满足对节能管理分析的需要，因此需要一套能够数据自动采集、分析、监测的能源管理监测大数据平台帮助日常管理。同时，这套平台系统需要兼具考虑到园区建筑相比其他类型公共建筑使用中的共性与个性问题，其能耗分析模型设计、模块构建与功能平台均需要符合园区管理单位现有的管理需求，解决现有总能耗计量分析、分项计量、分区域计量、能耗统计分析、用能费用回收等薄弱环节，为效益管理、成本核算、科学节能等提供科学依据。

- 项目方案

  - 总体架构

2.1.1 系统架构

图1 系统架构图

豪丰工业园大数据平台的总体架构设计，结合市场实际情况，建议系统采用三层架构方案，从下到上依次为：

- 采集层

在配电房内各个馈电柜用户开关上进线侧已有的计量电表上安装管理终端，实现远程电量集抄。

在变压器房内安装温度采集传感器，接入干变温控设备数据，及在容易发热的电气设备地方配置测温传感器，实现电气设备温度的实时数据远程在线监测，对温度达一定高度的进行预警。

在每栋楼的一楼水表附近，安装设置集中器和采集器来对光电直读水表的数据进行采集，实现水表计量的数据远程实时传输抄录。

在总水表、二三级分水表，配置水压传感器，监测水压，对可能的爆管漏水导致降压等问题进行监测预警。

在每栋楼的楼顶每个废气塔的电柜处设置采集装置，监控排风机的开关状态和喷淋系统电机的开关状态的实时情况，实现远程在线监管，及末端增加风压/风量传感器以及针对喷淋泵和加药泵等监测，确认运行状态。

- 网络层

上行通讯（采集终端与大数据平台系统软件之间的通讯）：为保证数据传输的稳定高效，豪丰工业园的数据传输使用无线信号传输。

下行通讯（采集终端与现场电表之间的通讯）：建议采用RS485总线模式，因为电表是485通讯方式。在水表集中处可通过485线串接至集中器。在楼顶废气塔也通过485方式串接至集中器。

- 应用层

使用阿里云平台（或者同等功能的其余品牌云平台，下同），所有数据接入阿里云数据库（阿里云空间可以按年租用），通过Internet外网访问，所有系统维护由系统提供商负责，可大大减少豪丰的人工维护费用及计算机设备的投资费用。（投标方需在投标文件中明确云服务器的配置建议和年租金费用。）

优先考虑私有云服务部署方式，投标方在保证数据保密及安全的前提下，也可提供更加低成本的公有云多租户云服务器解决方案。

2.1.2 应用终端

软件终端提供多终端访问支持，根据用户角色配置相应的功能权限进行区分。

中心WEB端：

中心WEB主要使用者为平台中心或者分中心，建议集团性质的客户也可以建立监控中心，中心WEB具有配置和管理功能，可以实现监控，调度，数据看板。

电脑WEB端：

有互联网的前提下，客户WEB在台式电脑，笔记本，平板电脑，互联网电视上均可应用，展示内容全面，图表丰富，是最主要的应用终端。

电脑WEB同时具有客户账号管理权限，可以根据需求，客户管理员自由配置客户使用人员，同时管理账号和密码。

移动APP端：

移动APP同时支持Android和ios系统的移动终端，展示内容为实时核心数据、历史曲线及应用报告，和电脑WEB相比，少了调用大量数据的实时分析功能，展示图表也做了简化处理，减轻移动网络流量负担。

用户用能参数发生告警时，告警信息主要推送到设置了推送对象的APP上，通过APP可以及时关注用能异常。

微信端：

客户微信端需要关注公众号，然后在公众号用账号密码登陆，展示内容和移动APP类似，主要目的是为了在客户不需要下载APP的情况下也可以使用平台，减轻手机应用存储负担。

客户微信端同时也具有告警信息、用能数据、充值数据推送功能。

2.2 主要技术路线

2.2.1 远程采集

远传智能电表的应用无论技术和产品已经非常成熟和稳定，目前本次集抄改造，电表部分均已是智能电表，具有通讯接口，支持485口、红外通讯。远程集抄水表选型也优先考虑支持485通讯且自带电源的设备。而且抄表及监测点相对比较集中在相应的低压配电房或水表区域。

考虑到现场实际情况、及保证传输的稳定性，现场组网优先考虑无线方式。集中器通过485总线模式与传感器级联通讯，集中器优先考虑通过无线通讯设备接入服务器网络。

2.2.2 通讯协议

传感器端通讯协议要支持：Modbus、DLT645-2007；

集中器与后端系统要支持基于物联网的数据传输协议MQTT；

2.2.3 大数据架构

考虑到本次项目一期工程有近千个监测点，后续监测点体量也可能再次增加。要求在系统底层架构及大数据处理能力方面要有充分的考虑，具体如：

- 应考虑数据接入点负载均衡；

- 应考虑高并发、大数据量的数据交互场景，保证数据的低延时和通讯稳定性；

- 应考虑每天产生的大量数据的持久化、容灾备份、数据处理服务器集群；

2.3 主要设备

2.3.1 采集终端要求

采集终端性能指标至少应满足下列要求：

| 类别 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 规 格 | 工作电源 | 电压：直流12 ~ 24V |
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃〜+65℃ |
|  | 相对湿度 | 5% 〜95% |
| 功率消耗 | —— | 非通信状态下<3W, 5VA |
| 抗接地故障 | —— | 1.9倍标称电压 |
| 时 钟 | 时钟精度 | ＜±ls/d |
|  | 时钟电池 | 1.2Ah锂离子环保电池 |
| 绝缘性能 | 工频耐压 | 2.5kV |
|  | 冲击耐压 | 6kV |
| 电磁兼容 | 静电放电 | 8kV |
|  | 快速瞬变脉冲群 | 信号回路：2kV |
|  |  | 电源回路：4kV |
|  | 浪 涌 | 差模：2kV |
|  |  | 共模：4kV |
| 数据传输 | 通信方式 | GPRS/4G无线公网和有线通信方式 |
|  | 硬件接口 | RS485接口>=1路；以太网接口>= 1路 |
| 可靠性指标 | 平均无故障时间 | MTBF≥7.6×104h |

2.3.2 水表要求

本次项目水表改造，DN200以下优先考虑使用光电表，DN200（含）以上优先考虑使用流量计，水表由招标单位提供，水表的安装调试由中标的承包单位负责。在表计选型的时候要考虑水表倒转、水中砂石导致水表计量异常等问题。

2.4 大数据平台功能架构

大数据平台系统主要由以下几个功能模块构成，分别为：系统管理、用户管理、电表集抄、变压器电气设备测温、水表集抄、废气塔监测、设备管理、计费方案、收费管理、告警预警、园区数据看板、数据报表打印。

2.4.1 系统管理

系统管理是大数据平台的基础，包括操作员管理、角色管理 、权限管理、报警设置等模块。

- 操作员管理：增加、编辑、搜索、注销操作员。

- 角色管理：增加、编辑、搜索、注销各种角色、可以分配各种权限。

- 权限管理：针对不同应用终端的一二三级功能实现权限关联控制，能按终端、按用户角色实现功能的控制。

- 报警设置：可以选择报警事件并设置短信收信人、可以导出报警事件。

2.4.2 用户管理

用户管理主要包括用户信息、用户余额、用户费用、欠费用户、动帐记录等模块，各模块信息的记录可自由选择时间、类型打印。

- 用户信息：可以增加、编辑、删除用户信息、可以设置欠费告警阀值，透支罚值等。

- 用户余额：显示所有用户的账户余额。

- 用户费用：可以生成并打印每个用户的电子账单。尖、峰、平、谷、和每月的基本电费。

- 欠费用户：可以把所有的欠费用户自动显示在一起，可以导出打印。

- 动帐记录：把用户的每次充值的记录全部显示出来，可以导出打印。

- 统计分析：统计用户废气处理设施不正常运行记录，可以导出打印。

2.4.3 电表集抄

电表管理主要包括电表信息、电表日结算记录、电表日抄表记录、电表月抄表记录、电表年抄表记录等模块。

- 电表信息：增加、编辑、删除电表类型，设置小数位数、费率、倍率等。

- 电表日结算记录：显示和导出用户的日结算记录。

- 电表日抄表记录：按天显示每小时的电表总电量和尖峰平谷的抄表记录。

- 电表月抄表记录：按月显示每天的电表总电量和尖峰平谷的抄表记录。

- 电表年抄表记录：按年显示每月的电表总电量和尖峰平谷的抄表记录。

- 可实现园区总电量、客户总电量、单个监测点等不同维度的抄表记录导出；

- 用电线路监测：便于后期企业用电线路监测数据接入。

2.4.4 变压器电气设备测温

实现变压器电气设备运行温度在线监测、温度异常告警通知、告警事件记录。

2.4.5 水表集抄

水表管理主要包括水表信息、水表日结算记录、水表日抄表记录、水表月抄表记录、水表年抄表记录等模块。

- 水表信息：增加、编辑、删除水表类型，设置小数位数等。

- 水表日结算记录：显示和导出用户的日结算记录。

- 水表日抄表记录：按天显示每小时的水表总水量的抄表记录。

- 水表月抄表记录：按月显示每天的水表总水量的抄表记录。

- 水表年抄表记录：按年显示每月的水表总水量的抄表记录。

- 水表抄表记录能区分市政供水、自备水单独或汇总抄表。

- 实现园区汇总、客户汇总、单监测点的抄表记录。

- 记录洗表、换表、校准等情况。

- 实现自动断水功能。

- 实现预付费功能。

2.4.6 水压监测

水压监测主要是针对一二三级关键节点的水压实时监测，水压异常告警：

- 水压监测：实时查看各处水压数据，支持数据导出；

- 水压配置：针对相应节点的水压标准值配置；

- 水压告警：基于水压数据的监测，设定的额定水压，对于异常水压实时告警通知。

- 水压监测平面总图：在一个画面反映整个园区供水系统各节点的水压情况。

2.4.7 废气塔监测

废气塔管理主要包括废气塔信息、废气塔日运行记录、废气塔月运行记录、废气塔年运行记录等模块。

- 废气塔信息：增加、编辑、删除废气塔信息等。

- 废气塔日运行记录：按天显示每小时的废气塔的运行记录。

- 废气塔月运行记录：按月显示每天的废气塔的运行记录。

- 废气塔年运行记录：按年显示每月的废气塔的运行记录。

- 运行记录区分风机、水泵喷淋的运行记录；

2.4.8 设备管理

设备管理主要包括设备管理和终端管理两个模块。

- 设备管理：增加、编辑、删除集中器，可以导出所有集中器资料。

- 终端管理：可以增加、编辑、删除终端，给终端开户充值，设置终端参数，可以进行远程拉合闸，查看终端实时和历史数据等。

2.4.9 计费方案

计费方案包括一个价格管理模块。计费方案一旦实施智能在结算日替换。

- 价格管理：增加、编辑、删除、替换各种计费方案。

2.4.10 收费管理

收费管理主要包括收费管理、收费记录、电表充值、充值记录等模块。

- 收费管理：可以对选定的用户进行收费、退费、发放福利等操作。

- 收费记录：显示用户的所有的收费记录。

- 水、电表充值：可以对水、电表进行开户、销户、充值、补卡等操作。

- 充值记录：显示用户的所有的充值记录。

- 收据生成：减少线下充值后，人工录入可能导致的操作失误，现场二次复核，也为了方便出具标准机打收据。支持在线联机打印。

- 支持充值账单、用能账单导出，用于定期对账。

- 在移动端客户用户可收到各自工厂的缴费信息、欠费信息、用电量通知的各种提示信息。

2.4.11 告警预警

设备监控主要包括在线率、监测告警、温度告警等模块。

- 在线率：显示设备总数、在线数、离线数，并以图形表示，异常离线设备应及时通知相关人员。

- 设备告警：支持所有监测参数分级告警设置，一旦触发，要及时通知相关人员，并记录告警事件，事件支持处理标记。

- 监测预警：对采集数据进行比对、统计分析，根据用户或监测点以往的用水电气（汽）以及废气的特性识别运行异常，记录异常信息，并告警通知。

2.4.12 园区数据看板

基于大量数据采集、数据规律处理，形成一套针对园区的大数据报表、分析及展示模块。

例如：将分项计量的能耗数据通过曲线图和柱状图相结合的形式展现出来。从图中可直观的看出站点分项能耗的用能趋势和对比效果。除了针对整个园区能耗的总览，还可以对园区每个客户或区域能耗使用情况进行查询。

- 园区总体负荷分析、需量管理、电量电费分析、累计功率因数分析；

- 园区总体能耗状态、能耗曲线、客户能耗分布、客户能耗排名；

- 园区总体预付费待催代缴提醒；

- 园区总体异常预警，温度异常、用电异常、用水异常、废气塔运行异常、关联比例异常；

- 园区单个客户数据查看。点选某个工厂的名称后，可以按时间段查询该时间段内的工厂的用电、用水情况、废气塔的运行状态。以时间为横坐标，纵向为该工厂的用能情况，以曲线图形式表示出来。

3.系统性能

3.1 系统可靠性

- 年可用率大于99.9％，（无线通讯设备故障或停电时不可用）

- 服务器、网络等主设备的平均故障间隔时间MTBF≥30000小时

- 其它设备的平均故障间隔时间MTBF≥20000小时

- 任何情况下，在任意5分钟内，系统主局域网的平均负荷率≤30%

- 联机检索数据的平均响应时间≤5秒

- 数据采集终端、交换机、WEB操作站等设备其供电系统应考虑增加UPS，提高本地局域网系统稳定性。

3.2 系统先进性

采用符合主流发展的新技术，选用性能良好的产品及设备，满足国内外的技术标准，坚持高起点、高水平的原则，保证先进性。

能满足目前千级别的监测点实时在线监测并发，实现分钟级别的数据采集要求；技术方案上要实现万级别的监测点灵活扩容。

3.3系统安全性

在系统设计与建设中，采用有效的机制保证整个系统的安全性。数据传输进行加密处理，数据展示采用分级管理机制，依据用户角色提供不同的权限。信息发布网站服务器使用独立的服务器设备，与采集服务器和计算服务器独立运行。使用专用的管理维护接口对整个系统进行维护操作，并对系统操作行为进行记录，确保系统安全。

3.4系统可扩展性

在系统设计与建设中，所有数据都可以导入导出，预留数据接口，可以对系统进行扩展，为后期接入新的数据项，如电梯、消防、天然气、蒸汽、道闸、三个水厂的投药情况、东江取水点的液位和水质等的监控情况，做好输入接口的预留；同时为后期加入各种逻辑关系，对所有数据进行综合分析做好准备（基于平台设置，实现上述扩展功能的代码开发量不得超过30%）。

在系统设计与建设中，对主要的能源数据要保留互联互通的标准接口，方便后续内部ERP系统进行数据对接。

4.验收及服务要求

4.1 验收

本工程施工完毕，承发包双方针对如下内容进行验收：

- 提供应用终端获取途径，指导需方完成首次安装、试用；

- 提供管理员账号，告知配置值班员用户名和密码的方法；

- 证明所有测点已经安装完毕，配置完毕，提供配置清单；

- 至少运行一个月，证明数据的及时性，可靠性和完整性；

- 采用已校核的第三方仪表抽样证明数据的准确性；

- 提供电子版的平台使用说明书，指定专人技术支持。

4.2 培训售后

- 乙方为需方提供不少于1次集中操作培训；

- 提供培训详细材料（电子档），同时纸质使用说明书2份；

- 支持7×24小时手机电话售后服务技术支持；

- 现场故障维护要求做到省内24小时/省外48小时实质性响应并解决故障；

- 平台故障维护响应时间要求12小时实质性响应并解决故障；

- 所有设备质保期为12个月。从移交日开始，在质保期内，设备出现故障，维修更换由乙方承担；在质保期后，设备出现故障，乙方可提供配件，费用不得高于市场价且只收取配件费用，免人工费安装，或甲方自行采购安装，乙方不得异议。

- 主要监测点清单

5.1远程监测及抄表电表清单

| 序号 | 项目 | 规格品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 厂房名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电表 | DTSD1088 | 华立 | 16 | 个 | 卓巨厂房 |
| 2 | 三相电表 | DTSD1088 | 华立 | 14 | 个 | 翰辉电表 |
| 3 | 三相电表 | DTSD1088 | 深圳华越 | 13 | 个 | 1块华立表升亮电表 |
| 4 | 三相电表 | DTSD1088 | 深圳华越 | 19 | 个 | 高星电表 |
| 5 | 三相电表 | DTSD1088 | 深圳华越 | 35 | 个 | 进美电表 |
| 6 | 三相电表 | DTSD1088 | 深圳华越 | 2 | 个 | 海亮电表 |
| 7 | 三相电表 | DTSD1088 | 华立 | 38 | 个 | 电镀厂房 |
| 8 | 三相电表 | DTSD1088 | 深圳华越 | 21 | 个 | 营美电表 |
| 9 | 三相电表 | 无 | 无 | 2 | 个 | 电镀污水处理厂 |
| 10 | 三相电表 | 无 | 无 | 1 | 个 | 印染污水厂 |
| 11 | 三相电表 | 无 | 无 | 1 | 个 | 供水厂 |
|  | 合计 |  |  | 162 |  |  |

5.2需改为智能集抄的水表清单

| 序号 | 厂房 | 租户名称 | 市政水编号 | 自备水编号 | 规格（DN) | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准电镀厂房 | 标准电镀厂 总表 | 1# 000189 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 2 |  |  | 2# 000930 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 3 |  |  |  | H0702002 | 150 | 1 | 宁诚 |
| 4 |  | 德东 | YT6126072 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 5 |  |  |  | 000763 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 6 |  | 奔昱 | 1# YT6118476 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 7 |  |  | 2# 000379 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 8 |  |  | 3#000721 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 9 |  |  |  | 000480 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 10 |  | 顺强 | YT6126759 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 11 |  |  |  | 000825 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 12 |  |  | 新表 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 13 |  | 金美 | 1# YT6126052 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 14 |  |  | 2# YT6118493 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 15 |  |  |  | 000075 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 16 |  | 确亮 | YT6126714 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 17 |  |  |  | 000222 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 18 |  | 圣隆 | 000563 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 19 |  |  |  | 000894 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 20 |  | 世辉 | YT6126711 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 21 |  |  |  | H0700106 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 22 |  | 骏旗 | YT6126056 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 23 |  |  |  | 000280 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 24 |  | 鹰洋 | YT6126074 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 25 |  |  |  | 000181 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 26 |  | 科力宝 | YT6126748 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 27 |  |  |  | 000753 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 28 |  | 联道 | YT6126058 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 29 |  |  |  | 000490 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 30 |  | 原琪 | YT6126701 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 31 |  |  |  | 000762 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 32 |  | 易恒 | YT6126781 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 33 |  |  | YT6106735 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 34 |  |  |  | 000710 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 35 |  | 顾海 | YT6102151 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 36 |  |  |  | 000968 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 37 |  | 金仓 | YT6102134 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 38 |  |  |  | 000741 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 39 |  | 荣骏 | 1# YT6102146 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 40 |  |  | 2# YT6126713 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 41 |  |  |  | H0700021 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 42 |  | 汇利 | YT6126152 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 43 |  |  |  | 000919 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 44 |  | 新阳 | H0700370 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 45 |  |  | YT6126734 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 46 |  |  |  | 000244 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 47 |  |  |  | 新表 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 48 |  | 三英 | YT6126061 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 49 |  |  |  | 000338 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 50 |  | 华腾 | 自来水 |  |  | 1 | 宁诚 |
| 51 |  |  |  | 自备水 |  | 1 | 宁诚 |
| 52 |  | 山本 | 自来水 |  |  | 1 | 宁诚 |
| 53 |  |  | 自来水 |  |  | 1 | 宁诚 |
| 54 |  | 亿田 | 自来水 |  |  | 1 | 宁诚 |
| 55 |  |  | 自来水 |  |  | 1 | 宁诚 |
| 56 |  | 的美 | 自来水 |  |  | 1 | 宁诚 |
| 57 |  |  |  | 自备水 |  | 1 | 宁诚 |
| 58 |  | 金思拓 | 自来水 |  |  | 1 | 宁诚 |
| 59 |  |  |  | 自备水 |  | 1 | 宁诚 |
| 60 |  | 东莞联道 | 自来水 |  |  | 1 | 宁诚 |
| 61 |  |  |  | 自备水 |  | 1 | 宁诚 |
| 62 | 卓巨 | 卓巨总表 | H07004933 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 63 |  |  |  | H0700043 | 150 | 1 | 宁诚 |
| 64 |  | 三樱 | 1# YT6126752 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 65 |  |  | 2# YT6126707 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 66 |  |  |  | H0702688 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 67 |  | 金漠 | YT6126794 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 68 |  | 东顺 | YT6118482 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 69 |  |  |  | H070771 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 70 |  | 同芯 | YT6118500 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 71 |  |  |  | H0700009 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 72 |  | 中锐 | YT6126139 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 73 | 升亮 | 升亮总表 | 0200078 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 74 |  |  |  | 7521 | 100 | 1 | 宁诚 |
| 75 |  | 奕创 | H0700313 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 76 |  |  |  | H0700572 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 77 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 78 |  | 迈驰 | YT6127170 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 79 |  |  |  | H0700116 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 80 |  | 韩驰 | YT6126156 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 81 |  |  | 自来水新表 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 82 |  |  |  | 000231 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 83 |  | 创峰 | H0700238 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 84 |  |  |  | 000127 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 85 |  | 金镀 | YT6118489 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 86 |  |  |  | H0700125 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 87 |  | 聚宝 | YT6107639 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 88 |  |  |  | 000095 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 89 | 营美 | 营美总表 | H0702029 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 90 |  |  |  | H0701350 | 100 | 1 | 宁诚 |
| 91 |  | 翰超 | 1# YT6126723 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 92 |  |  | 2# YT6126053 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 93 |  | 永兴 | 1# YT6126797 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 94 |  |  | 2# YT6126744 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 95 |  | 捷快美 | 1# YT6107646 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 96 |  |  | 2# YT6126791 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 97 |  | 信和丰 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 98 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 99 |  | 采德五金 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 100 |  | 圣辉 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 101 | 翰辉 | 翰辉总表 | H070165 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 102 |  |  |  | H0702019 | 150 | 1 | 宁诚 |
| 103 |  | 高桥 | 1# YT6107620 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 104 |  |  | 2# YT6126094 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 105 |  |  |  | H0702518 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 106 |  | 德坤 | 1# YT6118496 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 107 |  |  | 2# YT6126059 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 108 |  | 卓丰 | 1# YT6126747 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 109 |  |  | 2# YT6126796 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 110 |  | 日盈 | 1# YT6126741 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 111 |  |  | 2# YT6126732 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 112 | 高星 | 高星总表 | H0700049 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 113 |  |  |  | 000889 | 200 | 1 | 宁诚 |
| 114 |  | 骏铨 | H0700258 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 115 |  |  |  | H0700208 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 116 |  | 长亮 | YT6126729 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 117 |  | 九洲人和 | YT6126722 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 118 |  |  |  | YT6107602 | 50 | 1 | 三川 |
| 119 |  | 巨恒 | YT6107604 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 120 |  |  |  | H0700863 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 121 |  | 鼎胜 | YT6126051 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 122 |  |  |  | H0700478 | 50 | 1 | 三川 |
| 123 |  | 冠超 | YT6126710 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 124 |  | 卓亮 | YT6126704 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 125 |  |  |  | 000573 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 126 |  |  |  | H0700333 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 127 | 进美 | 进美总表 | 1# H0700272 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 128 |  |  | 2#H0700198 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 129 |  |  |  | 01439 | 150 | 1 | 宁诚 |
| 130 |  | 汇星 | 004216 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 131 |  |  | 000134 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 132 |  |  | 000784 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 133 |  |  |  | 004917 | 150 | 1 | 宁诚 |
| 134 |  | 兴允升 | 000528 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 135 |  |  |  | 02717 | 100 | 1 | 宁诚 |
| 136 |  | 贵强 | 000621 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 137 |  |  |  | 自备水 | 100 | 1 | 宁诚 |
| 138 |  |  |  | 000581 | 100 | 1 | 宁诚 |
| 139 |  | 千益 | H0700575 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 140 |  |  | 001181 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 141 |  |  |  | 02569 | 100 | 1 | 宁诚 |
| 142 |  | 新百佳 | 000693 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 143 |  |  |  | 000230 | 100 | 1 | 宁诚 |
| 144 |  | 德佳利 | 000537 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 145 |  |  |  | 02171 | 100 | 1 | 宁诚 |
| 146 |  | 巨茂 | 000382 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 147 |  |  | H0700244 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 148 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 149 |  | 俱兴 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 150 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 151 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 152 |  | 德合 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 153 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 154 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 155 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 156 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 157 |  | 欧艺 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 158 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 159 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 160 |  | 优佳 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 161 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 162 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 163 |  | 赢邦 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 164 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 165 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 166 | 亮美 | 亮美总表 | 000331 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 167 |  |  |  | 000192 | 100 | 1 | 宁诚 |
| 168 |  | 绿化表 | H0701111 |  | 20 | 1 | 宁诚 |
| 169 |  | 新安力升 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 170 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 171 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 172 |  | 群和 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 173 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 174 |  | 新东明 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 175 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 176 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 177 | 经略 | 经略总表 | 自来水 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 178 |  | 忆强 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 179 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 180 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 181 |  | 光头佬洗水厂 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 182 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 183 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 184 |  | 智益纺织 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 185 |  | 合益纺织 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 186 |  | 兆珲 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 187 | 溢雄 | 溢雄总表 | 自来水 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 188 |  | 东顺 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 189 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 190 |  | 同盛 |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 191 |  | 大红 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 192 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 193 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 194 |  | 广联 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 195 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 196 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 197 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 198 | 达美 | 达美总表 | 000393 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 199 |  |  |  | H0700134 | 150 | 1 | 宁诚 |
| 200 |  | 绿化表 | 43802 |  | 32 | 1 | 杰克龙 |
| 201 |  | 水池 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 202 |  | 隆鑫 | 1# YT6126716 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 203 |  |  | 2# YT6107634 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 204 |  |  |  | H0701940 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 205 |  | 1车间 | YT6126187 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 206 |  | 2车间 | YT6107627 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 207 |  |  |  | YT6102653 | 50 | 1 | 三川 |
| 208 |  | 3车间 |  | YT6126708 | 50 | 1 | 三川 |
| 209 |  | 4车间 | YT6126720 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 210 |  | 5车间 | YT6126726 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 211 |  | 6车间 | YT6126084 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 212 |  |  |  | H0701624 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 213 |  | 百镀通 | YT6126737 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 214 |  |  |  | H0702079 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 215 | 光亮 | 光亮总表 | 020436 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 216 |  |  |  | H0700193 | 80 | 1 | 宁诚 |
| 217 |  | 消防表 | H0702016 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 218 |  | 凤盟 | YT6107603 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 219 |  | 联航 | YT6126091 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 220 |  | 占超 | YT6126745 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 221 |  | 导谷 | YT6107613 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 222 |  | 兴进 | YT6708657 |  | 25 | 1 | 三川 |
| 223 |  |  | 自来水 |  | 25 | 1 | 三川 |
| 224 |  |  | 自来水 |  | 25 | 1 | 三川 |
| 225 |  | 光亮收集池 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 226 |  | 生活用水 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 227 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 228 |  | 亿通 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 229 |  | 鑫聚源 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 230 |  | 合益（印染） | 自来水 |  | 100 | 1 | 三川 |
| 231 |  |  |  | 自备水 | 300 | 1 | 三川 |
| 232 |  | 杰佳 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 233 |  | 贝沃 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 234 |  | 海润易镀 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 235 |  | 光亮厂 | 04134 |  | 50 | 1 | 珠江 |
| 236 | 瑞源 | 瑞源总表 | 02725 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 237 |  |  |  | H0700067 | 150 | 1 | 宁诚 |
| 238 |  | 绿化表 | 43294 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 239 |  | 消防表 | H0700443 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 240 |  | 世沛 | YT6126703 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 241 |  |  |  | H0700360 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 242 |  | 蓝桥盈 | 0503741 |  | 40 | 1 | 珠江 |
| 243 |  |  |  | 自备水 | 40 | 1 | 珠江 |
| 244 |  | 坎乾 | 0608700 |  | 40 | 1 | 珠江 |
| 245 |  | 轩涛 | YT6126799 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 246 |  |  |  | H0700418 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 247 |  | 捷耀 | 1# YT6118492 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 248 |  |  | 2# 000393 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 249 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 250 |  | 溢豪 | YT6126736 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 251 |  |  |  | H0700319 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 252 |  | 利恒 | YT612672 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 253 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 三川 |
| 254 |  | 骏升 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 255 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 三川 |
| 256 |  | 环侨 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 257 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 三川 |
| 258 | 力江 | 力江总表 | 004730 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 259 |  |  |  | H070426 | 65 | 1 | 宁诚 |
| 260 |  | 绿化表 | 43314 |  | 50 | 1 | 杰克龙 |
| 261 |  | 三地金属公司 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 262 |  | 协腾 | 1# YT6126740 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 263 |  |  | 2# YT6126076 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 264 |  |  |  | 44484 | 32 | 1 | 杰克龙 |
| 265 |  | 豪洲 | YT6126093 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 266 |  |  |  | 自备水 | 50 | 1 | 三川 |
| 267 |  | 协旗 | YT6107617 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 268 |  |  |  | 44549 | 32 | 1 | 杰克龙 |
| 269 |  | 铝基 | YT6126705 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 270 |  |  |  | 44546 | 32 | 1 | 杰克龙 |
| 271 |  |  | 新表 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 272 |  | 协融 | YT6107605 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 273 | 翰光 | 翰光总表 | 002087 |  | 200 | 1 | 宁诚 |
| 274 |  |  |  | H0700098 | 80 | 1 | 宁诚 |
| 275 |  | 绿化表 | 看不清 |  | 50 | 1 | 真兰 |
| 276 |  | 鹏铨 | YT6126750 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 277 |  | 伟田 | YT6126788 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 278 |  | 贤稳 | YT6107606 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 279 |  | 紫叶 | YT6126069 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 280 |  | 海霖 | YT6126795 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 281 |  | 将盛 | YT6127165 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 282 |  | 四维尔丸 | 1# 1505103153 |  | 100 | 1 | 三川 |
| 283 |  |  | 2# YT6126057 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 284 |  | 永州 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 285 |  | 尚美 | YT6126735 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 286 |  | 大富 | 1505103147 |  | 100 | 1 | 三川 |
| 287 |  |  |  | 000736 | 50 | 1 | 宁诚 |
| 288 |  | 润时 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 289 |  | 冠平 | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 290 |  | 科研1# | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 291 |  | 科研2# | 自来水 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 292 | 进锋 | 进锋总表 | 003570 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 293 |  | 绿化表 | 看不清 |  | 20 | 1 |  |
| 294 |  | 收集池 | 自来水 |  | 50 | 1 | 五羊 |
| 295 |  | 1#消防栓 | 03846 |  | 50 | 1 | 五羊 |
| 296 |  | 2#消防水 | 07723 |  | 50 | 1 | 五羊 |
| 297 |  | 2#消防栓 | 07555 |  | 50 | 1 | 五羊 |
| 298 |  | 3#消防水 | 03868 |  | 50 | 1 | 五羊 |
| 299 |  | 消防水池 | 05377 |  | 40 | 1 | 珠江 |
| 300 |  | 嘉盈 | 00051 |  | 40 | 1 | 珠江 |
| 301 |  | 艺进 | 05385 |  | 40 | 1 | 珠江 |
| 302 |  |  | 自来水 |  | 40 | 1 | 珠江 |
| 303 |  | 欣奕 | 00011 |  | 40 | 1 | 珠江 |
| 304 |  | 华庆 | 00014 |  | 40 | 1 | 珠江 |
| 305 | 迈强 | 迈强 | H0700032 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 306 |  |  |  | H0701346 | 100 | 1 | 宁诚 |
| 307 |  | 绿化表 | H0701692 |  | 32 | 1 | 宁诚 |
| 308 |  | 翰卓 | 1# YT6118472 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 309 |  |  | 2# YT6126712 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 310 |  |  | 3# YT6126702 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 311 |  | 升驰 | 1# H0701690 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 312 |  |  | 2# H0702631 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 313 |  | 伍联 | 1# H0701721 |  | 50 | 1 | 宁诚 |
| 314 |  |  | 2# YT6126718 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 315 |  | 嵘鼎 | 1# YT6126739 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 316 |  |  | 2# YT6126724 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 317 |  | 百田 | YT6127172 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 318 |  | 迈豪 | YT6126628 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 319 |  | 迈强1#（暂用迈强名字缴费） | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 320 |  | 迈强2#（暂用迈强名字缴费） | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 321 | 美华 | 美华总表 | 004243 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 322 |  | 美华收集池 | 自来水 |  | 50 | 1 | 杰克龙 |
| 323 |  | 绿化表 | 43295 |  | 50 | 1 | 杰克龙 |
| 324 |  | 精创 | YT6126746 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 325 |  | 富禧 | YT6118499 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 326 |  | 美华四楼 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 327 |  | 美华2B | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 328 |  | 美华2B一单元 | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 329 |  | 美华3A | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 330 |  | 美华3B | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 331 | 海正 | 海正 | 自来水 |  | 150 | 1 | 三川 |
| 332 |  |  | 自来水 |  | 50 | 1 | 三川 |
| 333 | 其他客户 | 群联 | 1705157007 |  | 150 | 1 | 三川 |
| 334 |  | 金銮 | 1706108246 |  | 100 | 1 | 三川 |
| 335 |  |  |  | 000449 | 100 | 1 | 宁诚 |
| 336 |  |  | 001084 |  | 40 | 1 | 宁诚 |
| 337 |  | 永利 | 02732 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 338 |  | 宏源泰 | 000131 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 339 |  |  |  | 18150 | 100 | 1 |  |
| 340 |  | 金亮 | 7773 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 341 |  | 三玲 | 1706108235 |  | 100 | 1 | 三川 |
| 342 |  | 振顺印染 | H0700106 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 343 |  |  |  | 003900 | 100 | 1 | 宁诚 |
| 344 |  | 晋辉 |  | 自备水 | 200 | 1 | 宁诚 |
| 345 |  | 振顺电镀 | 003864 |  | 100 | 1 | 宁诚 |
| 346 |  |  |  | 000242 | 100 | 1 | 宁诚 |
| 347 |  | 豪丰新奥 | 自来水 |  | 150 | 1 | 宁诚 |
| 348 |  |  |  | 自备水 | 100 | 1 | 宁诚 |
| 349 |  | 恒建 | 1706108239 |  | 100 | 1 | 三川 |
| 350 |  | 新意 | 1706102029 |  | 100 | 1 | 三川 |
| 351 |  | 永义五金 | 自来水 |  | 150 | 1 | 三川 |
| 352 |  | 三铃（新表） | 自来水 |  | 100 | 1 | 三川 |
| 353 |  | 卓跞 | 自来水 |  | 100 | 1 | 三川 |
| 354 |  | 仕雅 | 自来水 |  | 100 | 1 | 三川 |
| 355 |  | 旭昇 | 自来水 |  | 100 | 1 | 三川 |
| 356 |  | 万晟 | 自来水 |  | 100 | 1 | 三川 |
| 357 |  | 电镀污水厂 | 自来水 |  | 150 | 1 | 三川 |
| 358 |  |  |  | 自备水 | 100 | 1 | 三川 |
| 359 |  |  | 自来水 |  | 100 | 1 | 三川 |
| 360 |  | 供水厂 | 自来水 |  | 100 | 1 | 三川 |
| 361 |  | 印染废水厂 | 自来水 |  | 150 | 1 | 三川 |
| 合计： |  |  |  |  |  | 361 |  |

5.3需改为智能监控的废气塔数量清单

| 序号 | 区域 | 地块 | 厂房编号 | 所需监控废气塔数量 | 风机合计 | 喷淋泵合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区 | 翰光 | A01 | 10 | 558 | 606 |
| 2 |  |  | A02 | 15 |  |  |
| 3 |  |  | A03 | 16 |  |  |
| 4 |  | 瑞源 | A04 | 11 |  |  |
| 5 |  |  | A05 | 6 |  |  |
| 6 |  | 卓巨 | A06 | 14 |  |  |
| 7 |  | 力江 | A07 | 23 |  |  |
| 8 |  | 群联 | A08 | 8 |  |  |
| 9 |  | 达美 | A09 | 15 |  |  |
| 10 |  |  | A10 | 16 |  |  |
| 11 |  | 翰辉 | A11 | 13 |  |  |
| 12 |  | 三铃 | A12 | 2 |  |  |
| 13 |  | 金銮 | A13 | 7 |  |  |
| 14 |  | 永义 | A14 | 空置 |  |  |
| 15 |  | 宏源泰 | A15 | 预留 |  |  |
| 16 | B区 | 金亮 | B01 | 空置 |  |  |
| 17 |  | 营美 | B02 | 18 |  |  |
| 18 |  | 美华 | B03 | 12 |  |  |
| 19 |  | 海正 | B05 | 空置 |  |  |
| 20 |  | 进峰 | B06 | 10 |  |  |
| 21 |  | 德冠 | B08 | 26 |  |  |
| 22 |  | 豪亮 | B09 | 9 |  |  |
| 23 |  | 德冠 | B10 | 5 |  |  |
| 24 |  | 晓丰 | B11 | 16 |  |  |
| 25 |  | 豪光 | B12 | 9 |  |  |
| 26 |  | 迈强 | B13 | 8 |  |  |
| 27 |  |  | B14 | 10 |  |  |
| 28 |  | 光亮 | B15 | 8 |  |  |
| 29 |  |  | B16 | 3 |  |  |
| 30 |  |  | B17 | 1 |  |  |
| 31 |  | 振顺 | B18 | 10 |  |  |
| 32 |  |  | B19 | 3 |  |  |
| 33 |  |  | B20 | 空置 |  |  |
| 34 |  | 三角池 |  | 1 |  |  |
| 35 | C区 | 升亮 | C01 | 6 |  |  |
| 36 |  |  | C02 | 6 |  |  |
| 37 |  | 高星 | C03 | 3 |  |  |
| 38 |  |  | C04 | 9 |  |  |
| 39 |  |  | C05 | 5 |  |  |
| 40 |  | 美景 | C06 | 空置 |  |  |
| 41 |  | 振顺 | C07 | 空置 |  |  |
| 42 |  |  | C08 | 1 |  |  |
| 43 |  |  | C09 | 空置 |  |  |
| 44 |  | 进美 | C10 | 预留 |  |  |
| 45 |  |  | C11 | 1 |  |  |
| 46 |  |  | C12 | 预留 |  |  |
| 47 |  |  | C13 | 3 |  |  |
| 48 | D区 | 亮美 | D01 | 预留 |  |  |
| 49 |  |  | D02 | 5 |  |  |
| 50 |  | 经略 | D03 | 预留 |  |  |
| 51 |  |  | D04 | 预留 |  |  |

附件九

合同书

合同编号：

发 包 人：

承 包 人：

合同书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，就甲方发包、乙方承包            工程（以下简称“本工程”）达成一致，特签订本合同书供双方共同遵守。

- 本工程地点及内容

1.1工程地点：东莞市麻涌镇豪丰工业园

1.2工程内容（即乙方承包内容）包括但不限于：本合同附件一《设计需求方案》提及的全部硬件设备安装、调试、改造和大数据平台功能架构的开发设计。

第二条  承包方式及合同价款

2.1承包方式：固定总价包干。

2.2本合同为        合同，合同总价为人民币              （￥            ，详见附件一），此价包括完成工程内容（详见第1.2款）的费用和税金，也包括乙方承担合同义务、责任、风险所涉的费用和税金，除非发生甲方原因的设计变更或合同另有约定外，结算时不作任何调整。

2.3乙方签订合同前已实地考察过施工现场，合同总价已包括保证质量、安全及进度措施的费用。施工组织设计中的任何措施不另外计取费用。（即：甲方仅对施工组织设计的可行性进行审批，但不承担由此产生的增加费用。）

2.4甲方原因（如变更技术要求）导致已完成施工的内容发生变更时，按照实际发生计算工程量（根据甲乙双方确认的竣工图、签证单资料计算），相关单价按以下方法执行：

2.4.1合同中已有适用单价的，按适用的合同单价（即附件一的综合单价）执行；

2.4.2合同中没有适用合同单价的，则按如下办法计价：

①执行《广东省安装工程综合定额》（2018年）、《广东省安装工程清单计价办法》（2018年）及东莞市相关规定。其它工程参考相应的定额。

②按施工同期的《东莞市工程造价信息》的单价调整材差计算总价于税前下浮25%，如以上皆无单价的，则采用市场价格，由乙方提出合适的市场价并提供相关证明资料（含材料的厂家、品牌、型号、规格等）经甲方审定后直接以独立费计算。

③各费用标准按同期相应定额及东莞市相关规定计取，若规定的费率为范围值则按下限计取，安全防护、文明施工费用不计取。

2.5甲方原因（如变更技术要求）导致已完成设计出图但尚未施工的内容发生设计变更时，变更部分按照变更前后的工程量差异（根据甲乙双方确认的变更前后的图纸计算）调整合同总价，相关单价按本合同第2.4条执行。

2.6凡国家、广东省及东莞市规定本工程应纳的税项及费用已包含在合同总价内，由乙方支付，施工条件的变化和一切政府部门颁布的价格调整等，已由乙方考虑在合同总价内，结算时本工程造价不因此调整。

2.7若出现甲方原因造成的停建、缓建及必要停工，经甲方确认后顺延工期，但甲方不补偿由此产生的任何费用。

- 履约保证金、付款、结算及签证

3.1本合同履约保证金为人民币 壹万 元。如乙方在合同有效期内发生违约事宜，甲方可从履约保证金内提取相应款项作为违约金（若履约保证金不足，乙方须自甲方要求之日起十天内向甲方补足）。如因乙方原因致使合同无法完全履行，履约保证金全额不予返还，乙方承担违约责任并赔偿甲方的损失。本工程完成竣工结算后，甲方无息退回保证金给乙方。

3.2付款方式

3.2.1本合同生效且乙方完成将设计成果（详见第7.2.21条）交齐给甲方后，甲方支付合同总价的20%作为预付款；

3.2.2本工程内容和大数据平台系统全部功能模块内容完成安装、调试和上线，甲方出具《大数据平台系统验收报告》后，甲方支付合同总价的30%作为进度款；

3.2.3本工程内容全部完成上线且试运行30个工作日后，乙方申请竣工验收，验收合格后双方办理结算，结算完成后，甲方付至结算总价的95%；

3.2.4结算总价的5%为质保金，质保期满后甲方无息结清给乙方。

3.3 （无）。

3.4在申请付款时，乙方应向甲方提供付款申请(每次)、工作完成情况汇总/验收合格证明资料(须经监理、甲方签认)/保修合格证明资料(须经甲方签认)及等额的甲方认可的正式发票。

3.5乙方未及时交齐其他相关资料的，甲方有权不支付合同款且不承担逾期付款责任。

3.6乙方收款帐户开户名称必须与本合同书乙方名称、收款发票开具单位名称一致，否则甲方有权不支付合同款且不视为违约。甲方发现乙方开具假发票的，有权中止支付合同款，乙方须书面向甲方承认开具假发票行为并重新开具合法发票，同时乙方向甲方支付金额等于假发票金额10%的违约金。

3.7工程竣工验收合格并正式移交甲方后30天内，乙方须将相关的完整结算资料送交甲方，否则甲方有权延迟(至少6个月）办理结算及支付合同款。结算资料包括但不限于（如有均须提供，并须提供原件）：

(1) 工程结算申请会签表（一份，格式甲供）；

(2) 工程结算书（含工程量计算书、报价书等，同时提供电子版）；

(3) 工程竣工图(一式四份，含电子版)；

(4) 工程竣工验收证明资料；

(5) 工程竣工移交证明资料；

(6) 工程材料及设备清单（含品牌、规格型号及数量等内容）；

(7) 材料及设备说明书、材料产品认证书、检测报告、合格证及进场甲方检验证明；

(8) 设计变更单及现场签证单；

(9) 图纸会审纪录及工程洽商记录；

(10) 监理工程师或甲方施工指令；

(11) 会议纪要；

(12) 其他结算资料；

(13) 移交资料签收表。

3.8乙方须在签证内容完成之日起3天内、并在隐蔽前（变更工程被隐蔽无法计量的，甲方及监理单位有权拒绝签证）填写签证单及相应的补充预算书（各一式四份）由乙方项目经理签字并加盖公章后报监理单位及甲方，超过3天提报的，甲方及监理有权拒绝签证。

3.9签证单由乙方按甲方规定的格式填写。签证执行“一事一签证”的原则，分别列明，而不能混编。签证单须注明如下相关内容（但不得出现签证工日或金额，否则作废）：

1）变更指令的签发时间及编号；

2）签证事实发生、完成及提交的日期；

3）签证事实发生的原因（变更指令等函件作为附件）；

4）签证事实及完成情况简述，对无法追索的工程签证必须要有详细的附图或照片，并要求至少开工前一张，完工后一张；

5）涉及经济或工期索赔的数量或天数；

6）乙方项目经理的签字和乙方公章章印。

3.10补充预算书格式按甲方要求执行，内容必须包括：编制说明、工程预算书、相应的设计变更文件、签证单编号等。补充预算书的编制说明中要说明计价依据（取费等级、信息价期数、选择何种定额、相关费率取值、市场价、特殊价格来源等内容）。

3.11签证单及补充预算书须监理及甲方主管领导审批签字并加盖甲方、监理的单位公章方为有效（甲方项目部及监理工程师不得在签证单、补充预算书上签认有关价格和金额）。签证单原件由甲方持两份、监理单位持一份、乙方持一份。乙方凭原件办理结算。违反本条款要求的签证单结算时视为无效，相关费用不予承认和结算。本工程竣工验收合格后提交的签证单均为无效，甲方不予承认和结算。

3.12如乙方未按时编制相应补充预算书，甲方有权自行依据所掌握的资料决定签证需调整的金额，若为调减价款，则直接在合同款中扣除，若为调增价款，则增加金额在工程结算时一并结算支付。技术处理单、隐蔽验收单、材料验收单等均不能作为补充预算及竣工结算计价的依据。

3.13签证工程量单位尽量采用国际单位（米、立方米、平方米、吨、公里等）,尽量避免使用不规范的单位，如：项、座、次、车等，定额内包括在内的工程不得签，如管码、部分管件，安装与土建正常交叉作业引起的误工费等。

3.14当无法根据设计变更文件直接计算出工程量（如因变更引起的凿槽洞工程量）或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成了一部分时，项目部以及监理工程师可直接在签证单中签认相应的工程量，但必须有两位以上现场工程师按实测量后，才能签字确认完成或未完成的事实或者工程量。对于一些不能根据工程实体计算工程量的工程，如抽水、场地清理等，应尽量对该项工作进行描述：如水泵的型号、功率、抽水时间；场地清理范围、内容；而不能直接签署抽水台班或人工工日。

3.15未按下表权限完成审批的签证单，无论甲方或监理任何人签字盖章，甲方均不承认和支付任何费用，乙方亦不向甲方主张任何权利：

| 签证金额 | 甲方审批人 |
| --- | --- |
| 1万元以内且合同总价1%以内 | 工业园总经理 |
| 1万元至5万元且合同总价2%以内 | 豪丰集团副总裁 |
| 1万元以内且合同总价1%～2%之间 | 豪丰集团副总裁 |
| 1万元以内且合同总价2%～3%之间 | 豪丰集团总裁 |
| 1万元至5万元且合同总价2%～3%之间 | 豪丰集团总裁 |
| 5万元至10万元且合同总价3%以内 | 豪丰集团总裁 |
| 10万元以上或合同总价3%以上 | 豪丰集团董事长 |

第四条 工期

4.1合同工期为   个日历天，其中：设计时间为    个日历天内完成设计并将正式的设计成果交齐给甲方，自本合同生效之日起计；现场施工工期为   个日历天，计划开工日期为  年  月   日，计划竣工验收合格、移交甲方的日期为20  年   月    日。乙方须保证本工程在甲方规定的日期前竣工验收合格后交付甲方使用。如甲方调整工期，乙方应积极配合及保证施工进度，否则视为违约。

4.2乙方每延迟一个日历天交齐设计成果给甲方或进场施工的，向甲方支付违约金人民币伍仟元，延迟超过三个日历天的，甲方有权单方解除本合同，同时乙方双倍返还已收款给甲方并赔偿甲方损失。

4.3如遇下列情况，经甲方签证后，工期相应顺延：

4.3.1甲方不能提供设计所需资料，影响乙方开展设计工作；

4.3.2施工场地，障碍物未能清除，影响乙方进场施工；

4.3.3施工中发生停电（合同4.4条约定的情形除外）、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；

4.3.4发生不可抗力事件影响工期。

第五条 工程质量要求、竣工验收和保修

5.1工程质量要求

5.1.1本工程质量标准：国家、广东省相关标准规范和甲方要求。

5.1.2质量目标：合格。

5.1.3安全生产、文明施工目标：安全生产、无伤亡事故、文明施工、合格率100%。

5.1.4在施工过程中，甲方有权要求乙方随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等。材料设备代用必须经甲方书面审核同意。

5.2竣工验收

5.2.1本工程具备竣工验收条件时，乙方须按国家工程竣工验收有关规定，在竣工验收合格之日向甲方提供符合验收要求且编制成册的操作说明书及工程档案资料共一式四份（其中一份转甲方档案室签收存档，否则甲方有权不进行本工程结算且不视为违约）。

5.2.2甲方在竣工验收中提出的修改意见，乙方须按要求修改，因自身原因造成修改的费用由乙方承担且不顺延工期。

5.2.3本工程通过政府主管部门及甲方验收、且取得竣工验收合格证明后移交甲方之日为实际竣工验收合格日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工验收合格日期为乙方修改后验收合格并移交给甲方的日期。

5.2.4乙方不得以任何理由延迟移交本工程给甲方。

5.3保修

5.3.1保修内容：包括合同价款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或双方或多方会议纪要约定的全部内容；凡因乙方原因造成的质量事故和缺陷，如合同工程各部位、部件、整体或单件的损坏、脱落、开裂、变形等，均由乙方无偿保修。

5.3.2本工程保修期为   年（国家主管部门有更长保修期限规定的，从其规定），自本工程实际竣工验收合格并移交甲方之日起计。

5.3.3本工程保修期内如发生质量问题，乙方在收到甲方通知后1小时内到达现场进行维修和更换。乙方到达现场后，如甲乙双方共同确认非乙方原因导致问题发生或非保修内容，乙方仍应提供维修服务，但相关费用经双方商定后由甲方承担。如乙方未准时到达现场，甲方可自行处理，乙方同时承担违约责任。甲方自行处理所耗费用直接从保修金内扣除，不足部分由乙方自收到甲方付款通知之日起十日内支付，因此造成的损失乙方负责全额赔偿。

5.3.4工程保修期满前，若出现质量问题需要进行鉴定的，相关费用由乙方负责。

5.3.5保修期结束后一周内，甲乙双方对本工程内容进行全面检查。乙方自费负责对检查中发现的问题予以及时处理和解决。乙方解决了检查发现的所有问题后，凭甲方签发的“保修合格证明”收取保修金。

第六条  材料设备供应办法

6.1本工程所涉的材料设备须为全新的原厂产品（质量不得低于国标及合同要求），由乙方负责采购供应至工程现场，具体的品牌规格型号详见本合同书附件。材料设备进场前，乙方须将拟进场品牌报经甲方书面同意，否则须向甲方支付违约金贰万元/次且按甲方要求更换品牌。

6.2甲方发现乙方使用不符合设计或合同要求的材料或设备时，可要求乙方重新供应符合合同要求的材料（设备）并承担费用（含重新施工费用），同时乙方须向甲方支付金额等于合同总价20%的违约金，由此延误的工期不予顺延，若乙方不更换材料或设备时，甲方有权单方解除合同且不支付未付合同款并将未完工程另行发包，乙方须退回已收款项及赔偿甲方损失。

6.3乙方应采用适当的方式将本工程所涉材料、设备、工具运达工地现场，并承担保管的费用及责任，直至本工程移交给甲方为止。

6.4乙方应对进场货物进行妥善的包装、围蔽、保护等。除产品质量不符合要求外，非经甲方书面同意，所有已进场的材料设备不能运出工地。

6.5材料、设备在使用前，应按国家及（项目所在省、市）政府主管部门的规定，依甲方要求进行必要的现场抽样送检（尤其设计压力管材），相关费用由乙方承担。见证取样送检人员须由甲方、监理单位及乙方人员组成，按政府相关规定取得检测合格证明后方可投入使用；送检结果不合格的材料、设备不得使用。未经现场见证取样送检的材料（尤其设计压力管材）——无论是否取得检测合格证明——皆不得用于本工程，如有使用，甲方有权不予验收和结算，乙方每次须向甲方支付违约金壹万元并承担因此导致的所有后果。

第七条  双方一般权利和义务

7.1甲方的权利和义务

7.1.1派出施工管理人员、现场工程师会同乙方工程师按现场实际情况放线和确定位置；

7.1.2负责对工程质量、进度、安全进行监督；

7.1.3适时召开工程进度协调会；

7.1.4及时参加隐藏工程的验收，履行现场签证确认手续；

7.1.5协助提供施工现场的水源、电源；

7.1.6指定         为本合同甲方执行联系人，联系电话：        ，执行联系人无权减免合同约定的乙方权利和义务。

7.2乙方的权利和义务

7.2.1深入研究、熟悉现场情况、协助甲方按现场实际情况确定施工位置。

7.2.2负责编制合理的施工组织计划，并送交监理及甲方审核，按经监理及甲方审核的施工方案施工，全面贯彻落实，并认真组织实施。

7.2.3负责施工用水用电接线和水电表安装，按时向甲方或总承包单位交纳水电费（按本工程所在地收费标准计）。

7.2.4加强现场管理，做好施工记录和隐蔽工程验收工作，严格遵守施工技术操作规程。

7.2.5确保施工安全，做到文明施工。乙方施工安全方面的事故，均由乙方负责，并应立即书面报告甲方。

7.2.6接受甲方、监理、供电部门和政府主管部门对安全、质量等的监督检查。

7.2.7本工程完工后，负责做好现场的清理工作。

7.2.8保质保量，在规定的期限内，按合同要求全面完成本工程。

7.2.9负责办理本工程的报批、竣工验收等手续（所需费用已含于合同总价中）。

7.2.10负责编制竣工图纸和资料，将经甲方书面确认的全部竣工图纸和资料四份移交给甲方。

7.2.11遵守国家的安全生产规定和甲方的现场管理规定，严格按照生产安全标准组织施工；自行承担任何乙方因本工程导致的人身伤亡或财产损失的责任，自行承担任何因乙方原因或其施工人员引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。乙方应为其员工办理与合同有关的保险，并为施工场地内自有人员、财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。无论是否办理保险，一切后果由乙方自行负责。

7.2.12保证甲方在使用本工程时不侵犯任何第三人的合法权益；如发生第三人指控甲方侵权，乙方自行负责与第三人交涉并承担可能发生的一切费用和法律责任；甲方将同时追究乙方的欺瞒行为及违约责任。本条款不因合同撤销、中止、终止或解除而失效。

7.2.13负责本工程的一切协调配合工作。

7.2.14乙方指定         （身份证号码：         ）为乙方的合同执行代表，联系电话：              。执行代表有权代表乙方决定与本合同有关的事项，以乙方名义处理本合同一切相关事务，乙方对其行为承担一切责任。

7.2.15遵守国家、广东省及东莞市的有关规定，保障甲方不承担任何乙方的原因（包括资质、资格等方面）而引致的罚款或停工等处罚及损失，否则，乙方须承担由此而引起的相关责任及赔偿甲方因此而造成的损失。

7.2.16乙方确保本工程施工人员工资及时发放，无拖欠工资现象，并采取甲方认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，否则甲方有权直接代付工人工资，并按代付总额的50%向乙方收取手续费。每发生一次劳资纠纷事件，乙方向甲方另行支付违约金壹万元，若因乙方拖欠工人工资，导致媒体曝光的，乙方向甲方支付违约金壹拾万元/次。

7.2.17因乙方原因造成甲方已有工程或财物损失的，由乙方恢复原状并赔偿甲方损失。乙方进场施工前，应与甲方作好已有工程及相关财物的检查、记录和交接工作（应含质量、数量等内容）。从乙方进场之日起，视乙方承认与本工程相关的已有工程质量合格、财物完好无损（双方交接记录注明有损坏情况的除外），数量以甲乙双方共同确认的记录为准——如无记录则以甲方确认的数量为准。

7.2.18合同有效期内，乙方须确保自身持续具备履行合同义务的合法资质资格，并按相关法律、法规、规范和技术标准完成合同内容，否则甲方有权：①自乙方不具备合法资质、资格之日起，乙方向甲方支付违约金人民币伍万元/天，直至乙方恢复相关资质、资格；②甲方单方解除合同并收回所有已付款项。

7.2.19乙方施工前，须对甲方（或其他施工单位）交付己方施工的界面进行检查，判定是否适于进行施工，如不适于，须书面告知甲方原因并按甲方的决定办理，如乙方不检查（或不书面提出）即施工的，视乙方认为适于施工并作为己方施工前提，因该界面导致乙方施工内容不符合合同要求的，乙方自费返工至符合合同要求且不向甲方（或其他施工单位）索赔。

7.2.20本工程施工过程中及保修期内，若因乙方原因出现质量问题、安全事故或者其他情况，受到报纸、电视、网络等媒体曝光或政府主管部门通报批评处分的，无论是否给本工程及甲方形象造成损失，乙方每次向甲方支付伍万元违约金，甲方可直接从任意一笔合同款中扣款。

7.2.21乙方设计事宜、成果的约定

7.2.22 乙方保证其提供的设计（勘察）成果、服务不侵犯第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方侵权，乙方需自行负责与他人交涉并承担由此发生的一切费用和法律责任。甲方将同时追究乙方的欺瞒行为及违约责任。本条款不因本合同撤销、中止、终止或解除而失效。

7.2.23 合同有效期内，乙方须确保自身持续具备履行合同义务的合法资质资格（尤其须符合政府主管部门的要求，如具有东莞市城乡及住房建设局编制的“信用手册”且不过期等），否则甲方有权：①自乙方不具备合法资质、资格（如“信用手册”被暂停使用、被撤销等）之日起，乙方每日向甲方支付违约金人民币伍佰元，直至乙方恢复相关资质、资格；②甲方单方解除合同并收回所有已付款项。

7.2.24 设计成果的著作权、版权和使用权等在内的所有权益（署名权除外）归甲方，乙方不得用于除公益、评奖、自身宣传以外的其他用途。

7.2.25 乙方不得将本项目的设计任务转包或分包给第三方，否则，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方支付合同总价的20%作为违约金。乙方应按合同约定的设计人员参加本项目的设计，未经甲方书面同意不得更换，否则乙方须向甲方支付违约金伍万元/人·次。乙方保证本项目主设计师为       ，否则除向甲方支付违约金外，甲方有权单方解除合同且收回所有已付款。

第八条  合同的变更、解除及争议解决方式

8.1下列文件，均为合同的组成部分，合同文件应能互相解释，互为说明，当合同文件中出现不一致时，除合同另有约定外，以下排列在前的具有优先解释权：

① 合同履行过程中，双方法人代表或授权人签字并加盖公章的补充协议；

② 本合同书（含附件一、附件二、附件三）；

③ 经甲方确认或批准的施工图纸、设计变更等；

④ 甲方发出的本工程招标文件及相关答疑、补充说明；

⑤ 经甲方确认的乙方投标文件及相关澄清；

⑥ 国家颁布的相关法律法规、技术标准和规范及有关技术文件资料。

8.2合同的变更、解除（本合同另有规定及不可抗力因素除外）须经双方同意，并签订书面协议后生效。

8.3执行合同时发生的或与合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不成，则提交合同签订地点的人民法院解决。诉讼费用由败诉方承担。

8.4发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，否则视为违约并按合同规定承担违约责任：

8.4.1一方违约导致本合同确已无法履行，双方协议停止履行合同；

8.4.2政府部门要求停止施工，且为双方接受；

8.4.3人民法院要求停止施工。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同约定付款的，就延迟支付部分按同期中国人民银行发布的一年期同类贷款利率计付违约金。

9.2乙方原因造成工期延误的，每延误一日，乙方向甲方支付违约金人民币贰万元整，延误七天以上的，甲方有权单方解除本合同且乙方退还所有已收款给甲方并赔偿甲方损失。

9.3未经甲方书面同意，乙方不得将合同规定的内容分包或转包给他人。如有违反，甲方可单方解除合同，且乙方须向甲方支付金额等于合同总价20%的违约金。

9.4本工程因乙方原因导致质量不合格的，乙方无偿返工至符合合同要求并赔偿甲方及第三方的全部损失。

9.5本合同书生效后，乙方要求解除合同的，乙方应向甲方双倍返还已收款及补偿甲方因解除合同而遭受的损失。

9.6若乙方无理停工，未能积极及连续性施工或违反合同约定的，甲方可书面通知终止合同。乙方须补偿甲方因终止合同而引致的经济损失。同时，甲方可雇佣他人继续进行及完成本工程。

9.7乙方在施工过程中，发现施工图纸与实际不符，材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即书面通知甲方，否则由此导致的责任及造成的损失由乙方承担。

第十条  其它

10.1本合同书自双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，双方履行完各自义务责任之日起终止。

10.2本合同书执行过程中出现的未尽事宜，甲乙双方同意协商解决的，协商结果以“补充协议”形式记录在案，经双方签字盖章后执行。

10.3履行合同过程中，甲方的所有函件、文件等一切法律文件，均须加盖甲方公章及法定代表人或其授权人签名，否则无效。

10.4合同文件均属商业秘密，未经双方同意，任何一方不得向第三方透露合同内容。本条款不因合同撤销、中止、终止或解除失效。

10.5本合同书一式四份，甲方三份，乙方一份，均具同等效力。

10.6合同履行过程中，如乙方发生企业法人变更登记的（以政府登记主管机关确认的为准），须书面通知甲方，否则甲方有权中止支付合同款，直至明确乙方已发生合法企业法人变更。

10.7合同履行过程中，如乙方发生了企业法人注销登记的（以政府主管机关确认的为准），甲方有权不支付合同款。

10.8乙方必须按照甲方书面确定的图纸、设计变更通知单施工，未经甲方书面同意而脱离原定图纸擅自施工的，无论是否影响工程质量或工期，乙方除每次向甲方支付违约金人民币贰万元外，还须负责因此导致的一切后果，且甲方不补偿因此增加的费用和顺延工期，由此减少的费用（以甲方计算的为准）则由甲方享有（因乙方擅自施工系单方变更合同的违约行为，减少的费用视同支付给甲方违约金的一部分）。

10.9若乙方未按与甲方签订的履行合同义务责任的，甲方可从本合同的合同款、履约保证金中扣除相应款项作为违约金，亦可单方解除本合同且不支付任何款项。

附件：附件一《工程合同清单》，附件二《技术要求》，附件三《施工现场管理规定》。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或其授权人：                       法定代表人或其授权人：

签约联系人：

签约日期：2019年  月   日                    签约地点：东莞南城

（甲方人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害乙方合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉）

附件一

附件二

附件三

豪丰环保工业园施工现场管理规定

为加强豪丰环保工业园施工现场管理，保障工程施工顺利进行，特制定本规定。

本规定中，甲方指东莞市豪丰环保投资有限公司；乙方指东莞市中泰建安工程有限公司；丙方指承接甲方分包工程的企业。

一、甲方分包工程中乙方工作内容：

1.1乙方对甲方分包工程（即丙方承包的工程）负有配合、协调管理等责任，保证提供分包工程顺利开展所需的配合与管理。

1.2乙方负责对丙方进场时间和工期提出计划及要求，及对包含分包工程进度计划的项目施工进度计划汇总编报给甲方。

1.3乙方负责对丙方安全文明施工及分包工程质量进行监督和管理。

1.4乙方负责按施工图、交楼标准、图纸会审、设计变更及有关规范等要求完成总承包范围内所有管线预留预埋，负责各种埋件的预埋、疏通、线管穿通铁丝及为修复施工偏差所采取的补救措施等，具体以满足下道工序施工要求为准。

1.5乙方负责甲方分包工程在内的所有孔洞预留工作（建安工程图纸内）及相关的预埋（留）、暗配及构件（或设备、部件等）安装后的堵补及收口（不含由于丙方错误施工及设计变更引起的二次堵补及收口，不含门窗塞缝）。

1.6乙方负责所有设备用房的建筑工程及收尾工作，但因丙方原因导致乙方已完工项目需重新施工的，则由相关丙方负责重新施工或由丙方委托乙方进行施工（所产生的费用由丙方支付）。

1.7乙方负责所有洞口及周边的填补、塞缝、修复及必要的防水处理，并承担属于乙方承包范围内的相关责任，但因丙方原因导致乙方已完工项目需重新施工的，则由相关丙方负责重新施工或由丙方委托乙方进行施工（所产生的费用由丙方支付）。

1.8乙方负责为分包单位提供测量控制点、塔吊、施工电梯、脚手架的实时配合，包括为分包单位提供水、电接口及其他总包管理配合。

1.9乙方负责甲方采购材料设备到现场后的卸车、二次搬运、倒运、验收及保管。

1.10乙方负责所有的防雷接地工作及质量责任。

二、总包管理费和施工配合费（即总承包服务费用）：按合同约定执行。

三、丙方进退场及施工须知：

3.1丙方进场前，须将进场人员名单造册报送给甲方及乙方，并指定现场负责人及联系电话，以便联系。丙方施工人员须自正式进场之日起三天内交2张1寸照片和身份证复印件给乙方项目部办理工卡，工卡工本费10元/张，丙方退场时须将工卡全部退回乙方项目部，遗失或不退回者扣200元/张，补办工卡工本费50元/张。无工卡者，不准进入工地现场。乙方须自收到丙方提交的照片和身份证复印件起三个工作日内办妥工卡，否则不得拒绝办证人员进出工地并不得收取办证费用。

3.2丙方人员、物品（如设备、机具及材料）进场起24小时内须到乙方项目部办理进场登记。如无登记，丙方的物品不得运出工地，丙方设备、机具运出工地前必须到乙方项目部办理放行条，否则不得运出工地。

3.3丙方须自觉履行承包合同中关于工程质量、工程进度、安全生产和文明施工的义务，做好多工种交叉施工的协调配合工作，采取有效措施保护工作面的建筑成品，主动为后续施工提供方便条件。凡因丙方引起的成品破损或工期延误等，由丙方承担全责。

3.4丙方在施工中如必须对成品锤打破损的，须无条件负责对打坏的墙面、洞口或其它部分修复完好。如由乙方派人修复，则所有费用由丙方承担。

3.5丙方不得擅自使用他人的任何设备和材料，如有违反，每次罚款人民币1000~20000元并赔偿他人的所有损失。

3.6丙方的材料、机具、办公设施、半成品及成品保护均由丙方负责保管，乙方则负配合保管之责及提供场地。因施工场地面积有限，丙方的材料等应由乙方统一计划安排处理。

3.7非经甲方及乙方共同书面同意，丙方人员不得在施工现场居住、生火煮食。

3.8丙方现场施工时必须遵守JGJ59-99安全生产和文明施工规范规定。因丙方原因造成的意外事故，相关责任由丙方承担。如丙方人员在施工现场不戴安全帽而被高空坠落物体造成伤亡的，丙方自负全责。

3.9丙方须负责己方工作区域的环境卫生，按乙方指定的位置堆放建筑垃圾并每三天一次清理干净，否则由乙方派人清理并由丙方支付实际发生的清理费用。

3.10丙方进场后，须在乙方指定地点接临时水、电管线路，安装路线须按乙方规定执行。

3.11丙方安装的临时用电线路必须满足TN-S系统，符合“一机、一闸、一漏、一箱”要求，施工现场必须按“三相五线”的接零保护系统架设线路。

3.12丙方自理办公及生活用房，如乙方安排在现场搭设，必须按乙方总平面布置安排，同时，办公、生活区域中的环卫、安全、防火、防台风、治安工作必须服从乙方统一管理。

3.13如丙方人员盗窃甲方或乙方的材料、水、电管线及设备等行为的，一经查处核实，无论金额大小，丙方须无条件接受甲方处罚人民币5000至10000元的罚款，同时，被盗方有权向丙方追偿赔偿款。情节严重者，报公安机关处理。

3.14如乙方人员盗窃甲方或丙方的材料、水、电管线及设备等行为的，一经查处核实，无论金额大小，乙方须无条件接受甲方处罚人民币5000至10000元的罚款，同时，被盗方有权向乙方追偿赔偿款。情节严重者，报公安机关处理。

3.15如甲方人员盗窃乙方或丙方的材料、水、电管线及设备等行为的，一经查处核实，无论金额大小，甲方须无条件向被盗方支付人民币5000至10000元的罚款，同时，被盗方有权向甲方追偿赔偿款。情节严重者，报公安机关处理。

3.16对乙方、丙方违反现场管理规定的处罚：

下列情况每人每次罚款人民币2000~5000元：

- 同一地点的同类安全隐患经甲方或监理单位指出三次以上未整改的；

- 聚众闹事、打人、打架、偷抢行为；

- 破坏他人和公共设施；

- 在工棚内存放易燃易爆物品或其它危险品；

- 带小孩及非工作家属进入施工现场；

下列情况每人每次罚款50~2000元：

- 在工地现场私拉乱接电缆（线）的；

- 施工人员未戴好安全帽、穿拖鞋或赤脚、赤膊进入作业区；

- 不戴工卡上岗；

- 聚众赌博，影响他人休息；

（10）材料器具未按要求堆放；建筑垃圾未按要求处理；随地大小便、随意吸烟、随意在墙上乱涂乱画。

3.17丙方进场人员须购买意外保险，并向乙方提交保险公司出具的购买证明资料（如为复印件，须加盖丙方公章）。

3.18丙方人员退场（即撤离项目部）前，须向甲方和乙方提出加盖公章的书面报告，经乙方项目部负责人开具放行条后即可退场。

四、工程质量、进度及现场安全文明施工管理办法：

4.1乙方、丙方在施工过程中出现产品质量问题，各责任方应无条件进行修补，同样的质量问题经甲方或监理单位指出三次以上的，从第三次开始甲方将对相关责任方进行处罚500-20000元/次。

4.2乙方、丙方在施工过程中针对工程进度应实行月报形式，在第个月25号将上个月工程完成情况及下个月工程计划上报监理单位或甲方，甲方汇总后，结合各方面因素对下月工程进度计划是否需要进行调整做出决策，并在第个月初第一次工程例会上下发给乙方、丙方，针对乙方、丙方未能按进度完成当月工程的，甲方将对相关责任方进行处罚2000-30000元/次，因甲方原因造成乙方、丙方工程进度滞后的，乙方、丙方有权要求甲方补偿。

4.3乙方、丙方进入园区进行施工，必须按照东莞市安监站及当地城建办相关规定进行现场安全文明施工，对达不到相关要求的责任方处以50-10000元/次的罚款，造成事故的责任方必须第一时间妥善处理现场，并全部承担相应责任。

五、每周召开的项目工程例会，甲方、乙方、丙方现场负责人必须准时参加，并以书面形式上报上周的工程完成量及工期情况，否则以不服从管理处罚人民币200元/次。例会形成的会议纪要作为甲方、乙方、丙方的执行依据，但不免除乙方和丙方按（与甲方签定的）合同规定应承担的义务和责任。

六、本规定由甲方负责解释。

七、本规定自二零一七年一月一日起施行，并作为甲方分包工程承发包合同的合同文件组成部分。

东莞市豪丰环保投资有限公司

二零一七年一月一日