《常平环保工业园监控系统改造工程招标文件》答疑纪要一

- 招标文件技术要求中所标注的材料尺寸和规格与图纸标注不一致，请明确以哪个为准？

- 答：按招标文件技术要求中所标注的材料尺寸和规格为准。

- 屋顶废气塔监控管线按照，是沿外墙明敷还是沿内墙明敷，请甲方明确。

- 答：屋顶废气塔监控管线可沿室内梯间明敷。

- 管线横跨马路做法，请甲方明确。

- 答：园区弱电管道已衔接每一栋厂房配电房，管线横跨马路必须通过已有的弱电管道。

- 付款方式是否可以调整为：①合同签订后付款总额的30%；②材料全部进场后付至合同总价的70%；③办理结算后付至结算总价的97%；④余留3%作为质保金一年后无息付清。

- 答：按招标文件付款方式执行。

- 请明确投标文件的递交截止时间。

- 答：投标文件递交截止时间为2019年11月28日15时止，请各投标单位准时递交。

- 东莞市荣津实业投资有限公司

- 2019年11月21日