《东莞市常平镇环保专业基地A3-06、A3-08、A3-02地块蒸汽管架工程招标文件》答疑纪要（二）

- 1、固定支架正立面大样图一（GD-1）无详细说明材料预件规格及厚度，请明确。

- 答：有说明，图上按照平法标准，管道支座按图集。

- 2、HJ-8过街桁架跨度28.6m是否可行，请确认。

- 答：可行。

- 3、图中无详细标注各部位砼的标号，请明确。

- 答：各图、各总说明均有文字说明材料，砼的标号为C30。

- 东莞市荣津实业投资有限公司

- 2019年12月20日

- .....................................................................................

- 收文回执

- 东莞市荣津实业投资有限公司：

- 我司已收到贵司《<东莞市常平镇环保专业基地A3-06、A3-08、A3-02地块蒸汽管架工程招标文件>答疑纪要(二)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

- 收文人员（签名）：

- 收文单位（盖章）：

- 2019年   月   日