## 电梯维保
维保物料清单
序号 | 部件名称 | 具体品牌 | 详细型号 | 具体产地 | 单价 | 人工费 | 保用期限
1 | 变频器 | 安川 | L1000-11KW | 上海 | 6000 | / | 一年
2 | 变频器 | 安川 | L1000-15KW | 上海 | 6500 | / | 一年
3 | 变频器 | 安川 | L1000-18.5KW | 上海 | 7600 | / | 一年
4 | 编码器 | 三峰 | PKT-1024B | 长春 | 600 | / | 一年
5 | 制动电阻 | 安川 | 1500W | 上海 | 150 | / | 一年
6 | PLC | 三菱 | FX2N-64MR | 日本 | 2880 | / | 一年
7 | 接触器 | 施耐得 | LC1-5011 | 上海 | 280 | / | 一年
8 | 接触器 | 施耐得 | LC1-0901 | 上海 | 120 | / | 一年
9 | 接触器 | 施耐得 | LC1-0910 | 上海 | 120 | / | 一年
10 | 继电器 | OMRON | MY2 | 马来西亚 | 免费 | / | 一年
11 | 继电器 | OMRON | MY4 | 马来西亚 | 免费 | / | 一年
12 | 相序保护继电器 | 永恒 | 380V | 苏州 | 260 | / | 一年
13 | 变压器 | 力生隆 | 1000A | 佛山 | 380 | / | 一年
14 | 限速器 | 华辉 | XGS-607 | 佛山 | 800 | / | 一年
15 | 外呼显示板 | 力生隆 | 七段码 | 佛山 | 180 | / | 一年
16 | 轿厢显示板 | 力生隆 | 七段码 | 佛山 | 230 | / | 一年
17 | 控制按钮 | 力生隆 | DC-24V | 佛山 | 免费 | / | 一年
18 | 井道开关 | 振勇 | 1370B | 海安 | 免费 | / | 一年
19 | 涨紧轮行程开关 | / | YZ-ZR236-11Y | / | 免费 | / | /
20 | 电梯专用对讲机 | 德凌 | NKT-12V | 珠海 | 120 | / | 一年
21 | 电梯门锁 | 春晓 | 161 | 宁波 | 320 | / | 一年
22 | 开门机 | 甬大 | 变频 | 佛山 | 4200 | 1000 | 一年
23 | 光幕 | 微科 | 917A | 宁波 | 1100 | / | 一年
24 | 电梯钢丝绳 | 华源 | 8X19-13S | 天津 | 16元/米 | 1800/台 | 一年
25 | 断绳开关 | 3SE3-020A |  |  | 110 | / | 一年
26 | 位置开关 | KG065-01 |  |  | 免费 | / | 一年
27 | 位置开关 | KG065-02 |  |  | 免费 | / | 一年
28 | 安全钳开关 | EL-1371 |  |  | 110 | / | 一年
29 | 限速器开关 | EL-1375 |  |  | 120 | / | 一年
30 | 抱闸开关 | EL-3654 |  |  | 免费 | / | 一年
31 | 安全触板开关 | LXW5-11N1 |  |  | 免费 | / | 一年
32 | 关门开关 | SME1 |  |  | 免费 | / | 一年
33 | 警铃 | 6V |  |  | 免费 | / | 一年
34 | 刹车片X43AX-07 |  |  |  | 150 | 500 | 一年
35 | 警铃按钮 | X5588-10 |  |  | 免费 | / | 一年
36 | 接触器 | X62SE-160 | SD-N21 |  | 450 | / | 一年
37 | 接触器 | X62SE-171 | SD-K50 |  | 850 | / | 一年
38 | 接触器进口 | LC1-4011M7 |  |  | 260 | / | 一年
39 | 接触器进口 | LC1-5010M7 |  |  | 280 | / | 一年
40 | 接触器进口 |  | S-K21 |  | 120 | / | 一年
41 | 接触器进口 |  | S-K25 |  | 120 | / | 一年
42 | 接触器进口 |  | S-K35 |  | 160 | / | 一年
43 | 机房电话 | ME-06R4 |  |  | 120 | / | 一年
44 | 桥堆 | SQL-5A400V |  |  | 免费 | / | 一年
45 | 保险管 | X60DA-01 | 3A |  | 免费 | / | 一年
46 | 风扇 | FB-9B | 100V |  | 250 | / | 一年
47 | 风扇 | FB-9B | 220V |  | 250 | / | 一年
48 | 编码器 | X65AC-01 |  |  | 1350 | / | 一年
49 | 编码器 | X65AC-10 |  |  | 1100 | / | 一年
50 | 编码器 | X65AC-20 |  |  | 800 | / | 一年
51 | 蜂鸣器 | FMT-1 | DC110V |  | 免费 | / | 一年
52 | 蜂鸣器 | FMT-1 | AC220V |  | 免费 | / | 一年
53 | 轿厢靴衬 | YA047C168-01 |  |  | 免费 | / | 一年
54 | 门滑块 | Y436557G05 |  |  | 免费 | / | 一年
55 | 三角钥匙 | SMD.1 |  |  | 免费只交付安全管理员 |  | 一年
56 | 齿轮油 |  | 320# |  | 700 | / | 一年
57 | 导轮油 |  |  |  | 免费 | / | 一年
58 | 液压油 |  | 32# |  | 280 | / | 一年
59 | 门挂轮 | YA052C573G01 | ○48 |  | 250 | / | 一年
60 | 电动机 | YA034D323-01 |  |  | 可维修3000 | / | 一年
61 | 安全触板组件 | YA013A208G01L25 | 1600开门 |  | 1200 | / | 一年
62 | 绳头组合 | YA031B385G21 | 带弹簧 |  | 200元/件 | / | 一年
63 | 厅门挂板 | YA070B148G01L03 | 1600开门 |  | 350 | / | 一年
64 | 轿门挂板 | YA070B148G07L03 | 1800开门 |  | 400 | / | 一年
65 | 灯管 |  |  |  | 免费 | / | 一年
66 | 外呼板 | IFE XS01 |  |  | 600 | / | 一年
67 | 聚氨酯缓冲器 | JHQ-C-6 |  |  | 350 | / | 一年
68 | 光幕 | WECO-917A标准型 L=2000 |  |  | 1600 | / | 一年
69 | 交流接触器 | CAD-50F7C AC110V |  |  | 122 | / | 一年
70 | 导向轮 | IFE |  |  | 500 | / | 一年
71 | 横流风扇 | HD/BRB ￠380 |  |  | 350 | / | 一年
72 | 永磁感应器 | YG-1B |  | 东海 | 免费 | / | 一年
73 | 对讲主机 | IFE |  |  | 120 | / | 一年
74 | 五方对讲 | 含警铃、应急灯、电源、对讲主机、副机 |  |  | 800 | / | 一年
75 | 开关电源 | S-145-24V 6A |  |  | 180 | / | 一年
76 | 电源 | 开关电源 |  |  | 150 | / | 一年
77 | 继电器 | 3E,N110 |  |  | 120 | / | 一年
78 | 继电器 | 电源控制继电器，RM4-TG |  |  | 120 | / | 一年
79 | 油杯 | 导轨润滑装置 |  |  | 免费 | / | 一年
80 | UKS开关 |  |  |  | 免费 | / | 一年
81 | 门机皮带轮 |  |  |  | 160 | / | 一年
82 | 门机编码器 | 展鹏 |  |  | 600 | / | 一年
83 | 应急电源 | RKP220/12 |  |  | 260 | / | 一年
84 | 节能灯 | 3W |  |  | 免费 | / | 一年
85 | 节能灯 | 30W T4 |  |  | 免费 | / | 一年
86 | 对讲机 | DJ-A 24V |  |  | 250 | / | 一年
87 | 编码器 | P6+1 |  |  | 1600 | / | 一年
88 | 主钢丝绳 | 12厘 |  |  | 16元/米 | 1800元/台 | 一年
89 | 限速器钢丝绳 | 8厘 |  |  | 10元/米 | / | 一年
90 | 主机轴承 |  |  |  | 300 | 1200 | 一年
91 | 接触器 | 11VP |  |  | 450 | / | 一年
92 | 靴衬 | 13K |  |  | 免费 | / | 一年
93 | 继电器 | T15FKT-60 |  |  | 280 | / | 一年
94 | 蜂鸣器 | 100V,8W |  |  | 免费 | / | 一年
95 | 蜂鸣器 | 六角警铃，24V |  |  | 免费 | / | 一年
96 | 门滑轮组件 | 厅门滑轮组件 |  |  | 150 | / | 一年
97 | 电梯设备用电缆线 | 国V |  |  | 120元/米 | / | 一年
98 | 外呼显示板 | VF10-2 |  |  | 500 | / | 一年
99 | 门机板 | VF-300 |  |  | 2000 | / | 一年
100 | 对讲机应急灯电源 | 24V |  |  | 260 | / | 一年
101 | 底坑极限开关 | LX-ZZ |  |  | 免费 | / | 一年
102 | 厅外数显板 | A3J10036 |  |  | 380 | / | 一年
103 | 轿内数显板 | A3J10037 |  |  | 400 | / | 一年
104 | 贯流风扇 | GF-971H |  |  | 380 | / | 一年
105 | 轿顶检修盒 | 力生隆 |  |  | 150 | / | 一年
106 | 底坑检修盒 | 力生隆 |  |  | 150 | / | 一年
107 | 对讲机主机 | NKT12(1-1)A |  |  | 120 | / | 一年
108 | 对讲分主机 | NKT12(1-1)B1 |  |  | 120 | / | 一年
109 | 开关 | 急停开关 |  |  | 免费 | / | 一年
110 | 开关 | 轿顶检修开关 |  |  | 178 | / | 一年
111 | 主机油 | 18升 |  |  | 700 | / | 一年
112 | 底坑检修箱 | 6V，带对讲机 |  |  | 350 | / | 一年
113 | 对重返绳轮 |  |  |  | 1932 | / | 一年
114 | 川田双稳开关 | KCB-6 |  |  | 免费 | / | /
115 | 对重返绳轮更换安装调试 |  |  |  | / | 1000元/台 | 一年
116 | 变频器主板维修 | Sieidrve型号AVY-L |  | 意大利西威 | 2200 | / | 一年
117 | 变频器驱动板维修 | Sieidrve型号AVY-L |  | 意大利西威 | 2000 | / | 一年
118 | 电梯主板 | LCECPU40 |  | 巨人通力 | 2400 | / | 一年
119 | 电梯三角钥匙锁 | 带弹簧顶杆140MM |  |  | 免费 | / | /
电梯维保战略合同招标技术要求 ： 1、更换电梯零配件经市场询价低于100元以内的由乙方免费提供及清单“注明为”免费的。 2、乙方备用合同范围内电梯所对应的一套主板一套一体控制变频器及其他易损零部件作为维修备用。 3、甲方可以提供电梯配件，乙方负责免费安装更换（不包含需重新调试参数的配件）或甲方委托乙方代为购买更换，其要求为配件应全新的，质量符合国家，地方及部门最新颁布的技术标准并承担质保期免费维修。 4、乙方提供驻场作业服务，24小时全天候的紧急故障处理，保证至少各2名维保人员在豪丰环保专业基地及常平环保基地内驻场值班。 5、电梯的日常维护保养，包含电梯轨道加油，电梯机房、底坑、桥厢，轿厢顶部卫生清洁、线路检查、桥厢照明等。 6、主动及时提交电梯年检资料，督促甲方及时购买电梯保险，限速器校验等事项费用甲方承担。 7、发现电梯如存在隐患，隐情及时处理或停梯，同时通知甲方协商处理。