《豪丰环保集团2020～2021年度东莞地区建设工程第三方检测服务

采购要求》答疑纪要（一）

1、《豪丰环保集团2020～2021年度东莞地区建设工程第三方检测服务采购要求》（以下简称“采购要求”）的附件一《豪丰环保集团2020～2021年度东莞地区建设工程检测服务协议书》第一条第1款中，能否将“甲方发出检测任务通知之日起三个工作日内未将相应的分项目合同完成签章并交给甲方”中的“三个工作日”改为“五个工作日”？
答：可以。
2、“采购要求”附件一的附件2《分项目合同格式》第4.2.3条款的“乙方按现行的国家规范和规程要求进行检测，确保检测工作和成果符合政府主管部门、甲方及合同要求”能否改为“乙方按现行的国家规范和规程要求进行检测，确保检测工作和成果符合政府主管部门、规范要求”？
答：此内容调整为：乙方按现行的国家规范和规程要求进行检测，确保检测工作和成果符合政府主管部门、甲方及合同要求（但甲方及合同的要求不得违反法律、法规及政府主管部门的规定，否则乙方有权不予配合）。

3、“采购要求”附件一的附件2《分项目合同格式》第4.2.8条款的“无论是否给甲方造成损失，乙方每次向甲方支付伍万元违约金，甲方可直接从任意一笔合同款中扣款”能否改为“造成甲方损失的，就损失部分进行赔偿”？
答：不修改。
4、“采购要求”附件一的附件2《分项目合同格式》第4.2.11条款“乙方须确保在       建设工程出现险情时能及时预报警并提供相关检测数据给甲方及有关单位进行处理，否则由此导致的后果由乙方承担。”能否改为“乙方须确保在       建设工程出现险情时能及时提供相关检测数据给甲方及有关单位进行处理，否则由此导致的后果由乙方承担。”由于预警属于监测范围，并不是检测所能做到的？

答：同意修改。

5、“采购要求”附件一的附件2《分项目合同格式》第5.2条款中“乙方须确保检测方案按甲方要求及时通过政府主管部门评审，每延误一天通过…”能否改为“乙方须确保检测方案按甲方要求及时通过政府主管部门评审，如因乙方方案原因，每延误一天通过…”？
答：同意。

6、我司对贵司要求报价的极少数检测项目不具备检测资质，我司能否报价并在中标后由我司分包给有合法资质、资格的单位检测，且我司对贵司负全部责任？

答：可以，但须在投标文件中注明哪些检测项目需分包。
7、我司有三个疑问：①“采购要求”附表1的“地基与基础”项目，其中承载力和完整性没有明确检测方法，检测方法不一样报价存在差异，请予明确。②按省协会指导价，高应变和静载检测收费标准有备注吊装运输费另计，此次报价是否包含吊装运输费？③静载检测收费是否可以按照吨位报价？
答：①此点我司将另行发布新的报价表中明确。②请对吊装运输费单列报价，如实际检测由建设单位负责吊装运输，则建设单位不支付此费用给检测单位；如由检测单位负责吊装运输，则建设单位按中标价付费给检测单位。③桩基静载试验收费标准按KN计费报价。
“采购要求”附表1的节能检测中，“空调风量、系统”一项是否按本纪要附件的明细报价？
答：是的。原“采购要求”的附表1《报价表》作废，我司将另行发布新的报价表。
9、“采购要求”附表1所列的第6项后锚固、第7项钢结构、第8项装饰装修、第9项节能等相关检测，按行规均为施工总承包单位负责委托和支付检测费，请明确是否都由建设单位委托和付费？

答：请对上述项目都报价，如我司的建设工程今后由施工总承包单位（东莞市中泰建安工程有限公司）委托和付费，则由该司按本次招标的中标单价与中标单位签订具体的分项目合同；如由我司委托和付费，则由我司按本次招标的中标单价与中标单位签订具体的分项目合同。

“地基与土壤”的地质勘察与检测资质属于不同领域，是否需要报价？
答：无需对勘察报价。
11、“地基与基础”换填地基类别中的压实系数或承载力一项，这是两个不同检测参数，是否分开报价？
答：分开报价。
12、“基坑支护”的土钉抗拔力、厚度、锁定力、桩身完整性都是不同的检测参数，是否分开报价？墙体强度是指基坑支护喷射混凝土强度吗？
答：分开报价。墙体强度主要指基坑支护喷射混凝土强度，但非单一指喷射混凝土强度，具体以技术方案确定。

“结构工程”的钻芯法检测混凝土强度属于混凝土结构工程检测，而抗渗性能检测则属于原材检测，是否分开报价？请明确抗渗性能具体指什么。

答：分开报价。结构工程抗渗性能主要是针对抗渗要求高的结构工程（比如水池等结构）中，对其材料或试块进行抗渗性能检测。
我司的人员、设备及业绩资料太多，请问是否需要全部都要体现在投标文件中？
答：请在投标文件中提供有执业证书的专业技术人员的资料，提供专业检测设备和相关的资质证书，业绩提供最近两年内（2019、2020）东莞地区的即可。
15、若我司对贵司的采购要求（包括答疑内容）还存在负偏离，如何处理？
答：请将偏离内容在《报价偏离表》中提出，愈详细愈好，没有或最少负偏离的报价单位将获得优先中标考虑。
16、中标后能否商谈更改合同条款？
答：否，如有偏离，请在《报价偏离表》中提出偏离内容。

17、“采购要求”附件一《豪丰环保集团2020～2021年度东莞地区建设工程检测服务协议书》第三条第1款中，“本协议为固定单价合同，合同单价详见下表，该价格包括检测费、设计费、人工费、保险费、设备费、材料费、机械费、管理费、资料费、交通费、利润、各类规费以及承担合同风险（不可抗力除外）、义务、责任等所需的全部费用（仅不含税金），不因合同期内人工、材料价格等涨跌而调整。税金单独列项，结算时根据届时的国家税收政策所确定的实缴税率调整”是否有所调整？

答：调整为：本协议为固定单价合同，合同单价详见下表，该价格包括检测费、设计费、人工费、保险费、设备费、材料费、机械费、管理费、资料费、交通费、利润、各类规费以及承担合同风险（不可抗力除外）、义务、责任等所需的全部费用、税金（仅不含增值税），不因合同期内人工、材料价格等涨跌而调整。增值税单独列项，结算时根据届时的国家税收政策所确定的实缴税率调整。
18、“采购要求”附件一的附件2《分项目合同格式》第3.1.1条款，“本合同为固定单价合同，合同单价详见下表。合同单价包括检测工作所涉的检测费、设计费、人工费、材料费、设备费、机械费、进退场费、管理费、资料费、交通费、保险费、利润、各类规费等全部费用（仅不含税金），也包括乙方承担合同风险（不可抗力除外）、义务、责任等所需的全部费用，除合同另有约定外，不作任何调整。税金单独列项，结算时根据届时的国家税收政策所确定的实缴税率调整。根据估算，本合同暂定总价为人民币      元整（¥     ，详见下表），此价仅供参考，不作结算依据。”是否有所调整？
答：调整为：本合同为固定单价合同，合同单价详见下表。合同单价包括检测工作所涉的检测费、设计费、人工费、材料费、设备费、机械费、进退场费、管理费、资料费、交通费、保险费、利润、各类规费等全部费用、税金（仅不含增值税），也包括乙方承担合同风险（不可抗力除外）、义务、责任等所需的全部费用，除合同另有约定外，不作任何调整。增值税单独列项，结算时根据届时的国家税收政策所确定的实缴税率调整。根据估算，本合同暂定总价为人民币      元整（¥     ，详见下表），此价仅供参考，不作结算依据。
19、请明确接收投标文件的截止时间是否调整。

答：因部分招标项目未明确，原“采购要求”确定的接收投标文件截止时间作废，我司将根据实际情况另行公布接收截止时间。

广东豪丰环保集团有限公司                          

2020年4月26日

..............................................................................

收文回执

广东豪丰环保集团有限公司：

我司已收到贵司《<豪丰环保集团2020～2021年度东莞地区建设工程第三方检测服务采购要求>答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。

特发此回执。

                                收文人员（签名）：

                                收文单位（盖章）：

                                                   2020年   月   日
