《华桂园1~4期停车场道闸设备采购招标文件》答疑纪要（一）

- 是否可以采用道闸车牌识别一体机进行投标？

- 答：不采用道闸车牌识别一体机。

- 投标单位提供的软件狗仅服务器使用，岗亭电脑是无需使用的，数量是否可以更改？

- 答：各投标单位根据其产品特点可调整软件狗数量，按招标清单分期。其他内容不得修改。

- 招标文件附件四报价清单里的参数是否可以按投标产品的技术参数修正并报价，但投标产品保证符合招标要求？

- 答：可以，但是参数不能出现负偏离。

- 招标文件附件五技术要求的第（2）点要求投标产品支持可视/语音对讲功能，请问是同时具备可视、语音对讲2项功能，还是只满足其中1项即可？

- 答：可视和语音对讲功能都要具备。

东莞市金鹿豪园建造有限公司

2020年5月13日

................................................................................

收文回执

东莞市金鹿豪园建造有限公司：

我司已收到贵司《<华桂园1~4期停车场道闸设备采购招标文件>答疑纪要(一)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2020年   月   日