豪丰环保专业基地10个地块高低压配电工程招标通知（二）

各单位：

关于豪丰环保专业基地10个地块（A02-06、A02-08、B02-05、A03-02、A03-03、A03-04、A03-05、B04-08、B04-09、B04-10地块）高低压配电工程招标一事，我司拟订了该工程各项主材的可投标品牌意向范围（详见附件），现予发布并向各单位征求意见。欢迎各单位积极对品牌范围提出书面意见，相关意见请于2021年1月26日17时前发送至邮箱zhaocai@nanfeng.cn。
我司招标联系人：梁杰雄，电话:0769-23663666-812/13527972408。
特此通知。
附件一、《麻涌豪丰工业园十块地变配电工程主材意向品牌范围》。
东莞市豪丰环保投资有限公司

2021年1月25日

附件一
麻涌豪丰工业园十块地变配电工程意向品牌范围

	
	主材名称
	意向品牌范围

	1
	高、低压开关柜
	广州白云、河南许继、湖南平高

	2
	变压器
	广东海鸿、广东顺特、江苏大全、许继电气

	3
	高压真空断路器
	ABB VD4、施耐德 Evolis、西门子 3AH3

	4
	塑壳断路器、框架断路器
	ABB(Emax2、XT\T系列)、施耐德(MTZ、NXS系列)、西门子(3WL、3VA系列)

	5
	综合继保
	国电南瑞(Nsr612RF)、许继电气(WBG-871)、北京四主(CSC-211)

	6
	静止无功补偿装置SVG(电容、电抗、晶闸管投切开关，功率因数控制器，有源滤波)
	督凯提、斯德瑞、爱普科斯；（为保护系统稳定，务必先用同一品牌）

	7
	多功能仪表
	湖南威胜、杭州华立、帝森南自、福州博峰

	8
	电能表
	湖南威胜、杭州华立、帝森南自、福州博峰

	9
	母线槽
	广州半径、江苏华鹏、广州白云

	10
	电线、电缆
	南洋电缆、远光电缆、新南达电缆

	11
	桥架、线槽
	广东合兴、广东广信、广东协和

	12
	电涌保护器
	ABB、施耐德、西门子

	13
	电流、电压互感器
	大连一互、上海一互、天津纽泰克

	14
	直流屏
	深圳深力源、深圳海泰林、深圳泰莱源


说明：上表所列仅为目前的意向品牌，并非指定的可投标品牌。请各单位推荐与意向品牌同档次的、价格相差不超过±15%的其他品牌。如贵司认为上表品牌不在同一档次或有其他不公平问题，请务必书面提出，我司将在公平且满足招标要求的前提下尽量将更多品牌纳入可投标范围及剔除不适用品牌。我司将在招标文件中明确最终可投标的品牌范围。

