《豪丰环保集团2021-2022年度消防设施维护保养服务采购需求》

答疑纪要（二）

- 1、贵司2021年8月27日发布《合同（20210826版）》（以下简称“合同”）第5.2款约定“包含免费提供、安装、调试市场销售单价低于 300 元消防设备的费用，包含免费提供、安装、调试附件二《免费维保物料清单》所列物料的费用。”，请问该维保方式是否可以调整？

- 答：我司维持原条款及维保方案不变，请报价单位自行考虑相关风险。

- 2、合同中第9.2款约定“甲方不提供乙方人员驻场所需的办公场地、宿舍等。若乙方需要租赁甲方的场地或宿舍，需按甲方的正常收费标准缴纳相应费用。”，请提供办公场地及宿舍的租赁费用标准。

- 答：乙方应自行考虑租赁相关场地，目前麻涌基地内的宿舍收费标准为：A栋宿舍700元/单间/月，C栋宿舍800元/单间/月，电费1元/千瓦时，水费4.59元/立方，热水费25元/立方。常平项目部A、B栋宿舍收费标准：20元/m2，800~1100元/间，自来水费4.68元/吨，热水费25元/吨，电费0.8259元/度。

- 3、合同中第11.2.6款：“乙方每年度向甲方提交一次全面的系统运行检测等相关情况的报告。”，请明确本工程是否为“消防安全重点单位”，此报告是否需要上传至广东省消防救援总队。

- 答：麻涌、常平园区非“消防安全重点单位”，不需要上传至广东省消防救援总队。

- 4、合同中第11.2.13款：“乙方负责代甲方办理设备定期检验手续。”，请明确设备定期检验手续包含哪些手续，需要提供哪些资料。

- 答：由乙方向我方确定需办理定期检验手续的设备清单，并在维保期内落实检验制度。

- 5、合同中第12.5款：“因维护保养不善等乙方原因导致消防检验检测不合格的，乙方承担该消防的复检费用，且每发生一次即按合同总价的 10% 支付违约金给甲方，发生两次以上的，甲方有权单方解除合同且不支付任何款项给乙方。”，请明确此处“消防检验检测”是否指第三方建筑消防设施检测。

- 答：此处“消防检验检测”指包括但不限于第三方建筑消防设施检测，同时亦应包括基地内部、政府相关部门对于乙方承包范围内消防系统进行检查等。

- 广东豪丰环保集团有限公司

- 2021年8月27日

- ..............................................................................

- 收文回执

- 广东豪丰环保集团有限公司：

- 我司已收到贵司《<豪丰环保集团2021-2022年度消防设施维护保养服务采购需求>答疑纪要(二)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

- 收文人员（签名）：

- 收文单位（盖章）：

- 2021年   月   日