关于《豪丰工业园、常平工业园厂房变配电工程招标文件》的

补充通知（五）

各投标单位：

豪丰工业园、常平工业园厂房变配电工程的可投标主材品牌范围已确定，各单位务必对下述两个方案同时报价：

方案一、按本通知附件的投标主材品牌范围表报价。

方案二、不限品牌范围（但必须符合供电部门要求，确保通电和正常使用），由投标单位根据自身优势，按性价比最高的品牌报价。

投标单位在经济标书中按上述两个方案报价,经济标书的投标报价清单由我司届时统一提供。经济标书将在我司完成商务及技术标书的评审后递交，具体递交时间和地点将另行通知。
特此通知。

随附：附件《须投标品牌范围表》。
东莞市豪丰环保投资有限公司

东莞市荣津实业投资有限公司

2017年7月5日

附件

须投标品牌范围表

	序号
	名   称
	品牌
	备  注

	1
	变压器
	广东广特、南方华力通(珠海)、佛特变
	全铜SCB11

	2
	高压电缆
	华达电缆、华新电缆、民兴电缆
	国标

	3
	密集型母线槽
	江苏华鹏、广州卓亚、默勒夫
	国标

	4
	高压配电柜
	东莞东力、广东紫光、基业电气
	中置柜/环网柜

	5
	低压配电柜
	东莞东力、广东紫光、基业电气
	GCK

	6
	低压框架式断路器
	ABB(中国)、西门子(中国)、施耐德电气(中国)
	合资产品

	7
	低压塑壳式断路器
	ABB(中国)、西门子(中国)、施耐德电气(中国)
	合资产品

	8
	高压开关
	福州天宇电气：VB5

许继智能科技(许昌)：VS1

常熟开关：CV2
	

	9
	综合继保
	国电南瑞：Nsr612RF系列

许继电气(许昌)：WTY-871

北京四方：CSC-211
	

	10
	电容(动态补偿)
	捷尼查、许继低压(许昌)、爱普科斯
	

	11
	直流屏
	深圳海泰林、泰莱源、

北恒电气科技
	


注:为保证产品质量,供货时须提供生产厂家的供货证明原件给甲方留存，否则甲方有权拒绝收货。                        
