## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 安全防护、文明施工措施等单列费
2.1.1 | 安全防护、文明施工费
2.1.2 | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费
2.2 | 其他措施项目费
2.2.1 | 措施一般项目费
2.2.2 | 措施其他项目费
2.2.2.1 | 脚手架搭拆费
2.2.2.2 | 文明工地增加费
2.2.2.3 | 夜间施工增加费
2.2.2.4 | 措施项目其他费用
3 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 预算包干费
3.8 | 其他项目其他费用
4 | 规费 |  |  |  | －
5 | 税金 |  |  |  | －
6 | 含税不含单列费工程造价
7 | 其中人工费
8 | 含税工程总造价
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | .00 |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030401002002 | 干式变压器 SCB10-1600KVA | 1.干式变压器安装 容量(1000kVA以下) 带有保护罩时; 2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 2
2 | 030401002003 | 干式变压器 SCB10-1250KVA | 1.干式变压器安装 容量(1000kVA以下) 带有保护罩时; 2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
3 | 030402017001 | 高压进线柜G01 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
4 | 030402017002 | 高压出线柜G03 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
5 | 030402017003 | 高压出线柜G04 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
6 | 030402017004 | 高压出线柜G06 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
7 | 030402017014 | 高压出线柜G05 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
8 | 030402017015 | 高压出线柜G07 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
9 | 030402017016 | 高压出线柜G08 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
10 | 030402017005 | 高压环网出线柜G09 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
11 | 030402017006 | 高压计量柜G02 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 高压计量柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
12 | 030404004001 | 低压计量柜P01 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
13 | 030404004047 | 低压计量柜P18 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
14 | 030404004048 | 低压计量柜P17 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
15 | 030404004002 | 低压进线柜P02 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
16 | 030404004050 | 低压进线柜P16 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
17 | 030404004051 | 低压进线柜P19 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
18 | 030404004003 | 低压电容柜P03 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
19 | 030404004004 | 低压电容柜P04 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
20 | 030404004053 | 低压电容柜P05 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
21 | 030404004054 | 低压电容柜P13 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
22 | 030404004055 | 低压电容柜P14 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
23 | 030404004056 | 低压电容柜P15 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
24 | 030404004057 | 低压电容柜P20 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
25 | 030404004058 | 低压电容柜P21 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
26 | 030404004005 | 低压出线柜P06 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
27 | 030404004006 | 低压出线柜P07 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
28 | 030404004007 | 低压联络柜P09 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
29 | 030404004008 | 低压出线柜P08 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
30 | 030404004009 | 低压出线柜P10 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
31 | 030404004059 | 低压出线柜P11 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
32 | 030404004060 | 低压出线柜P12 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
33 | 030404004061 | 低压出线柜P22 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
34 | 030404004062 | 低压出线柜P23 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
35 | 030404004012 | 低压出线柜P25 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
36 | 030404004023 | 低压市发电转换柜P24 | 1.配电(电源)屏低压开关柜；2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
37 | 030404013001 | 直流屏40AH | 1.直流馈电屏； 2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 台 |  | 1
38 | 030403006002 | 母线槽3200A/4P | 1.低压封闭式插接母线槽 每相电流(2000A以下) | m |  | 12
39 | 030403006003 | 母线槽2500A/4P | 1.低压封闭式插接母线槽 每相电流(2000A以下) | m |  | 6
40 | 030403007003 | 始端箱2500A/4P | 1.低压封闭式插接母线槽始端箱 每相电流(2000A以下)2.变压器的软体连接及与配电柜的过渡铜排连接 | 台 |  | 2
41 | 030403007002 | 始端箱3200A/4P | 1.低压封闭式插接母线槽始端箱 每相电流(2000A以下)2.变压器的软体连接及与配电柜的过渡铜排连接 | 台 |  | 4
42 | 030413001001 | 母线槽支吊架 |  | kg |  | 60
43 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下) | m |  | 42
44 | 030408001002 | 电力电缆 YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm2以下) | m |  | 81
45 | 030408006001 | 电力电缆头 YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | 1.10kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(120截面mm2以下) | 个 |  | 2
46 | 030408006002 | 电力电缆头YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 | 1.10kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(240截面mm2以下) | 个 |  | 4
47 | 030411003001 | 桥架CT200*150*1.2 | 1.钢制槽式桥架(宽+高400mm以下) | m |  | 55
48 | 030411003003 | 桥架CT400*150*1.2 | 1.钢制槽式桥架(宽+高400mm以下) | m |  | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
49 | 030411003002 | 桥架支撑架 | 1.桥架支撑架 | m |  | 72
50 | 03B001 | 报装通电费及设计审图费 | 1.报装通电费及设计审图费 | 项 |  | 1
51 | 030409001001 | 接地装置 | 1.接地装置 | 项 |  | 1
52 | 031301016001 | 电房照明通风系统 | 1.电房照明通风系统 | 项 |  | 1
53 | 030901013001 | 电房附材 | 1.绝缘地胶板 2.高压铜排热缩绝缘套 3.低压铜排热缩绝缘套 4.绝缘工具箱 5.电房绝缘漆 6.警告标示牌 7.电缆标示牌 8.10kV一次模拟图板 9.0.4kV一次模拟图板 10.灭火器具 11.防火泥堵料 12.绝缘鞋 | 项 |  | 1
54 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量2000kV·A以下) | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量2000kV·A以下) | 系统 |  | 3
55 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器 | 1.送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器 | 系统 |  | 8
56 | 030414002003 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 |  | 18
57 | 030414008001 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(10kV以下) | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(10kV以下) | 段 |  | 1
58 | 030414008002 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(1kV以下) | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(1kV以下) | 段 |  | 3
59 | 030414009001 | 避雷器 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器(10kV以下) | 组 |  | 1
60 | 030414010001 | 电容器 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 电容器(1kV以下) | 组 |  | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
61 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地装置 | 系统 |  | 1
62 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.电缆试验 | 根 |  | 3
措施项目
63 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 63 页
项目编码 |  | 030401002002 |  | 项目名称 | 干式变压器 SCB10-1600KVA |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 63 页
项目编码 |  | 030401002003 |  | 项目名称 | 干式变压器 SCB10-1250KVA |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 63 页
项目编码 |  | 030402017001 |  | 项目名称 | 高压进线柜G01 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 63 页
项目编码 |  | 030402017002 |  | 项目名称 | 高压出线柜G03 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 63 页
项目编码 |  | 030402017003 |  | 项目名称 | 高压出线柜G04 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 63 页
项目编码 |  | 030402017004 |  | 项目名称 | 高压出线柜G06 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 63 页
项目编码 |  | 030402017014 |  | 项目名称 | 高压出线柜G05 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 63 页
项目编码 |  | 030402017015 |  | 项目名称 | 高压出线柜G07 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 63 页
项目编码 |  | 030402017016 |  | 项目名称 | 高压出线柜G08 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 63 页
项目编码 |  | 030402017005 |  | 项目名称 | 高压环网出线柜G09 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 63 页
项目编码 |  | 030402017006 |  | 项目名称 | 高压计量柜G02 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004001 |  | 项目名称 | 低压计量柜P01 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004047 |  | 项目名称 | 低压计量柜P18 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004048 |  | 项目名称 | 低压计量柜P17 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004002 |  | 项目名称 | 低压进线柜P02 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004050 |  | 项目名称 | 低压进线柜P16 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004051 |  | 项目名称 | 低压进线柜P19 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004003 |  | 项目名称 | 低压电容柜P03 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004004 |  | 项目名称 | 低压电容柜P04 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004053 |  | 项目名称 | 低压电容柜P05 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004054 |  | 项目名称 | 低压电容柜P13 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004055 |  | 项目名称 | 低压电容柜P14 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004056 |  | 项目名称 | 低压电容柜P15 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 24 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004057 |  | 项目名称 | 低压电容柜P20 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 25 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004058 |  | 项目名称 | 低压电容柜P21 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 26 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004005 |  | 项目名称 | 低压出线柜P06 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 27 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004006 |  | 项目名称 | 低压出线柜P07 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 28 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004007 |  | 项目名称 | 低压联络柜P09 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 29 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004008 |  | 项目名称 | 低压出线柜P08 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 30 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004009 |  | 项目名称 | 低压出线柜P10 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 31 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004059 |  | 项目名称 | 低压出线柜P11 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 32 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004060 |  | 项目名称 | 低压出线柜P12 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 33 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004061 |  | 项目名称 | 低压出线柜P22 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 34 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004062 |  | 项目名称 | 低压出线柜P23 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 35 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004012 |  | 项目名称 | 低压出线柜P25 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 36 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404004023 |  | 项目名称 | 低压市发电转换柜P24 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 37 页 共 63 页
项目编码 |  | 030404013001 |  | 项目名称 | 直流屏40AH |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 38 页 共 63 页
项目编码 |  | 030403006002 |  | 项目名称 | 母线槽3200A/4P |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 39 页 共 63 页
项目编码 |  | 030403006003 |  | 项目名称 | 母线槽2500A/4P |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 40 页 共 63 页
项目编码 |  | 030403007003 |  | 项目名称 | 始端箱2500A/4P |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 41 页 共 63 页
项目编码 |  | 030403007002 |  | 项目名称 | 始端箱3200A/4P |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 42 页 共 63 页
项目编码 |  | 030413001001 |  | 项目名称 | 母线槽支吊架 |  |  |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 60
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 43 页 共 63 页
项目编码 |  | 030408001001 |  | 项目名称 | 电力电缆 YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 42
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 44 页 共 63 页
项目编码 |  | 030408001002 |  | 项目名称 | 电力电缆 YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 81
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 45 页 共 63 页
项目编码 |  | 030408006001 |  | 项目名称 | 电力电缆头 YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 46 页 共 63 页
项目编码 |  | 030408006002 |  | 项目名称 | 电力电缆头YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 47 页 共 63 页
项目编码 |  | 030411003001 |  | 项目名称 | 桥架CT200*150*1.2 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 55
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 48 页 共 63 页
项目编码 |  | 030411003003 |  | 项目名称 | 桥架CT400*150*1.2 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 17
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 49 页 共 63 页
项目编码 |  | 030411003002 |  | 项目名称 | 桥架支撑架 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 72
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 50 页 共 63 页
项目编码 |  | 03B001 |  | 项目名称 | 报装通电费及设计审图费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 51 页 共 63 页
项目编码 |  | 030409001001 |  | 项目名称 | 接地装置 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 52 页 共 63 页
项目编码 |  | 031301016001 |  | 项目名称 | 电房照明通风系统 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 53 页 共 63 页
项目编码 |  | 030901013001 |  | 项目名称 | 电房附材 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 54 页 共 63 页
项目编码 |  | 030414001001 |  | 项目名称 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量2000kV·A以下) |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 55 页 共 63 页
项目编码 |  | 030414002001 |  | 项目名称 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 56 页 共 63 页
项目编码 |  | 030414002003 |  | 项目名称 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 57 页 共 63 页
项目编码 |  | 030414008001 |  | 项目名称 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(10kV以下) |  |  |  | 计量单位 |  | 段 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 58 页 共 63 页
项目编码 |  | 030414008002 |  | 项目名称 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(1kV以下) |  |  |  | 计量单位 |  | 段 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 59 页 共 63 页
项目编码 |  | 030414009001 |  | 项目名称 | 避雷器 |  |  |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 60 页 共 63 页
项目编码 |  | 030414010001 |  | 项目名称 | 电容器 |  |  |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 61 页 共 63 页
项目编码 |  | 030414011001 |  | 项目名称 | 接地装置 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 62 页 共 63 页
项目编码 |  | 030414015001 |  | 项目名称 | 电缆试验 |  |  |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 63 页 共 63 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 1.1.1 | 安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项） | [7 empty] | 投标人填报
2 | 1.1.2 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | [5 empty] | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
3 | 1.1.3 | 建筑工地视频监控系统项目费用 | [7 empty] | 建筑工地视频监控系统项目费用按《关于实施建筑工程施工现场视频监控的通知》（东建函〔2007〕172号）规定计算的建筑工地视频监控系统项目费用包括视频设备的安装、调试、维护及其租赁费，按每个摄像头每月租金1000元人民币计；各工地摄像头数量执行东建函〔2007〕172号文。
4 | 1.1.4 | 基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用 | [7 empty] | 基坑支护的变形监测、地下作业的安全防护和监测费用按施工组织设计方案列项
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
计算，或按实际发生计算。
5 | 1.2 | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 2.1.1 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 以市政道路上施工项目人工费为计算基础，费率10%；节能安装，费率8%
7 | 2.1.2 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | 2.1.3 | 焦炉钢结构施工大棚折旧费 |  | 0
9 | 2.1.4 | 焦炉烘炉、热态工程费用 |  | 0
10 | 2.2.2 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
11 | 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
12 | 2.2.4 | 其他费用 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
计方案计算.
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 预算包干费
8 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 防洪工程维护费
1.1 | 防洪工程维护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 11
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：A2-07地块1、2号厂房变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21