## Sheet1
10KV高压电源进线工程清单报价表
工程名称：
编号 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 综合单价构成 |  | 合价 | 编号 | 品牌
[5 empty] | 供应单价 | 安装、调试税金等单价 | （综合单价*数量）
1 | 10kV电力电缆 YJV22-15kV- mm2 | 米 | [6 empty] | 按招标文件
2 | 杆上10KV少油断路器 | 台 | [6 empty] | 按招标文件
3 | 杆上跳线辅材及金具 | 项 | [6 empty] | 按招标文件
4 | 破马路挖土方及埋管 | 米 | [6 empty] | 按招标文件
5 | 顶管（PVC¢ ） | 米 | [6 empty] | 按招标文件
6 | 电缆终端头 | 个 | [6 empty] | 按招标文件
7 | 电缆试验 故障点测试 | 点 | [5 empty] | 2-1-3 | 按招标文件
8 | 10KV带电作业费 | 项 | [5 empty] | 2-1-3 | 按招标文件
合计 | [6 empty] | 0
填表须知：
1、用地红线外的10KV高压进线电缆可采用供电业扩工程，由供电公司投资建设，中标单位负责业扩工程的申请及跟踪配合，各投标单位应注明业扩工程的工期。若供电公司不对红线外的10KV高压进线电缆进行投资建设，则由中标单位自行投资建设，我司不支付相关费用。该工程包括电缆供货、管沟开挖、管线敷设、电缆井、征地拆迁、青苗补偿、调试通电等所有相关内容。
2、用地红线内的10KV高压进线电缆由中标单位自行投资建设，该工程包括电缆供货、管沟开挖、管线敷设、电缆井、调试通电等所有相关内容。该部分工程量由投标单位根据现场实际情况自行确定。
3、因接线点不确定，外线及埋管长度乙方在投标时根据招标文件、图纸、技术要求、工程现场实际情况及自身经验予投标。若本清单有错漏项、多算、少算，乙方无偿补足，甲方不补偿任何费用，乙方保证在总价范围内实现甲方的正常通电。