《常平工业园、豪丰工业园部分厂房消防报建采购要求》答疑纪要（一）

1、请提供本次报建厂房的消防设计审核图纸。
答：图纸未全部完成审核，仅提供给中标单位，招标过程不提供。
2、拟报建厂房图纸是否已通过专业审图机构审图，如通过，请提供消防审图意见？
答：常平工业园各厂房图纸尚未完成审核，豪丰工业园经略厂房图纸已通过大业审图，仅对中标单位提供审图意见，招标过程不提供。
3、“采购要求”的协议（格式）约定工期自签约之日起计，因报建所需各方资料收集时间不确定，工期能否从甲方提供完整报建资料之日起计？
答：同意。

4、常平工业园为市重点单位，需在东莞市公安消防局办理消防报建，请明确豪丰工业园是否为市重点单位？
答：否。

请提供各厂房基本资料。

答：详见本纪要附件。

6、请明确报价文件递交截止时间。
答：递交截止时间调整为2017年12月7日14时30分起至15时止，不得提前和延后，唱价会会议开始时间调整为2017年12月7日15时，逾期不候。

7、递交报价文件后能否商谈修改合同条款？

答：否。

附件：《各厂房基本信息》。

 东莞市荣津实业投资有限公司
东莞市经略资源再生投资开发有限公司                                                    

2017年12月5日

...................................................................................

收文回执

东莞市荣津实业投资有限公司、东莞市经略资源再生投资开发有限公司：
我司已收到贵司《<常平工业园、豪丰工业园部分厂房消防报建采购要求>答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                            收文人员（签名）：

                            收文单位（盖章）：

                                                         2017年   月   日

附件一

各厂房基本信息
	A2-01地块厂房

	工程名称
	常平环保专业基地A2-01地块印花及洗水项目1号、2号、3号厂房


	总用地面程
	21976.05㎡
	总建筑面积
	43374.084㎡
	
	

	1号厂房面积
	14444.961㎡
	2号厂房面积
	14484.162㎡
	3号厂房面积
	14444.961㎡

	其他信息：4层框架结构，层高5.9m，1-3号厂房长度129.7m，宽度27.5m

	

	A2-05地块厂房

	工程名称
	常平环保专业基地A2-05地块印花及洗水项目1号、2号、3号厂房


	总用地面程
	19740.88㎡
	总建筑面积
	39046.74㎡
	
	

	1号厂房面积
	9798.95㎡
	2号厂房面积
	9765.14㎡
	3号厂房面积
	19482.65㎡

	其他信息：4层框架结构，层高5.9m

	

	A1-06地块厂房

	工程名称
	常平环保专业基地A1-06地块印花及洗水项目1号、2号、3号、4号、5号、6号厂房

	总用地面程
	27344.93㎡
	总建筑面积
	53931.079㎡
	
	

	1、3号厂房面积
	8935.22㎡
	2号厂房面积
	9075.62㎡
	4号厂房面积
	9114.579㎡

	5、6号厂房面积
	8935.22㎡
	
	
	
	

	其他信息：4层框架结构，层高5.9m

	

	豪丰工业园经略3、4号厂房

	工程名称
	东莞市经略资源再生投资开发有限公司厂区

	总用地面程
	21866.705㎡
	总建筑面积
	32865.66㎡
	
	

	3号厂房面积
	10260.28㎡
	4号厂房面积
	10250.46㎡
	
	


