
常平工业园A1-06、A2-01、A2-05

地块厂房沉降观测服务采购要求
  采购单位：东莞市荣津实业投资有限公司          
  文件编号：2018-003号

  时    间：二零一八年一月

一、工程概况

1、观测工程：常平环保专业基地A1-06、A2-01、A2-05地块厂房建设工程。
2、观测地点：东莞市常平镇司马村常平环保专业基地。

3、观测范围：A1-06地块1～6号厂房、A2-01地块1～3号厂房、A2-05地块1～3号厂房主体建筑。
4、观测要求：详见附件一合同第三条。
5、常平环保专业基地A1-06、A2-01、A2-05地块厂房建设单位：东莞市荣津实业投资有限公司。
观测周期
1、观测点埋设后从首层起进行初值观测，施工过程中每层观测一次。   

2、结构封顶后每二个月观测一次，直到沉降稳定为止（半年内沉降量不超过2mm，即半年内沉降速度小于0.011mm/d判定）。            

3、报价人可根据实际情况在报价书中调整、优化前述观测周期，但必须符合相关规范及政府主管部门的要求，同时确保验收合格。                                       

三、报价须知
1、报价人应详细阅读建设单位提供的资料，并对现场进行踏勘，以获取报价所需的资料。踏勘现场联系人： 邹克太 ，联系电话： 13712411101。无论报价人是否进行本款所述工作，签订合同后，不得以不清楚现场实况等为由提出增加费用或其它要求。

2、报价人所报单价及总价至少应包括设计费、人工费、设备费、材料费、机械费、管理费、资料费、交通费、利润、税金以及承担合同风险（不可抗力除外）、义务、责任等所需的全部费用，报价人漏报或不报，建设单位将视有关费用已包含在其他单价及总价中而不予支付。

3、本次采购实行公开唱价、不议价，各报价单位仅有一次报价机会，请勿留议价空间，以免遗憾。在报价文件合格及报价单位市场口碑良好前的提下，本次采购原则上为最低价单位中标。
4、报价人须具有在东莞市合法进行主体沉降观测的资质、资格，且持续至履行完合同责任、义务之日均在有效期内，否则由此导致的一切责任及后果由报价人自行承担。

5、报价人须编制可行、合理、合法的观测方案，并请按附表1格式以包干总价的方式报价，详见附件一的合同书第七条。
6、附件一的合同书将作为确定交易的合同。报价单位如对该合同及本采购要求有任何疑问或希望变更的条款（如付款方式），请在2018年1月30日上午12时前以电子邮件形式向采购单位提出，递交报价文件后提出的将不予接受。采购单位联系人：许婷婷，电邮：heyuecaigou@163.com，电话号码：0769-23663666-863；传真号码：0769-23662666。采购单位将于2018年1月31日17时前统一书面公开答疑。

7、招标/报价期间，采购单位的唯一官方电子邮箱为：heyuecaigou@163.com，该邮箱负责采购单位电子邮件的收发：报价单位提供电子资料给采购单位时，以该邮箱收到为准（招标文件/采购要求另有规定的，从其规定），发至其他邮箱（如采购单位员工的个人邮箱、QQ等，下同）的，采购单位视为未收到；采购单位如以电子邮件发送采购/招标信息（如通知、表格等）的，亦仅以该邮箱发出的为准。

8、采购单位的人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害报价单位合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉。

四、付款方式详见附件一合同书第七条。
五、报价文件
1、报价文件一式三份，须报价单位法人代表（或法人代表授权签署文件的委托代理人）亲自签署并加盖法人公章后密封提交（密封封口加盖公章）。
2、报价文件应包括下列内容并请按下列顺序装订：
（1）报价表；（格式详见附表1）
（2）报价偏离表；（格式详见附表2）
（3）报价单位编制的主体建筑沉降观测方案（含布点图）；

（4）报价单位近三年内东莞类似项目一览表；（格式详见附表3）
（5）授权委托书；（格式详见附件二）

（6）报价单位的企业法人营业执照、相关资质证书等的复印件（复印件须加盖公章）。

3、我司将视情况对报价文件的计算过程进行复核，错讹之处按如下办法修正：

①《报价表》中，单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，修改合价，但若单价有明显的小数点位数错误，则修正单价的小数点位数并调整合价；

②《报价表》的合价、总价金额累加错误时，以累加修正值为准。

六、报价文件递交时间、地点及联系人
1、递交时间：2018年2月2日14时30分至15时整，不得提前和延后。
2、递交报价文件及开标会地点：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心17楼东侧大会议室。
3、报价单位务必派代表（限一名）亲自递交报价文件并参与开标会，会议开始时间为2018年2月2日15时整，逾期不候。

4、报价单位所派代表可以是法人代表，也可以是其委托代理人。如法人代表参会，须携带本人身份证原件核验，通过后方可递交报价文件和参会；如委托代理人参会，须携带本人身份证原件及《授权委托书》（格式详见附件二）原件核验，通过后方可递交报价文件和参会。

5、报价文件务必按我司提供的《报价文件密封袋封面》（格式详见附件三）密封装袋（封口加盖公章）。

6、采购单位联系人：许婷婷  ；电话号码：0769-23663666-863 ；传真号码：0769-23662666； E-mail：heyuecaigou@163.com。
随附附件
附件一、《主体建筑沉降观测合同书》格式；
附件二、《授权委托书》格式；

附表1、《报价表》格式；

附表2、《报价偏离表》格式；

附表3、《报价单位近三年内东莞类似项目一览表》格式；

附件三、《报价文件密封袋封面》格式；

附件四、各厂房建筑施工图纸（电子版）。              
附件一  

常平工业园       厂房沉降观测合同书
发包人（以下简称“甲方”）：东莞市荣津实业投资有限公司 
承包人（以下简称“乙方”）：                           
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及政府相关法规，在公平、自愿、诚信和完整表达真实意思的基础上，就乙方承包常平环保专业基地     厂房主体建筑沉降观测任务达成合意，具体条款如下：

一、观测工程：常平环保专业基地A1-06地块1-6号厂房、A2-01地块1-3号厂房、A2-05地块1-3号厂房主体建筑工程。
二、观测地点：东莞市常平镇司马村常平环保专业基地  。

三、观测要求：

（1）严格按照《建筑变形测量规范》JGJ8-2007、《工程测量规范》GB50026-2007、《关于对建筑物进行垂直观测和沉降观测的规定》（东建字【1994】0860号）、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011、《国家一、二等水准测量规范》GB12897-2006的要求执行；

（2）根据甲方认可的沉降观测方案进行主体沉降观测，直至沉降稳定为止；

（3）对突然发生严重裂缝或大量沉降等特殊情况，乙方应主动报告并增加观测次数；

（4）确保观测成果数据准确可靠，如实反映建筑物沉降量，保证成果资料通过竣工验收备案。

四、乙方提交的沉降观测报告包括：观测的目的和依据、水准基点的设立及观测、观测数据的收集和分析、观测结果等须符合国家规范和东莞市建设局有关文件的要求，成果资料必须通过竣工验收备案。

五、观测周期与频率：

严格按照甲方认可的沉降观测方案和相关国家规范和东莞市相关文件要求执行。乙方须按甲方要求及合同及时实施观测，每延迟一个日历天，向甲方支付违约金人民币壹佰元，延迟超过三个日历天的，甲方有权不支付合同款且单方解除本合同，同时乙方双倍返还已收款给甲方。  
六、双方一般权利和义务
（一）甲方权利和义务
1、指定 王想 为本合同的甲方执行联系人，联系电话：  13631798959   ，执行联系人无权增减合同约定的乙方权利和义务；
2、向乙方支付合同款。

3、向乙方提供被观测厂房的总平面布置图。

4、督促现场施工单位配合做好观测点的保护工作。

（二）乙方权利和义务
1、指定         为本合同的乙方执行代表，联系电话：                。
2、接到甲方通知之日起三天内完成观测点的布置安装工作并进行第一次初始值的观测，每次观测结束后三天内向甲方提交书面观测结果，发现异常及时通知甲方、监理、设计单位及施工单位。
3、按现行的国家规范和规程要求进行测量，确保观测符合现行国家规范和规程；配合相关工程施工进度及时进行观测，负责整理编制观测报告一式肆份提供给甲方作为竣工资料，并保证资料符合验收要求，对测量结果的可靠性负责。

4、遵守国家及地方的安全生产规定和甲方的现场管理规定，严格按照生产安全标准组织观测；保障甲方不承担任何因本合同任务导致的人身伤亡和财产损失的责任，保障甲方不承担任何因乙方及其下属人员引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。
5、遵守国家、广东省及东莞市的有关规定，保障甲方不承担任何乙方原因（包括资质、资格等方面）而引致的罚款或停工等处罚及损失，否则，乙方承担由此引起的相关责任及赔偿甲方因此遭受的损失。
6、保证提供的资料及服务等不侵犯任何第三人的合法权益；如发生第三人指控甲方侵权，乙方自行负责与第三人交涉并承担可能发生的一切费用和法律责任；甲方将同时追究乙方的欺瞒行为及违约责任。本条款不因本合同撤销、中止、终止或解除而失效。  
7、乙方应为其员工办理与本合同有关的保险，并为施工场地内自有人员、财产和观测设备办理保险，支付保险费用。无论是否办理保险，一切后果由乙方自行负责。发生安全事故时，甲方和乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
8、乙方不得将本合同内容分包或转包给他人。如有违反，甲方可单方解除本合同，同时乙方须向甲方支付金额等于合同总价20%的违约金（甲方亦可从任意一笔合同款中扣款）。
9、合同有效期内，乙方须确保自身持续具备履行合同义务的合法资质资格（尤其须符合政府主管部门的要求），并按相关法律、法规、规范和技术标准完成合同内容，否则甲方有权：①自乙方不具备合法资质、资格之日起，乙方向甲方支付违约金人民币伍佰元/天，直至乙方恢复相关资质、资格；②甲方单方解除合同并收回所有已付款项。

10、乙方须确保在厂房建设工程出现险情时能及时预报警并提供相关观测数据给甲方及有关单位进行处理，否则由此导致的后果由乙方承担。
11、因乙方原因造成厂房建设工程未能按时通过东莞市政府主管部门竣工验收的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币壹仟元的违约金（甲方可从任意一笔合同款中扣款），逾期超过七天以上时，甲方有权终止本合同。如因此终止合同，乙方应退还已收取的合同款并双倍返还已收款，同时赔偿甲方损失。
12、观测过程中，若因乙方原因出现质量问题、安全事故或者其他情况，甲方受到报纸、电视、网络等媒体曝光或政府主管部门通报批评处分的，无论是否给甲方形象造成损失，乙方每次向甲方支付伍万元违约金，甲方可直接从任意一笔合同款中扣款。

13、乙方确保观测人员工资及时发放，无拖欠工资现象，并采取甲方认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，否则甲方有权直接代付工人工资，并按代付总额的50%向乙方收取手续费。每发生一次劳资纠纷事件，乙方向甲方另行支付违约金壹万元，若因乙方拖欠工人工资，导致媒体曝光或政府部门介入的，乙方向甲方支付违约金壹拾万元/次。

14、乙方已实地考察过施工现场，合同总价内已包括保证质量、安全及进度措施费用。观测中的任何措施不另外计取费用（即：经甲方认可的观测方案，甲方只对其认可方案的可行性，但由此而产生的一切增加费用不计取）。凡国家、广东省及东莞市规定乙方应纳的税项及费用已包含在合同总价内，由乙方支付；观测条件的变化和一切政府部门颁布的价格调整文件等，已由乙方考虑在合同总价内，合同总价不因此调整。

七、合同价款及付款办法

1、合同包干总价为人民币             元整（¥          ，详见下表）。此价含观测所涉的设计费、人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、资料费、交通费、利润、税金等以及承担合同风险（不可抗力除外）、义务、责任等所需的全部费用，除发生甲方要求乙方观测的建筑物数量有所增减或合同另有约定外，不作任何调整（尤其不因乙方设计方案失误等原因增加布点和观测次数而调整）。

	序号
	名称
	单位
	数量
	包干观测数量
	含税综合单价
	合价（元）

	1
	布设基准点
	个
	
	
	       元/个
	

	2
	观测点
	个
	
	
	     元/点·次
	

	总计：
	


2、乙方进场布设完观测点后，甲方支付合同总价的20%作为定金，合同履行后，定金抵作合同款。

3、主体建筑全部封顶后，甲方支付合同总价的30%。

4、乙方完成合同任务、提供符合合同要求的观测报告并经甲方书面确认后，甲方一次性付清余款。

5、乙方凭付款申请书、相关资料及甲方认可的发票收取每笔合同款。甲方发现乙方开具假发票的，有权中止支付合同款，乙方须书面向甲方承认开具假发票行为并重新开具合法发票，同时乙方向甲方支付金额等于假发票金额10%的违约金。乙方收款帐户开户名称必须与本合同书乙方名称、收款发票开具单位名称一致，否则甲方有权不支付合同款且不视为违约。
八、其他

1、本合同书一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具同等法律效力，自双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章之日起生效，双方履行完合同责任和义务之日起终止。

2、本合同及所有附件均属商业秘密，未经双方同意，任何一方不得向第三方透露本合同内容。

3、执行本合同时发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商并签订补充协议解决；如协商不成，则提交合同签订地点的人民法院诉讼解决。

4、乙方已实地考察过观测现场，并在合同总价内包括保证观测质量、安全、进度措施的费用，该费用不因任何情况而调整。

5、签证
（1）乙方须在签证内容完成之日起3天内、并在隐蔽前（变更工程被隐蔽无法计量的，甲方及监理单位有权拒绝签证）填写签证单及相应的补充预算书（各一式四份）由乙方项目经理签字并加盖公章后报监理单位及甲方，超过3天提报的，甲方及监理有权拒绝签证。

（2）签证单由乙方按甲方规定的格式填写。签证执行“一事一签证”的原则，分别列明，而不能混编。签证单须注明如下相关内容（但不得出现签证工日或金额，否则作废）：

 1）变更指令的签发时间及编号；

2）签证事实发生、完成及提交的日期；
3）签证事实发生的原因（变更指令等函件作为附件）；
4）签证事实及完成情况简述，对无法追索的工程签证必须要有详细的附图或照片，并要求至少开工前一张，完工后一张；
5）涉及经济或工期索赔的数量或天数；
6）乙方项目经理的签字和乙方公章章印。

（3）补充预算书格式按甲方要求执行，内容必须包括：编制说明、工程预算书、相应的设计变更文件、签证单编号等。补充预算书的编制说明中要说明计价依据（取费等级、信息价期数、选择何种定额、市场价、特殊价格来源等内容）。

（4）签证单及补充预算书须监理及甲方主管领导审批签字并加盖甲方、监理的单位公章方为有效（甲方项目部及监理工程师不得在签证单、补充预算书上签认有关价格和金额）。签证单原件由甲方持两份、监理单位持一份、乙方持一份。乙方凭原件办理结算。违反本条款要求的签证单结算时视为无效，相关费用不予承认和结算。本工程竣工验收合格后提交的签证单均为无效，甲方不予承认和结算。

（5）如乙方未按时编制相应补充预算书，甲方有权自行依据所掌握的资料决定签证需调整的金额，若为调减价款，则直接在合同款中扣除，若为调增价款，则增加金额在工程结算时一并结算支付。技术处理单、隐蔽验收单、材料验收单等均不能作为补充预算及竣工结算计价的依据。

（6）签证工程量单位尽量采用国际单位（米、立方米、平方米、吨、公里等）,尽量避免使用不规范的单位，如：项、座、次、车等，定额内包括在内的工程不得签，如管码、部分管件，安装与土建正常交叉作业引起的误工费等。

（7）当无法根据设计变更文件直接计算出工程量（如因变更引起的凿槽洞工程量）或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成了一部分时，项目部以及监理工程师可直接在签证单中签认相应的工程量，但必须有两位以上现场工程师按实测量后，才能签字确认完成或未完成的事实或者工程量。对于一些不能根据工程实体计算工程量的工程，如抽水、场地清理等，应尽量对该项工作进行描述：如水泵的型号、功率、抽水时间；场地清理范围、内容；而不能直接签署抽水台班或人工工日。

  （8）未按下表权限完成审批的签证单，无论甲方或监理任何人签字盖章，甲方均不承认和支付任何费用，乙方亦不向甲方主张任何权利：
	签证金额
	甲方审批人

	1万元以内且合同总价1%以内
	工业园总经理

	1万元至5万元且合同总价2%以内
	豪丰集团副总裁

	1万元以内且合同总价1%～2%之间
	豪丰集团副总裁

	1万元以内且合同总价2%～3%之间
	豪丰集团总裁

	1万元至5万元且合同总价2%～3%之间
	豪丰集团总裁

	5万元至10万元且合同总价3%以内
	豪丰集团总裁

	10万元以上或合同总价3%以上
	豪丰集团董事长


6、合同履行过程中，如乙方发生企业法人变更登记的（以政府登记主管机关确认的为准），须书面通知甲方，否则甲方有权中止支付合同款，直至明确乙方已发生合法企业法人变更；如乙方发生了企业法人注销登记的（以政府登记主管机关确认的为准），甲方有权不支付合同款。
7、合同履行过程中，甲方的所有函件、文件等一切法律文件，均须加盖甲方公章及经法定代表人或其授权人签名，否则无效。
8、本合同的变更、解除（法定、不可抗力因素及合同另有规定除外）须经双方同意，并签订书面协议后生效。
9、乙方不得将本合同约定的观测任务转包或分包给第三方，否则，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方支付合同总价的50%作为违约金。
10、乙方未如实履行甲方有权单方解除本合同，乙方则退还所有已收款项并赔偿甲方损失。
11、下列文件均为合同的组成部分。合同文件应能互相解释，互为说明。当合同文件中出现不一致时，除合同另有约定外，以下排列在前的具有优先解释权：

  ① 履行合同时经双方法人代表或其授权人签字并加盖公章的补充协议；

  ② 本合同书（不含附件）；

  ③ 本合同书附件；

  ④ 甲方发出的、关于合同观测事宜的采购要求（含答疑纪要、补充通知等）；

⑤ 乙方发给甲方的、关于合同观测事宜的报价文件（含相关补充说明、澄清文件）；

⑥ 技术标准和规范及有关技术文件资料；

  ⑦ 东莞市相关法律、法规和政府主管部门的规定。 

  以上同一解释顺序的合同文件如彼此矛盾，矛盾之处以签署/生效时间较晚的文件为准。
随附合同附件：

附件一、《沉降观测方案》；

甲方：东莞市荣津实业投资有限公司            乙方：
法定代表人或其授权人：                      法定代表人或其授权人：

签约联系人：

签约时间：2018年    月   日                   签约地点：东莞市南城。 

（甲方人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害乙方合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉。）

附件二

授 权 委 托 书

   本授权委托书声明：我         （姓名）系                   （报价单位名称）的法定代表人，现授权                        （单位名称）的        （委托代理人姓名）代表我司参加“常平工业园A1-06、A2-01、A2-05地块厂房沉降观测服务”的采购活动。委托代理人全权负责针对该工程的报价、谈判、签约等具体工作，其所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我均承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人：         性别：            出生日期：   

单位：

职务：

委托代理人身份证号码：

报价单位（单位公章）：

法定代表人（签字、盖章）：                     委托代理人（签字、盖章）：

法定代表人身份证号码：

                                            年     月     日

法定代表人及委托代理人身份证复印件：

（身份证复印件粘贴处）

附件三
报价文件密封袋封面

	报价工程名称：                                       
报价单位全称（公章）：                                
法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：              
报价单位地址：                                       
电话：                          邮编：               
报价单位联系人：                                       
联系人电话:                                              

	说
明
	此密封封面必须用永久性墨水详细填写或打印。
2.封口处须加盖报价单位公章。 


附表1

报 价 表
附表1之一

汇总表

单位：人民币

	序号
	地块
	厂房编号
	金额（元）
	备注

	1
	A1-06地块
	1#
	
	详见明细表

	2
	
	2#
	
	详见明细表

	3
	
	3#
	
	详见明细表

	4
	
	4#
	
	详见明细表

	5
	
	5#
	
	详见明细表

	6
	
	6#
	
	详见明细表

	7
	合计（1+2+……+6）
	
	

	8
	A2-01地块
	1#
	
	详见明细表

	9
	
	2#
	
	详见明细表

	10
	
	3#
	
	详见明细表

	11
	合计（8+9+10）
	
	

	12
	A2-05地块
	1#
	
	详见明细表

	13
	
	2#
	
	详见明细表

	14
	
	3#
	
	详见明细表

	15
	合计（12+13+14）
	
	

	16
	总价（7+11+15）
	
	


报价单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　　月 　　日
附表1之二

明细表

（此表每栋厂房单列）

工程名称：常平工业园           地块        #厂房沉降观测
	序号
	名称
	单位
	数量
	观测次数
	含税综合单价
	合价（元）

	1
	布设基准点
	个
	
	
	         元/个
	

	2
	观测点
	个
	
	
	       元/点·次
	

	                                                            总计 
	


报价单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　　月 　　日
附表2
报价偏离表           

	类别
	采购文件条目号
	采购要求
	报价内容
	偏离情况
	备注

	技

术

部

分
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合同条款部分
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	商务及其他部分
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填表须知：报价单位如对采购要求（包括合同条款）完全响应，亦须在本表注明无任何偏离并将本表附于报价文件中。

报价单位：（盖章）                        法定代表人或委托代理人 ：（签字）
日期：      年 　  　月 　　日
附表3
近三年东莞市同类项目业绩一览表
	序号
	项目名称

及概述
	使用单位及地点
	项目规模

（建筑面积）
	实施
时间
	完成
情况
	使用单位电话及联系人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


填写须知：（1）请仅填写东莞地区的业绩，并附上相关业主的评价证明材料(若有)；
如被发现虚假将取消成交资格。

报价单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　  　月 　　日

第页共页

