《南峰·水岸华府销售中心空调工程标文件》答疑纪要（一）

1、招标文件技术要求中压缩机为涡旋式，品牌要求：三洋、日立、谷轮，能否增加其它品牌？
答：同意增加三菱电机品牌。
2、本次招标对工程施工资质有无要求。

答：要求具有机电设备安装工程专业承包三级资质及三级以上资质。

3、电气管线是否在本次招标范围内？

答：是，风机盘管的电源线、温控器的连接线、空调主机的电源线等相关电气管线都在本次招标范围。

4、空调冷凝排水管等辅材是否在本次招标范围内。

答：是。
5、技术标书是否要必须亲自交到递交地点，是否可以选择邮寄？

答：可以邮寄。

6、经济标书何时递交、经济标书递交份数、是否由招标单位出具报价清单，请明确。
答：经济标书待招标单位技术标书评标后，另通知明确递交时间及份数。报价清单是由招标单位统一提供。
招标文件的投标保证金能否取消？

答：不同意，投标保证金于中标单位签合同后，统一退回（含中标单位的投标保证金一并退回）。

招标合同的付款方式能否更改？

答：不能。

中标后能否更改合同条款？

答：不能。

都江堰天府置业有限公司                                                    2018年3月8日

..............................................................................

收文回执

都江堰天府置业有限公司：

我司已收到贵司《<南峰·水岸华府销售中心空调工程标文件>答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                            收文人员（签名）：

                            收文单位（盖章）：

                                                   2018年   月   日

