《南峰·水岸华府销售中心空调工程招标文件》答疑纪要（二）

1、招标文件要求压缩机的品牌为：三洋、日立、谷轮，能否增加其它品牌？
答：增加三菱电机品牌。
2、本次招标对投标单位的工程施工资质有无要求？
答：要求投标单位具有机电设备安装工程专业承包三级以上资质。

3、电气管线是否在本次招标范围内？

答：在，风机盘管的电源线、温控器的连接线、空调主机的电源线等相关电气管线都在本次招标范围内。

4、空调冷凝排水管等辅材是否在本次招标范围内？

答：在。
5、技术标书可否以邮寄方式提交？

答：可以。

6、请明确经济标书的份数和递交时间、地点。
答：招标单位完成技术标书评标后，将另行通知经济标书的份数和递交时间、地点，并提供统一的投标报价清单格式。
可否取消投标保证金？

答：取消投标保证金。

招标文件规定的付款方式能否更改？

答：招标文件附件八的第5.3.1、5.3.2、5.3.3条变更为如下内容：

5.3.1本合同生效且甲方收齐相关资料（详见第6.2（17）款）后，甲方支付合同总价的30%作为定金和预付款，合同履行后，该笔款项抵作合同款；

5.3.2本工程的室内机、室外机到齐现场经甲方确认后，甲方支付合同总价的40%作为进度款；本工程竣工验收合格并移交甲方后，甲方支付合同总价的10%作为进度款；

5.3.3甲乙双方就本工程竣工结算结果达成一致后，甲方付至结算总价的95%。

中标后能否商谈更改合同条款？

答：不能。

投标价是否需含支付给土建总包单位的总包配合费？

答：不需包含。

说明：我司2018年3月8日发布的《<南峰·水岸华府销售中心空调工程招标文件>答疑纪要（一）》作废，以本纪要为准。

都江堰天府置业有限公司                                                    2018年3月13日

..............................................................................

收文回执

都江堰天府置业有限公司：

我司已收到贵司《<南峰·水岸华府销售中心空调工程标文件>答疑纪要（二）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                            收文人员（签名）：

                            收文单位（盖章）：

                                                   2018年   月   日

