《常平工业园A1-06、A2-01、A2-05地块厂房电梯工程招标文件》

答疑纪要（一）

1、投标保证金能否以现金或个人汇款形式递交？
答：不能。
2、招标图纸中A2-01地块3号厂房中有一井道只有2800mm*3100mm，此尺寸为2000kg标准井道，无法满足3000kg，此梯载重是否改为2000kg?

答：载重按3000kg，我司调整井道尺寸，请投标单位在技术标书中提出井道尺寸要求。

3、招标文件规定的付款方式能否调整？

答：否。

4、曳引机是否改为永磁同步曳引机？
答：是的，取消蜗轮蜗杆的要求。
5、A1-06地块1-6#楼共12台3000kg货梯，井道尺寸3100mm*3600mm，门洞预留完度只有1500mm，如按贵司尺寸开门开宽度只能做到1300mm-1400mm的开门宽度，此宽度是否满足需求？建议根据厂家提供的尺寸来设计，最大能做到1700mm的开门宽度，预留门口尺寸为1860mm。A2-01地块1-3#楼、A2-05地块1-3#楼也遇同样疑问。

答：我司调整预留门洞宽度，请投标单位在技术标书中提出具体尺寸要求，类似问题请按招标文件第五页第5.4.5条要求处理。

6、五方对讲电梯机房到甲方指定位置监控中心的布线由谁负责？
答：此部分布线在本次招标范围内，由中标单位负责。
招标图纸显示A2-01地块厂房有12台电梯，招标文件附件七却显示为6台，是不是每栋楼只装1台？

答：图纸中A2-01地块厂房只有6台电梯，每栋安装2台电梯。

中标后能否商谈更改合同条款？

答：否。

投标文件的技术标书递交时间是否调整？

答：递交截止时间调整为2018年3月22日15时。
东莞市荣津实业投资有限公司                                                    2018年3月17日

..............................................................................

收文回执

东莞市荣津实业投资有限公司：

我司已收到贵司《<常平工业园A1-06、A2-01、A2-05地块厂房电梯工程招标文件>答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                            收文人员（签名）：

                            收文单位（盖章）：

                                                   2018年   月   日

