《华桂园五期泳池工程招标文件》答疑纪要

 招标文件中标注的泳池面积（泳池面积约200平方米，和招标图纸上标注的泳池面积（面积约330平方米）不一样，且招标文件中泳池水深为0.8～1.0米，是照资料这深度来？还是按投标方设计来？
答：泳池面积按330平方米计，泳池水深按0.8～1.2米计。
泳池旁边的喷水池内有两个水泵坑是何用意？
答：喷水池用。
此泳池为对外开放式么？需在消毒池安装强制淋浴系统？
答：对外开放，需要在消毒池安装强制淋浴系统。
泳池做池底回水吗？（多方建议做池底回水）
答：是的，要做池底回水。
5、中标后能否商谈修改合同条款？

答：不能。

  东莞市金鹿豪园建造有限公司（东莞市清溪房地产开发公司）                                                 2018年3月19日

..............................................................................

收文回执

东莞市金鹿豪园建造有限公司（东莞市清溪房地产开发公司）：
我司已收到贵司《<华桂园五期泳池工程招标文件>答疑纪要》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                            收文人员（签名）：

                            收文单位（盖章）：

                                                   2018年   月   日

