《金鹿大厦电梯工程招标文件》答疑纪要（一）

1、招标文件要求客梯速度2.0m/s，且部分电梯轿厢加高，我司拟投标产品要求顶层高度最小5500mm，底坑深度1800mm，请问顶层高及底坑深度可否按我司要求修改？
答：顶层高度可修改，底坑深度不能改。
2、DT-1、DT-2为贯通门电梯，井道尺寸2150mm*2150mm，我司电梯轿厢尺寸为1400mm*1600mm，是否可以投标?

答：可以。

3、无机房货梯能否改为有机房货梯，货梯井道能否修改？

答：不可以做有机房货梯，货梯井道不能修改。

4、应急停电平层功能：市电中断后，备用电源没有启动，电梯能够自动平层并开门，请明确电梯是否要配停电应急蓄电池？
答：必须具备应急停电平层功能，是否配备蓄电池由投标单位根据投标产品自行决定。
5、客梯功能要求表中的“轿厢到站钟”要求“首层设置到站灯，其余层设置到站钟”，请问是否要求轿厢内设置到站钟？

答：是。

6、客梯功能要求表中的“到站预指示”要求“电梯平层前报站灯预示到站”，该功能实现的前提是电梯厅设置到站灯，请明确：①是仅首层设置到站灯其他层不设，还是每层都设到站灯？②是否所有客梯都按此配置？
答：仅首层设置到站灯，其他层不设。所有客梯都按此配置。
客梯空调要求冷暖型，南方通常采用单冷空调，能否按单冷空调报价？
答：按冷暖型报价。
客梯装饰要求厅门为发纹不锈钢，效果图的厅门为镀色不锈钢，请明确以哪个为准。
答：DT-1及DT-2的每一层厅门都按效果图为镀钛金不锈钢；DT-3的负一层、首层及二层厅门也为镀钛金不锈钢，其它层厅门则为发纹不锈钢；DT-4、DT-5、DT-6的每一层厅门都为发纹不锈钢。
关于客梯开门尺寸，招标文件明确了DT-1、DT-2开门高度为2400mm，其它客梯的施工图显示仅为电梯门洞高度，无法看出电梯开门高度，请明确电梯开门高度要求。
答：DT-3负一层、首层及二层的开门高度为2400mm，其它层开门高度按厂家标配；DT-4、DT-5、DT-6的开门高度按厂家标配。
DT-3的电梯门图案是否与DT-1、DT-2一致？
答：是。
DT-1、DT-2客梯开门高度为2400mm，轿厢装修后净高要求2800mm，但图纸设计的顶层高度4800mm，无法满足我司拟投标产品的要求，请问顶层高度能否调整？另，我司拟投标产品要求机房高度不小于2500mm，请问可否调整机房高度？

答：我司可调整顶层高度、机房高度、门头高度，请投标单位务必在投标文件的技术标书中明确安装投标产品的尺寸要求。

智能IC卡电梯控制系统品牌能否换其它品牌？

答：否。

请提供DT-1、DT-2客梯电梯厅门图案的CAD图纸或效果图，并请明确是首层门还是每层厅门都按图装饰。

答：每层厅门都按图装饰，效果图详见招标文件附件八。

DT-1、DT-2客梯内呼要求配置液晶显示屏，请明确显示屏尺寸、单色还是多彩等相关要求。

答：显示屏是多彩，尺寸参照招标文件附件八效果图，并按装修要求配置。
货期可否调整为90个日历天？

答：可以，但能提供更短货期的将优先考虑中标。

为使厅门蚀刻花纹和电梯厅内装潢风格一致，可否由我司提供发纹不锈钢，后期古铜色的电镀及蚀刻由后期装修单位来完成？

答：否，后期古铜色的电镀及蚀刻由电梯厂家完成。

招标文件要求的按钮及内操纵盘非我司标准化产品，实现难度较大，可否提供我司高端订制的标准化操纵盘和按钮示意图供贵司选择？

答：可以，请在投标文件的技术标书中提供完整的清晰彩图供我司选择，请注明尺寸（包括显示屏的尺寸）。欢迎提供多款供我司选择，并请在技术标书中注明每款单价，以便我司选择。

DT-7、DT-8的地坑下是否有通人空间？

答：没有。

我司对招标要求如有偏离（如合同条款、部分技术指标等），是否可以在《投标偏离表》中提出，或在中标后商谈更改合同条款？

答：无论是正偏离还是负偏离，请务必在《投标偏离表》中提出，开标后不议价不商谈更改合同条款。越少负偏离的投标文件越能获得优先中标考虑。

投标文件的技术标书递交时间是否调整?

答：技术标书递交截止时间调整为2018年3月26日15时，递交地点：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心17楼成本中心，梁杰雄（收）。
东莞市御鹿酒店投资有限公司                                                    

2018年3月21日

..............................................................................

收文回执

东莞市御鹿酒店投资有限公司：
我司已收到贵司《<金鹿大厦电梯工程招标文件>答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                            收文人员（签名）：

                            收文单位（盖章）：

                                                   2018年   月   日

