《华桂园五期泳池工程招标文件》答疑纪要（二）

1、建议等电位连接由土建或园林来施工。
答：该项目的等电位接线盒已由总包单位施工完成（详见地下室强电施工图），与设备连接部分则由泳池设备安装单位施工。
2、等电位连接图纸上标注是三组，一组就可以吧？
答：按三组等电位连接施工。
3、中标后能否商谈修改合同条款？

答：不能。

    东莞市金鹿豪园建造有限公司（东莞市清溪房地产开发公司）                                             2018年4月2日

...................................................................

收文回执

东莞市金鹿豪园建造有限公司（东莞市清溪房地产开发公司）：
我司已收到贵司《<华桂园五期泳池工程招标文件>答疑纪要（二）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                            收文人员（签名）：

                            收文单位（盖章）：

                                                   2018年   月   日

