《金鹿大厦智能化工程招标文件》答疑纪要（一）

1、消费系统及考勤系统在招标范围内吗？
答：不在，各单位暂不报价，详细见下图：

[image: image1.png]RSB,

£ RS

ICREERAL

HE RGN





2、部分系统（如多媒体会议系统）可否更换品牌？

答：请按招标文件规定的品牌投标。

3、除客控系统外，其他系统没有1米线管，所有线管是否由土建总包单位预埋到点位然后由中标单位另外核算？

答：土建总包单位按毛坯预埋，其他智能化线管均由本工程中标单位施工，请投标单位按招标清单报价，工程量按实结算。

4、无线对讲系统的办证手续及费用是否建设单位办理及缴纳，智能化施工单位只负责安装调试？
答：办证手续及费用由本工程中标单位负责，请投标单位在投标报价中考虑，建设单位予以配合。

5、招标工程的工期要求为不超过180个日历天。如现场因其他单位未按要求完成施工而延误工期，延误的工期由谁承担？

答：若有延误，按各单位的责任情况公平处理。

6、招标文件的合同格式中，有条款“签证及设计变更增加工程的计算造价下浮20%，签证及设计变更增加工程单项的总价少于2000元，则不予增加任何费用。乙方不得以任何理由拒绝签证及设计变更的施工，否则甲方另行选择其他单位施工，且此部分费用的20%从与乙方的结算总价中扣除”，其中“此部分费用扣除”是指结算总价还是指增加工程的费用？
答：按增加工程的20%扣除。

7、可视对讲系统是否采用全数字架构？配置不足是否可以补充？是否需要配置一台管理中心机？室内机至弱电井是否需要网线？
答：可视对讲系统采用全数字架构；配置不足则后期增补；无需配置管理中心机，与门禁、巡更共用工作站。

[image: image2.png]... [eeomach]

CA

6x25

xb

[mf=)

x5

[m=]

x5

x5

(=]

x5

[mf=]

x5





8、计算机网络系统中的核心交换机及接入层交换机是否需要高配置？数量不足或漏项时是否予以补充？

答：请按招标文件提供的报价清单报价，如配置不足，后期做增补项处理。

9、客控系统的客房内开关面板由哪家单位供货、安装？

答：由装饰单位供货。

10、门禁系统是否可以采用TCP/IP架构？

答：门禁系统采用ICP/IP架构，请参照《门禁系统图》。
11、五方对讲设备是否由电梯公司提供安装调试？线路是否按系统图所示核算材料及施工？清单上线材是RVVP4*1.0，如电梯公司要求线材是RVVP6*1.0，是否补价差？

答、五方对讲设备由电梯公司负责安装，本工程中标单位负责接线及调试。线材要求按招标文件提供的清单报价及施工。

12、数字有线电视系统是否仅布线，有无设备？

答：仅布线，有线设备为甲供或运营商提供。

13、哪些系统的线管由中标单位预埋？哪些系统的线管已由土建总包预埋？
答：详见招标图纸设计说明第6条。
中标后能否商谈修改招标文件中的合同条款？

答：否。如对合同条款有偏离要求，请务必通过《投标偏离表》提出。无负偏离的投标文件将获得优先中标考虑。

投标单位是否需要具备电子与智能化工程专业承包资质？

答：需要。

  东莞市御鹿酒店投资有限公司                                                2018年7月19日

.................................................................................

收文回执

东莞市御鹿酒店投资有限公司：
我司已收到贵司《<金鹿大厦智能化工程招标文件>答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                                 收文单位（盖章）：

                                                   2018年   月   日
